## ООО НЭСК 4квартал
Информация об аварийный отключениях объектов ООО "НЭСК" за 4квартал 2016г.
№ пп | Отключение |  |  |  |  | Мероприятия по устранению | дата включ.
| дата отключ. | время отключ. | где | № фид. | причина
октябрь
1 | 04.11.2016 | 17:10 | ЦРП-10 (10кВ) сек. №1 | ВВ ф.4 | к.з кабеля 10кВ | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 04.11.2016
2 | 10.11.2016 | 10:09 | ЦРП 2 (6кВ) секция №3 | ф.232 | к.з кабеля 6кВ | Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания повышенным напряжением | 10.11.2016
3 | 28.11.2016 | 13:38 | ТП 2323 (10кВ) (п/ст 3Прессового 1) | ВН Т-3 | перегорел предохранитель ВН Т-3 | Проведены ремонтно-восстановительные работы | 28.11.2016
ноябрь
декабрь