{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Баланс мощности"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Баланс мощности","index":0,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,10,4,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,5,6],[5,7,5,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Баланс электрической мощности в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" на 2015 г."]
[{"$nulls":10},"МВт"]
["№ п/п","Показатели","Утверждено РСТ НО \nна 2015 год\n(с 01.02.2015 по 31.12.2015)",{"$nulls":4},"Факт 2015 год\n(с 01.02.2015 по 31.12.2015)"]
[null,null,"Всего","ВН","СН1","СН2","НН","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление мощности в сеть, всего",{"v":145.26,"d":"145.260"},{"v":33.61,"d":"33.610"},null,144.565,null,{"v":118.1,"d":"118.100"},{"v":26.98,"d":"26.980"},null,{"v":91.12,"d":"91.120"}]
["1.1.","из смежной сети",{"$nulls":3},32.915]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН",{"$nulls":3},32.915]
[null,"СНI"]
[null,"СН II"]
["1.2.","от электростанции ПЭ ",{"v":145.26,"d":"145.260"},{"v":33.61,"d":"33.610"},null,{"v":111.65,"d":"111.650"},null,{"v":118.1,"d":"118.100"},{"v":26.98,"d":"26.980"},null,{"v":91.12,"d":"91.120"}]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","от других организаций"]
["2.","Потери в сети",9.543,0.696,null,8.847,null,{"v":7.76,"d":"7.760"},{"v":1.09,"d":"1.090"},null,{"v":6.67,"d":"6.670"}]
[null,"то же в %",{"v":6.57,"d":"6.570"},{"v":2.07,"d":"2.070"},null,{"v":6.12,"d":"6.120"},null,{"v":6.57,"d":"6.570"},{"v":4.04,"d":"4.040"},null,{"v":7.32,"d":"7.320"}]
["3.","Мощность на производственные и хозяйственные нужды"]
["4.","Полезный отпуск мощности потребителям",135.717,32.914,null,135.718,null,{"v":110.34,"d":"110.340"},null,null,{"v":110.34,"d":"110.340"}]
["4.1.","в т.ч. заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей",113.469,null,null,113.469,null,{"v":84.82,"d":"84.820"},null,null,{"v":84.82,"d":"84.820"}]
["4.2.","заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка"]
["4.3.","в другие организации ",22.249,null,null,22.249,null,{"v":25.52,"d":"25.520"},null,null,{"v":25.52,"d":"25.520"}]