{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Баланс мощности"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Баланс мощности","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,5,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,5,6],[5,7,5,11]]}
[]
[]
["Баланс электрической мощности в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" на 2016 г."]
[{"$nulls":11},"МВт"]
["№ п/п","Показатели","Утверждено РСТ НО на 2016 г.",{"$nulls":4},"Факт 2016 год"]
[null,null,"Всего","ВН","СН1","СН2","НН","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление мощности в сеть, всего",{"v":118.41,"d":"118.410"},{"v":26.98,"d":"26.980"},null,{"v":91.43,"d":"91.430"},null,130.74,26.98,null,103.76]
["1.1.","из смежной сети"]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН"]
[null,"СНI"]
[null,"СН II"]
["1.2.","от электростанции ПЭ ",{"v":118.41,"d":"118.410"},{"v":26.98,"d":"26.980"},null,{"v":91.43,"d":"91.430"},null,130.74,26.98,null,103.76]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","от других организаций"]
["2.","Потери в сети",{"v":6.16,"d":"6.160"},{"v":0.56,"d":"0.560"},null,{"v":5.6,"d":"5.600"},null,6.87,{"v":0.2,"d":"0.20"},null,6.67]
[null,"то же в %",{"v":5.2,"d":"5.200"},{"v":2.07,"d":"2.070"},null,{"v":6.12,"d":"6.120"},null,5.25,0.74,null,6.43]
[null,"Потери в сети, отнесенные на собственное потребление",{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Потери электроэнергии в сети, отнесенные на передачу сторонним потребителям",{"v":6.16,"d":"6.160"},{"v":0.56,"d":"0.560"},null,{"v":5.6,"d":"5.600"},null,6.87,{"v":0.2,"d":"0.20"},null,6.67]
["3.","Мощность на производственные и хозяйственные нужды",{"v":2E-3,"d":"0.002"},null,null,{"v":2E-3,"d":"0.002"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.","Полезный отпуск мощности потребителям",{"v":112.25,"d":"112.250"},null,null,{"v":112.25,"d":"112.250"},null,123.87,null,null,123.87]
["4.1.","в т.ч. заявленная (расчетная) собственных потребителей",{"v":86.73,"d":"86.730"},null,null,{"v":86.73,"d":"86.730"},null,100.77,null,null,100.77]
["4.2.","заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка"]
["4.3.","в другие организации ",{"v":25.52,"d":"25.520"},null,null,{"v":25.52,"d":"25.520"},null,{"v":23.1,"d":"23.10"},null,null,{"v":23.1,"d":"23.10"}]