{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["электроэнергия П.1.4.","мощность п.1.5."],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":2,"comments":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"электроэнергия П.1.4.","index":0,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,2,5,6],[30,3,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Баланс электрической энергии в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" за 2020 год"]
[{"$nulls":5},"млн.кВт.ч."]
[null,null,"факт 2020 год"]
["№ п/п","Показатели","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление э.э в сеть, всего",646.753,161.134,null,485.619]
["1.1.","из смежной сети, всего"]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН"]
[null,"СН1"]
[null,"СН2"]
["1.2.","от электростанции ПЭ (ЭСО)",646.753,161.134,null,485.619]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","поступление э.э. от других организаций"]
["2.","Потери электроэнергии в сети, всего",27.811,3.335,null,24.476]
["2.1.","то же в %",{"v":4.3,"d":"4.30"},2.07,null,5.04]
["2.2.","Потери электроэнергии в сети на собственное потребление ",24.121,1.846,null,22.275]
["2.3.","Потери электроэнергии в сети на передачу сторонним потребителям",{"v":3.69,"d":"3.690"},1.489,null,2.201]
["3.","Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды",{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.","Полезный отпуск из сети",618.942,157.798,null,461.144]
["4.1.","в т.ч. Монопотребителю",507.319,87.627,null,419.692]
["4.2.","потребителям оптового рынка"]
["4.3.","сальдо-переток в другие организации                         (не относящиеся к Монопотребителю)",111.623,70.171,null,41.452]
[]
[]
[]
[null,"Генеральный директор ООО \"НЭСК\"",{"$nulls":3},"Д.А.Недоростков"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,0,{"v":507.319337,"d":"507.3193370"}]
[{"$nulls":3},0]

{"sheet":"мощность п.1.5.","index":1,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Баланс электрической мощности в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" за 2020 год"]
[{"$nulls":5},"МВт"]
[null,null,"факт 2020 год"]
["№ п/п","Показатели","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление мощности в сеть, всего",121.953,{"v":30.14,"d":"30.140"},null,91.813]
["1.1.","из смежной сети"]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН"]
[null,"СНI"]
[null,"СН II"]
["1.2.","от электростанции ПЭ ",121.953,{"v":30.14,"d":"30.140"},null,91.813]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","от других организаций"]
["2.","Потери в сети",5.339,0.624,null,4.715]
[null,"то же в %",4.38,2.07,null,5.14]
[null,"Потери в сети, отнесенные на собственное потребление",{"v":4.3,"d":"4.300"},0.264,null,4.036]
[null,"Потери электроэнергии в сети, отнесенные на передачу сторонним потребителям",1.039,{"v":0.36,"d":"0.360"},null,0.679]
["3.","Мощность на производственные и хозяйственные нужды",{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.","Полезный отпуск мощности потребителям",116.614,34.682,null,81.932]
["4.1.","в т.ч. заявленная (расчетная) мощность Монопотребителя",84.798,{"v":14.67,"d":"14.670"},null,70.128]
["4.2.","заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка"]
["4.3.","в другие организации не относящиеся к монопотребителю",31.816,20.012,null,11.804]
[]
[]
[null,"Генеральный директор ООО \"НЭСК\"",{"$nulls":3},"Д.А.Недоростков"]