## Листы1-3
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства
для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы
территориальной сетевой организации |  | ООО "НЭСК"
(заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам)
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства |  | Год | Уровень | Протяженность | Пропускная | Расходы
|  |  | ввода | напряжения, | (для линий | способность, кВт/ | на строительство
|  |  | объекта | кВ | электропередачи), | Максимальная | объекта, тыс. руб.
[5 empty] | м | мощность, кВт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий |  | 2019 | 0.4 | 80 | 15 | 86.0064
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические |  | – | – | j=3 | – | –
(j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), |  | – | – | k=1 | – | –
неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), |  | – | – | l=4 | – | –
сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм |  |  |  | m=1
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
<пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях |  | – | – | – | – | –
(j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях
и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) |  | – | – | – | – | –
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией |  | – | – | – | – | –
(l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм |  |  |  | –
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
<пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования |  | 2019 | 10 | – | 1200 | 1369.678
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) |  | – | – | j=2 | – | –
(j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), |  |  |  | k=1
от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250
до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
<пообъектная расшифровка>
4 | Строительство трансформаторных подстанций |  | – | – | – | – | –
(ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключе- |  | – | – | – | – | –
нием распределительных трансформаторных
подстанций (РТП)
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- |  | – | – | – | – | –
торные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
<пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформа- |  | – | – | – | – | –
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные |  | – | – | – | – | –
подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- |  | – | – | – | – | –
торные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
<пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций |  | – | – | – | – | –
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
<пообъектная расшифровка>