{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["электроэнергия П.1.4."],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"электроэнергия П.1.4.","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,2,5,6],[27,3,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Баланс электрической энергии в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" на 2018 год"]
[{"$nulls":5},"млн.кВт.ч."]
[null,null,"План на  2018 год"]
["№ п/п","Показатели","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление э.э в сеть, всего",729.11,223.26,null,724.49]
["1.1.","из смежной сети, всего",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},218.64]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН",{"$nulls":3},218.64]
[null,"СН1"]
[null,"СН2"]
["1.2.","от электростанции ПЭ (ЭСО)",729.11,223.26,null,505.85]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","поступление э.э. от других организаций"]
["2.","Потери электроэнергии в сети, всего",48.96,4.62,null,44.34]
["2.1.","то же в %",6.72,2.07,null,6.12]
["2.2.","Потери электроэнергии в сети на собственное потребление ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.3.","Потери электроэнергии в сети на передачу сторонним потребителям",48.96,4.62,null,44.34]
["3.","Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды",{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.","Полезный отпуск из сети",680.15,218.64,null,680.15]
["4.1.","в т.ч. Монопотребителю",584.79,null,null,584.78]
["4.2.","потребителям оптового рынка"]
["4.3.","сальдо-переток в другие организации                         (не относящиеся к Монопотребителю)",95.37,null,null,95.37]