{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["НЭСК 4 квартал 2016","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НЭСК 4 квартал 2016","index":0,"n_rows":362,"n_cols":6,"rows_kept":362,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2],[3,1,3,2],[1,1,1,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[133,1,133,2],[134,1,134,2],[135,1,135,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[139,1,139,2],[140,1,140,2],[141,1,141,2],[142,1,142,2],[136,1,136,2],[137,1,137,2],[138,1,138,2],[215,1,215,2],[143,1,143,2],[144,1,144,2],[206,1,206,2],[207,1,207,2],[208,1,208,2],[209,1,209,2],[210,1,210,2],[211,1,211,2],[212,1,212,2],[213,1,213,2],[214,1,214,2],[216,1,216,2],[217,1,217,2],[218,1,218,2],[219,1,219,2],[220,1,220,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  4полугодие  2016 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП  7527(ЖДЦ) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-01","2016-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 4332 (12 Литейного 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-09","2016-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП  5521 (Запчасти 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-15","2016-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 4431( 7 Литейного 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-16","2016-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП  9826 (ПУАТ 7) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-22","2016-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП  7824(Сбыта1) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-23","2016-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП  7825(Сбыта2) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-23","2016-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 4431( 7 Литейного 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-16","2016-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 9831 (Кислородная) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-29","2016-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП  6422(СМУ 6) ППР, ПРЗ",null,"2016-10-29","2016-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,114,"ЦРП-1 -  п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232)","2016-10-01","2016-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,24,"РП-2 10кВ Прессовой  кузницы  (ЦРП-11)  - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2016-10-01","2016-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,821,"ЦРП-8 -  РП 10кВ Литейного 5  1сек (РП-4313)","2016-10-01","2016-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,212,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2016-10-01","2016-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,126,"ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324)","2016-10-02","2016-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,25,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121)","2016-10-02","2016-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,822,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2016-10-02","2016-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,246,"ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324)","2016-10-02","2016-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,156,"ЦРП-1  п/ст Термическая (ТП-4322) ","2016-10-03","2016-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,26,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА  (ТП-5222)","2016-10-03","2016-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,827,"ЦРП- 8 -  п/ст 14 Литейного-1  (ТП-4334)","2016-10-03","2016-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,404,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2016-10-03","2016-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,167,"ЦРП-1-   п/ст Стержневая (ТП-4324)","2016-10-04","2016-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,27,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223)","2016-10-04","2016-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,828,"ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331)","2016-10-04","2016-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,406,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3","2016-10-04","2016-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,333,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2016-10-05","2016-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,28,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2016-10-05","2016-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,8112,"ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332)","2016-10-05","2016-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,428,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2016-10-05","2016-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,334,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2016-10-06","2016-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,29,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2016-10-06","2016-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,8215,"ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332)","2016-10-06","2016-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,431,"ЦРП- 4 -  п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522)","2016-10-06","2016-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,"127(А)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2016-10-07","2016-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,30,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2  (ТП-4337)","2016-10-07","2016-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,8110,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП  (ТП-1325)","2016-10-07","2016-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,436,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2016-10-07","2016-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,"127(Б)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2016-10-08","2016-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,32,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2016-10-08","2016-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,8213,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325)","2016-10-08","2016-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,502,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2016-10-08","2016-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки  (Т-4) (ТП-4323)","2016-10-09","2016-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,33,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221)","2016-10-09","2016-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,"перем.","перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2016-10-09","2016-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,"перем.","перемычка п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2016-10-09","2016-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)  - п/ст Вентвставки  ( Т- 5 ) (ТП-4323)","2016-10-10","2016-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,75,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2016-10-10","2016-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,12213,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423)","2016-10-10","2016-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,"перем.","перемычка  п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522)","2016-10-10","2016-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324)","2016-10-11","2016-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,521,"ЦРП - 5  - ЦРП-11 сек.1","2016-10-11","2016-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,"531\"А\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2016-10-11","2016-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,"перем.","перемычка п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т-","2016-10-11","2016-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,1,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА  (ТП-5123)","2016-10-12","2016-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,612,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4444) ;  п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2016-10-12","2016-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,"531\"Б\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2016-10-12","2016-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,"перем.","перемычка п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3","2016-10-12","2016-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,2,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2016-10-13","2016-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,613,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2016-10-13","2016-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,"611А","ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338)","2016-10-13","2016-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,616,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2016-10-13","2016-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,3,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2016-10-14","2016-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,615,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2016-10-14","2016-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,"перем.","перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337)","2016-10-14","2016-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,702,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2016-10-14","2016-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,3,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2016-10-15","2016-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,616,"ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7  (ТП-4433)","2016-10-15","2016-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,"перем.","перемычка  ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433)","2016-10-15","2016-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,715,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2016-10-15","2016-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,3,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2016-10-16","2016-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,617,"ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434)","2016-10-16","2016-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,"перем.","перемычка п/ст 10 Литейного7 (ТП-4433) - п/ст СМУ-6(ТП-6422)","2016-10-16","2016-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,816,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2016-10-16","2016-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,4,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2016-10-17","2016-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,624,"ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432)","2016-10-17","2016-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2016-10-17","2016-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2016-10-17","2016-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,4,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2016-10-18","2016-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,625,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446)","2016-10-18","2016-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,"перем.","перемычка  п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435)","2016-10-18","2016-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2016-10-18","2016-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,5,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - Кузнечная-1 (ТП-4336)","2016-10-19","2016-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,627,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2016-10-19","2016-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,"перем.","перемычка  п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123)","2016-10-19","2016-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,912,"ЦРП-9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП 6521)","2016-10-19","2016-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,6,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2016-10-20","2016-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,628,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2016-10-20","2016-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,"перем.","перемычка  п/ст КИС  (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2016-10-20","2016-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,9210,"ЦРП- 9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП-6521)","2016-10-20","2016-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,6,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст  ЗКПД-30 (ТП-4121)","2016-10-21","2016-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,629,"ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447)","2016-10-21","2016-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14  Литейного 1 (ТП-4334) ","2016-10-21","2016-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2016-10-21","2016-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,7,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2016-10-22","2016-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,633,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7  (ТП-4446)","2016-10-22","2016-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,"перем.","перемычка п/ст 10  Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11  Литейного 1(ТП-4331)","2016-10-22","2016-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2016-10-22","2016-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,7,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-11) -  п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2016-10-23","2016-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,636,"ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2  Т-1 (ТП-4435)","2016-10-23","2016-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333)","2016-10-23","2016-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,28,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1)","2016-10-23","2016-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,8,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2016-10-24","2016-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,637,"ЦРП-6 - п/ст 13-А  Литейного -7 Т-2 (ТП-4447)","2016-10-24","2016-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,"перем.","перемычка  ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123)","2016-10-24","2016-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,67,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2)","2016-10-24","2016-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,11,"РП-1  Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348)","2016-10-25","2016-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,645,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4444)  п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2016-10-25","2016-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2016-10-25","2016-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,37,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2)","2016-10-25","2016-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,13,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Склада шин Т-2  (ТП-3223)","2016-10-26","2016-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,811,"ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5  2сек (РП-4313)  ","2016-10-26","2016-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2016-10-26","2016-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,72,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1)","2016-10-26","2016-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,15,"РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221)","2016-10-27","2016-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,812,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2016-10-27","2016-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5   (ТП-1521)","2016-10-27","2016-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,19,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222)","2016-10-28","2016-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,813,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2016-10-28","2016-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2016-10-28","2016-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,20,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329)","2016-10-29","2016-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,814,"ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338)","2016-10-29","2016-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2016-10-29","2016-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,21,"РП-1  10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2016-10-30","2016-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,817,"ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330)","2016-10-30","2016-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-1)","2016-10-30","2016-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,23,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин   (ТП-3223)","2016-10-31","2016-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,819,"ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333)","2016-10-31","2016-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,66,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-2)","2016-10-31","2016-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,38,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2)","2016-11-01","2016-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,43,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1)","2016-11-02","2016-11-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,"ТП  2323(3 Прессого 1) 1,2сек ППР, ПРЗ",null,"2016-10-30","2016-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,"ТП 4445 (12Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2016-11-05","2016-11-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,"ТП 4324 (Стержневая) ППР, ПРЗ",null,"2016-11-06","2016-11-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,"РП КЦЛ 1 ППР, ПРЗ",null,"2016-11-12","2016-11-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,"ТП 38 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-11-13","2016-11-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,"ТП 1526(Кузовная  10) ППР. ПРЗ",null,"2016-11-20","2016-11-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,"ТП  7833 ППР, Т-1, Т-3",null,"2016-11-26","2016-11-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,"РП  7833  1сек. ППР, ПРЗ ",null,"2016-11-26","2016-11-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,"ТП 1521(Кузовная  5) ППР,  ПРЗ",null,"2016-11-27","2016-11-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,"ТП 6222 (Вост. МСЦ 2) РУ 0,4кВ , Т-1, Т-2 ППР, ПРЗ",null,"2016-12-03","2016-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,"ТП 9829(ТП Гаража) ППР, ПРЗ",null,"2016-12-04","2016-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,"ЗРУ ГПП Дизель  яч.  59, 67, 78  ПРЗ",null,"2016-11-30","2016-11-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,534,"ЦРП - 5 п/ ст 9 ЛККЧ  Т -3   (ТП-4329) ","2016-11-01","2016-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,102,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2016-11-01","2016-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,618,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4441) ;  п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2016-11-02","2016-11-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,106,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2016-11-02","2016-11-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[148,619,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного  ( Т-2 ) (ТП-4440);   п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2016-11-03","2016-11-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[149,418,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2016-11-03","2016-11-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[150,448,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2016-11-04","2016-11-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[151,642,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного-8  ( Т-2 )  (ТП-4440);  п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2016-11-05","2016-11-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[152,"перем.","перемычка . п/ст  Средняя ИП (ТП-1323) - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2016-11-05","2016-11-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[153,643,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4441) ; п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2016-11-06","2016-11-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[154,"перем.","перемычка  п/ст Западная ИП (ТП-1328)  - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2016-11-06","2016-11-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[155,714,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2016-11-07","2016-11-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[156,"перем.","перем. п/ст Восточная ИП (ТП-1322) - п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2016-11-07","2016-11-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[157,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2016-11-08","2016-11-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[158,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2016-11-08","2016-11-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[159,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2016-11-09","2016-11-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[160,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2016-11-09","2016-11-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[161,814,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2016-11-10","2016-11-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[162,725,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2016-11-10","2016-11-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[163,818,"ГРУ ТЭЦ -ЗРУ-10кВ Литейного 1 (РП-4314)","2016-11-11","2016-11-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[164,736,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2016-11-11","2016-11-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[165,5110,"ЦРП -5 - п/ ст 9 ЛККЧ  Т-1 (ТП-4329)","2016-11-12","2016-11-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[166,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2016-11-12","2016-11-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[167,820,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВ ГПП\"Чайка\"","2016-11-13","2016-11-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[168,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2016-11-13","2016-11-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[169,825,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВГПП\"Чайка\"","2016-11-14","2016-11-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[170,12109,"ЦРП-12-  п/ст 2Прессового- 1 Т-1  (ТП-2322) ","2016-11-14","2016-11-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[171,1,"ЗРУ-10 кВ ГПП \"Чайка\" - РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2016-11-15","2016-11-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[172,12204,"ЦРП-12 - ТП 3Прессового-1 (ТП-2323)","2016-11-15","2016-11-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[173,3,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2016-11-16","2016-11-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[174,"перем."," п/ст 3 Прессового-1 Т-1 - п/ст 2 Прессового-1 Т-4","2016-11-16","2016-11-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[175,519,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Сборочная -1 (ТП-2329)","2016-11-17","2016-11-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[176,"перем.","п/ст 3 Прессового-1 Т-2 - п/ст 2 Прессового-1 Т-3","2016-11-17","2016-11-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[177,536,"ЦРП -5 - п/ ст 1 Сборочного- 1 (ТП-2329) ","2016-11-18","2016-11-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[178,"перем.","п/ст 2 Прессового-1 Т-1(ТП-2322) - п/ст 1Прессового-1 Т-4 (ТП-2321)","2016-11-18","2016-11-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[179,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2016-11-19","2016-11-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[180,"604 А","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2016-11-19","2016-11-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[181,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2016-11-20","2016-11-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[182,"604 Б","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2016-11-20","2016-11-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[183,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2016-11-21","2016-11-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[184,"604 В","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2016-11-21","2016-11-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[185,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2016-11-22","2016-11-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[186,"604 Г","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2016-11-22","2016-11-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[187,734,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 4 (ТП-1424)","2016-11-23","2016-11-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[188,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2016-11-23","2016-11-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[189,"перем.","п/ст 3 Прессового- 2 (ТП-2326)  - п/ст 4 Прессового.- 2 (ТП-2327)","2016-11-24","2016-11-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[190,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2016-11-24","2016-11-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[191,"перем.","п/ст 1 Прессового 1 (ТП-2321) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2016-11-25","2016-11-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[192,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2016-11-25","2016-11-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[193,"перем.","Кузовная 11 (ТП-1523) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2016-11-26","2016-11-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[194,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2016-11-26","2016-11-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[195,9,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-1)","2016-11-27","2016-11-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[196,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2016-11-27","2016-11-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[197,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-2)","2016-11-28","2016-11-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[198,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2016-11-28","2016-11-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[199,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-39 (Т-1)","2016-11-29","2016-11-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[200,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-2)","2016-11-29","2016-11-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[201,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-1)","2016-11-29","2016-11-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[202,8,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-1)","2016-11-30","2016-11-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[203,21,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-1), КТП-21 (Т-2)","2016-11-30","2016-11-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[204,62,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-2), КТП-21 (Т-1)","2016-11-30","2016-11-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[205,"ТП  3326(4МСК-1)  ППР, ПРЗ",null,"2016-12-10","2016-12-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[206,"ТП  3321 (КСГА 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-12-11","2016-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[207,"ТП  3322 (КСГА 2) ППР, ПРЗ",null,"2016-12-11","2016-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[208,"РП 6602 (РП ЦРРМ) ППР",null,"2016-12-13","2016-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[209,"ТП 1322 (Восточная ИП) кап.ремонт Т1",null,"15,16.12.2016","15,16.12.2016","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[210,"ТП 5226 (2МСЦ4) ППР",null,"2016-12-15","2016-12-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[211,"ТП 3324 (Ср.МСК1) ППР, ПРЗ",null,"2016-12-17","2016-12-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[212,"ТП 1423 (Кузовная  3) ППР",null,"2016-12-18","2016-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[213,"ТП 7832 (Сортировочная  1) ППР",null,"2016-12-18","2016-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[214,"ТП 4447 (13 Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2016-12-18","2016-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[215,"ТП 4440 (17 Литейного 8) ППР, ПРЗ",null,"2016-12-25","2016-12-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[216,"ТП 4522  (2 Литейного 3) ППР, ПРЗ",null,"2016-12-25","2016-12-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[217,"ТП 2427 (РИЦ ПКК) ППР, ПРЗ",null,"2016-12-28","2016-12-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[218,"ЦРП 8  2сек.  ППР, ПРЗ",null,"2017-12-29","2017-12-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[219,"ТП 1527 (Кузовная  12) ППР, ПРЗ ",null,"2017-12-30","2017-12-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[220,252,"ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901)","2016-12-01","2016-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[221,"перем.","перемычка  п/ст ВЗТ (ТП-3121) - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121)","2016-12-01","2016-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[222,"перем","ТП 18 КДСА- КНТП 118","2016-12-01","2016-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[223,3,"РП УКЭР (РП-1106) - п/ст 4 УКЭР  Т-2 (ТП-1124)","2016-12-01","2016-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[224,"перем.","перемычка  РП 6кВ Доринда (РТП-7833)- п/ст Отдела сбыта - 1(ТП-7824)","2016-12-01","2016-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[225,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829) - п/ст 1 склада металла и труб (ТП-9827)","2016-12-01","2016-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[226,252,"ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901)","2016-12-02","2016-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[227,"перем.","перемычка п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122)","2016-12-02","2016-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[228,73,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-2)","2016-12-02","2016-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[229,4,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 3 УКЭР  Т-2 (ТП-1123)","2016-12-02","2016-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[230,"перем.","перемычка РП 6кВ Доринда (РТП-7833) - п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2016-12-02","2016-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[231,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829)- - п/ст 1 склада  металла и труб (ТП-9827)","2016-12-02","2016-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[232,312,"ЦРП-3 -п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122)","2016-12-03","2016-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[233,"перем.","перемычка  п/ст Металоотходов  (ТП-4122)  - п/ст КЗЦ (ТП-4225)","2016-12-03","2016-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[234,36,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - ТП-6","2016-12-03","2016-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[235,5,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 2 УКЭР  Т-1 (ТП-1122)","2016-12-03","2016-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[236,"перем.","перемычка п/ст Сортировочная 1 (ТП-7832) - п/ст Сортировочная 2 (ТП-7826)","2016-12-03","2016-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[237,"перем.","перем. п/ст 1 склада металла и труб-п/ст 2 склада металла и труб","2016-12-03","2016-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[238,315,"ЦРП-3 - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121)","2016-12-04","2016-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[239,"перем.","перемычка п/ст Металлоотходов (ТП-4122) -  п/ст Эл.нагрева и печей (ТП-5122)","2016-12-04","2016-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[240,7,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-38 (Т-2)","2016-12-04","2016-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[241,6,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106) - п/ст 1 УКЭР  Т-1  (ТП-1121)","2016-12-04","2016-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[242,"перем.","перемычка п/ст Автотехникум (ТП-7831) - ТП ООО \"Нижбел\"","2016-12-04","2016-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[243,"перем.","перемычка п/ст 9 корп.\"Чайка\"(ТП-5424)- п/ст 10 корп.\"Чайка\"(ТП-5425)","2016-12-04","2016-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[244,332,"ЦРП-3 -  п/ст Металоотходов     (ТП-4122)","2016-12-05","2016-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[245,"перем.","перемычка  п/ст Волга (ТП-2521) - п/ст Нейтрализации (ТП-2621)","2016-12-05","2016-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[246,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-38 (Т-1)","2016-12-05","2016-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[247,18,"РП 6кВ УКЭР(РП-1106) -п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2016-12-05","2016-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[248,"перем.","перемычка ТП ООО \"Нижбел\" - п/ст Сортировочная 1(ТП-7832)","2016-12-05","2016-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[249,"перем.","перемычка п/ст 9 корп.\"Чайка\"(ТП-5424) - п/ст 8 корп.\"Чайка\"(ТП-5425)","2016-12-05","2016-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[250,338,"ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-1)  (ТП-4326)","2016-12-06","2016-12-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[251,"перем.","перемычка  п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - РП 6кВ Промстоков(РП-8901)","2016-12-06","2016-12-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[252,18,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)-п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2016-12-06","2016-12-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[253,"перем.","перемычка п/ст ЖДЦ(ТП-7827) - п/ст Сортировочная 2 (ТП-7826)","2016-12-06","2016-12-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[254,524,"ЦРП - 5 - п/ст 1 КСГА   Т-2 (ТП-3321)","2016-12-06","2016-12-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[255,339,"ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-2)  (ТП-4326)","2016-12-07","2016-12-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[256,"перем.","перемычка  п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - п/ст ЦКАЗ (ТП-3621)","2016-12-07","2016-12-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[257,19,"РП УКЭР (РП-1106)- п/ст 4 УКЭР  Т-1  (ТП-1124)","2016-12-07","2016-12-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[258,1,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 5 Литейного-6  Т-2  (ТП-7835)","2016-12-07","2016-12-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[259,532,"ЦРП - 5 - п/ ст 2 КСГА  Т- 1  (ТП-3322) ","2016-12-07","2016-12-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[260,411,"ЦРП - 4 -  РУ 6кВ Компрессор №1","2016-12-08","2016-12-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[261,"перем.","перемычка п/ст Металоотходов (ТП-4122) - п/ст ВЗТ (ТП-3121)","2016-12-08","2016-12-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[262,20,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 3 УКЭР  Т-1(ТП-1123)                     ","2016-12-08","2016-12-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[263,3,"РП 10кВ Литейного 6 - п/ст 6 Литейного-6  Т-1 (ТП-7836)","2016-12-08","2016-12-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[264,716,"ЦРП-7 - п/ст  2 ЦСЛА  (ТП-2522)","2016-12-08","2016-12-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[265,412,"ЦРП - 4 - п/ст Волга (ТП-2521)","2016-12-09","2016-12-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[266,19,"РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826)","2016-12-09","2016-12-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[267,21,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106) - п/ст 2 УКЭР  Т-2 (ТП-1122)","2016-12-09","2016-12-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[268,5,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст ст.Сортировочная -3  (ТП-7821)","2016-12-09","2016-12-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[269,"перем.","перемычка  п/ст КСГА 1 (ТП-3321) - п/ст КСГА 2 (ТП-3322)","2016-12-09","2016-12-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[270,414,"ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст.  (РП-4436)","2016-12-10","2016-12-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[271,31,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10 - п/ст 3 МСЦ-1  (ТП-2123)","2016-12-10","2016-12-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[272,22,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 1 УКЭР  Т-2 (ТП-1121)","2016-12-10","2016-12-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[273,7,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 2 Литейного -6  Т-2 (ТП-7822)","2016-12-10","2016-12-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[274,22,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30 (Т-1), КТП-31 (Т-1)","2016-12-10","2016-12-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[275,415,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-5 (ТП-4429)","2016-12-11","2016-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[276,626,"ЦРП- 6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4443);                                                       ","2016-12-11","2016-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[277,134,"ЦРП-1 -п/ст Эл. нагрева и печей   (ТП-5122)","2016-12-11","2016-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[278,8,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812)- п/ст 2  Литейного-6  Т-1  (ТП-7822)","2016-12-11","2016-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[279,33,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30А (Т-2), КТП-31А (Т-2)","2016-12-11","2016-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[280,416,"ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ   (ТП-4451)","2016-12-12","2016-12-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[281,646,"ЦРП-6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4443)                    ","2016-12-12","2016-12-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[282,202,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-12-12","2016-12-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[283,10,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 3  Литейного-6  Т-2  (ТП-7822)","2016-12-12","2016-12-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[284,70,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-31 (Т-2), КТП-31А (Т-1)","2016-12-12","2016-12-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[285,419,"ЦРП- 4 -  п/ст Литейная 2    (ТП-4428)","2016-12-13","2016-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[286,649,"ЦРП-6 - п/ст Колесная-1 (ТП-2421)","2016-12-13","2016-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[287,214,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-12-13","2016-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[288,11,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 3 Литейного -6  Т-1 (ТП-7823)","2016-12-13","2016-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[289,63,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30 (Т-2), КТП-30А (Т-1)","2016-12-13","2016-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[290,421,"ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521)","2016-12-14","2016-12-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[291,826,"ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2  (ТП-2422)","2016-12-14","2016-12-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[292,222,"ЦРП-2 -  РП 6кВ \"Доринда (РТП 7833)","2016-12-14","2016-12-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[293,610,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ печн. Литейного -7 (РП-4415)","2016-12-14","2016-12-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[294,423,"ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521)","2016-12-15","2016-12-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[295,826,"ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2 (ТП-2422)","2016-12-15","2016-12-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[296,306,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-12-15","2016-12-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[297,708,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ печн. Литейного -7 (РП-4415)","2016-12-15","2016-12-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[298,432,"ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор №3 Невский","2016-12-16","2016-12-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[299,9112,"ЦРП- 9 - п/ст 2 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6424)","2016-12-16","2016-12-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[300,310,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -1","2016-12-16","2016-12-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[301,717,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ  Литейного -8 (РП-4416)","2016-12-16","2016-12-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[302,434,"ЦРП- 4-  п/ст ЦЗЛ и сварки  (ТП-4527)","2016-12-17","2016-12-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[303,9213,"ЦРП - 9 - п/ст 2 корп.\"Чайка\"  Т-1 (ТП-6424)","2016-12-17","2016-12-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[304,319,"ЦРП-3-  п/ст 1 МСЦ-4 (ТП-5225)","2016-12-17","2016-12-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[305,806,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6 (ЗРУ Литейного8 (РП 4416) 2н. А;Б)","2016-12-17","2016-12-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[306,435,"ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст.  (РП-4436)","2016-12-18","2016-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[307,12117,"ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК (ТП-3424)","2016-12-18","2016-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[308,322,"ЦРП -3 - п/ст 1МСЦ4  (ТП-5225)","2016-12-18","2016-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[309,745,"ЦРП-7 - п/ст  2 ЦСЛА  (ТП-2522)","2016-12-18","2016-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[310,439,"ЦРП - 4 - РП 6кВ Промстоков  (РП-8901)","2016-12-19","2016-12-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[311,12214,"ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК    (ТП-3424)                            ","2016-12-19","2016-12-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[312,326,"ЦРП-3- РП 6кВ УКЭР (РП-1106)","2016-12-19","2016-12-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[313,916,"ЦРП- 9 - п/ст 9 корп.\"Чайка\"   (ТП-5424)","2016-12-19","2016-12-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[314,442,"ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор № 4","2016-12-20","2016-12-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[315,"1-А","РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826)","2016-12-20","2016-12-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[316,336,"ЦРП-3 - п/ст 1  Рессорная Т-1 (ТП-4325)","2016-12-20","2016-12-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[317,919,"ЦРП-9 - п/ст 4 корп.\"Чайка\"   Т-2 (ТП-6426)","2016-12-20","2016-12-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[318,443,"ЦРП- 4 - п/ст  Литейная 2 (ТП-4428)","2016-12-21","2016-12-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[319,"перем.","перемычка  п/ст 2 корп.\"Чайка\" (Т-2 ) (ТП-6424) - п/ст 1 корп.\"Чайка\" (Т-1) (ТП-6423)","2016-12-21","2016-12-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[320,337,"ЦРП-3 - п/ст 1 Рессорная Т-2 (ТП-4325)","2016-12-21","2016-12-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[321,924,"ЦРП- 9 - п/ст 10 корп.\"Чайка\"  (ТП-5425)","2016-12-21","2016-12-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[322,444,"ЦРП- 4 - п/ст Нейтрализации  (ТП-2621)","2016-12-22","2016-12-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[323,721,"ГРУ ТЭЦ -  РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2016-12-22","2016-12-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[324,402,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-12-22","2016-12-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[325,929,"ЦРП-9 - п/ст2 склада металла  и труб  (ТП-9828)","2016-12-22","2016-12-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[326,445,"ЦРП- 4 -  РУ-6кВ Компрессор №2 ","2016-12-23","2016-12-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[327,809,"ГРУ ТЭЦ -  РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2016-12-23","2016-12-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[328,408,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-12-23","2016-12-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[329,8210,"ЦРП- 8 -  п/ст 8 корп.\"Чайка\"  (ТП-5423)","2016-12-23","2016-12-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[330,446,"ЦРП- 4 -  п/ст Литейного -5 (ТП-4429)","2016-12-24","2016-12-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[331,5,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 67 (Т-1)","2016-12-24","2016-12-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[332,408,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-12-24","2016-12-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[333,8211,"ЦРП-8  - п/ст 6 ИП (ТП-1326)","2016-12-24","2016-12-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[334,447,"ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ   (ТП-4451)","2016-12-25","2016-12-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[335,21,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 67 (Т-2)","2016-12-25","2016-12-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[336,"134\"Б\"","ЦРП-1 -п/ст Эл.нагрева и печей   (ТП-5122)","2016-12-25","2016-12-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[337,9214,"ЦРП- 9 - п/ст 4 корп.\"Чайка\"  Т-1 (ТП-6426)","2016-12-25","2016-12-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[338,622,"ГРУ ТЭЦ -РП  Лит.-3(РП-4503 2сек) ЛП ОАО \"ГАЗ\" ","2016-12-26","2016-12-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[339,11,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 64 (Т-2)","2016-12-26","2016-12-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[340,"313 А","ЦРП-3 - РП 6кВ УКЭР (РП-1106)","2016-12-26","2016-12-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[341,12106,"ЦРП- 12 - п/ст 3 КСГА  (ТП-3327)","2016-12-26","2016-12-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[342,717,"ЦРП-7 - п/ст Запчасти 2;(ТП-5522) Т-1;РУ 10кВ яч.№1;","2016-12-27","2016-12-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[343,18,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 64 (Т-1)","2016-12-27","2016-12-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[344,"313 В","ЦРП-3 - РП 6кВ УКЭР(РП-1106)","2016-12-27","2016-12-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[345,12201,"ЦРП - 12 - п/ст 3 КСГА (ТП-3327)","2016-12-27","2016-12-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[346,"перем","пермычка от ф.9210  п/ст 7 корп.\"Чайка\" (Т-2) (ТП-6521); РУ 10кв яч.№3- п/ст Запчасти 2 (Т-1) (ТП-5522) РУ -10кВ яч.№3  ","2016-12-28","2016-12-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[347,62,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.5- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1(яч.8)","2016-12-28","2016-12-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[348,"перем.","п/ст 1 МСЦ- 4(ТП-5225) - п/ст 2 МСЦ- 4(ТП-5226)","2016-12-28","2016-12-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[349,"731 А","ЦРП- 7 -  п/ст  5 Литейного  6 (ТП  7835)","2016-12-28","2016-12-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[350,"перем.","перемычка  п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст РМК (ТП-2221)","2016-12-29","2016-12-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[351,84,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.6- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2(яч.19)","2016-12-29","2016-12-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[352,"перем.","перемычка п/ст 1 МСЦ- 4(ТП-5225) - п/ст 2 МСЦ - 4(5226)","2016-12-29","2016-12-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[353,"перем.","перемычка п/ст 3 Литейного 6 (Т-1) (ТП-7823) - п/ст 4 Литейного 6(Т-2) (ТП-7843)","2016-12-29","2016-12-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[354,"перем.","перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - п/ст Литейная-4 (ТП-4423)","2016-12-30","2016-12-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[355,44,"ГПП Дизель-ТП 27 КДСА","2016-12-30","2016-12-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[356,"перем."," перемычка п/ст 4 Лит.-6 (Т-1) (ТП-7834) - п/ст 5 Лит.-6(Т-2) (ТП-7835)","2016-12-30","2016-12-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[357,"перем.","перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - РП 6кВ Печная  Литейного-3 (РП-4502)","2016-12-31","2016-12-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[358,57," ГПП Дизель-ТП 18 КДСА","2016-12-31","2016-12-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[359,"перем.","перемычка п/ст  Эл.нагрева и печей (ТП-5122)- п/стМСЦ-6 (ТП-5121)","2016-12-31","2016-12-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[360,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829)- - п/ст 1 склада  металла и труб (ТП-9827)","2016-12-31","2016-12-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[8,1,8,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]