{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Сентябрь_2016","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Сентябрь_2016","index":0,"n_rows":95,"n_cols":6,"rows_kept":95,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  сентябрь  2016 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ЦРП 9  2сек. ППР, ПРЗ",null,"2016-09-04","2016-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ЦРП 9  2сек. ППР, ПРЗ",null,"2016-09-11","2016-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП  3526 (6АРК) ППР, ПРЗ",null,"2016-09-17","2016-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП  3530 (10АРК) ППР, ПРЗ",null,"2016-09-17","2016-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ЦРП 9  1сек. ППР, ПРЗ",null,"2016-09-18","2016-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП  6321 (Монтажная) ППР, ПРЗ",null,"2016-09-24","2016-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,124,"ЦРП-1-  РП  6кВ Водозабор (РП-9723)","2016-09-01","2016-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,146,"ЦРП-1- п/ст  Водозабор подъем №1 (ТП-9724)","2016-09-02","2016-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,221,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2016-09-03","2016-09-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,233,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2016-09-04","2016-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)   (ТП-3530)","2016-09-05","2016-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,712,"ЦРП- 7 - п/ст 4 АРК   (ТП-3524)","2016-09-06","2016-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,728,"ЦРП-7 - п/ст АРК-9  Т-2 (ТП-3529)","2016-09-07","2016-09-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,729,"ЦРП- 7 - п/ст АРК-8  Т-1 (ТП-3528)","2016-09-08","2016-09-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,737,"ЦРП- 7 -  п/ст  АРК-5  (ТП-3525)","2016-09-09","2016-09-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,738,"ЦРП - 7 - п/ст АРК-9  Т-1(ТП-3529)","2016-09-10","2016-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,746,"ЦРП-7 - п/ст АРК-8  Т-2 (ТП-3528)","2016-09-11","2016-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2016-09-12","2016-09-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,749,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК  (ТП-2427)","2016-09-13","2016-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,913,"ЦРП- 9 - п/ст 5 Прессового -3  (ТП-6525)","2016-09-14","2016-09-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,921,"ЦРП-9 - КТП  Катафорез","2016-09-15","2016-09-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,922,"ЦРП- 9 - п/ст 2 Прессового -3 (ТП-6522)","2016-09-16","2016-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,927,"ЦРП- 9 -  п/ст 4 Прессового-3  (ТП-6524)","2016-09-17","2016-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,9215,"ЦРП -9 - п/ст 6 Прессового-3   (ТП-6526)","2016-09-18","2016-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,12103,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2016-09-19","2016-09-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,12108,"ЦРП-12 -п/ст Колесная-5  (ТП-2425)","2016-09-20","2016-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,12111,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2016-09-21","2016-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,12205,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2016-09-22","2016-09-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,12215,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2016-09-23","2016-09-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,12216,"ЦРП-12 - п/ст Колесная - 5  (ТП-2425)","2016-09-24","2016-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,"перем.","перемычка п/ст 4 АРК (ТП-3524) - п/ст 5 АРК (ТП-3525)","2016-09-25","2016-09-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,"перем.","перемычка  п/ст 6 АРК (ТП-3526) - п/ст 10 АРК (ТП-3530)","2016-09-26","2016-09-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,"перем.","перемычка п/ст 8 АРК (Т-2) (ТП-3528) - п/ст 7 АРК (Т-2) (ТП-3527)","2016-09-27","2016-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,"перем.","перемычка п/ст 9 АРК (Т-1) (ТП-3529) - п/ст 3 АРК (Т-1) (ТП-3523)","2016-09-28","2016-09-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,"перем.","перемычка п/ст 2 Прессового- 3 (ТП-6522) - п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523)","2016-09-29","2016-09-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,"перем.","перемычка п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523) - п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524)","2016-09-30","2016-09-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,"перем.","перемычка п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524) - п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525)","2016-09-01","2016-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,"перем.","перемычка п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525) -  п/ст 6 Прессового- 3 (ТП-6526)","2016-09-02","2016-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,715,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная 6  (ТП-1522)","2016-09-04","2016-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,718,"ЦРП- 7 -  п/ст Гидроузлов 3  (ТП-2523)","2016-09-05","2016-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,718,"ЦРП- 7 -  п/ст Гидроузлов 3  (ТП-2523)","2016-09-06","2016-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,719,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 8   (ТП-1528)","2016-09-07","2016-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,721,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 7  (ТП-1524)","2016-09-08","2016-09-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,722,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК  (ТП-2427)","2016-09-09","2016-09-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,724,"ЦРП- 7 -  п/ст 5 ЦОК  (ТП-3425)","2016-09-10","2016-09-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,726,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная - 3 (ТП-1423)","2016-09-11","2016-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,726,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная - 3 (ТП-1423)","2016-09-12","2016-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,732,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2016-09-13","2016-09-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,733,"ЦРП- 7 -  п/ст Гидроузлов 3  (ТП-2523)","2016-09-14","2016-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,735,"ЦРП- 7 -  п/ст 5 ЦОК (ТП-3525)","2016-09-15","2016-09-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,739,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная - 9  (ТП-1525)","2016-09-16","2016-09-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,742,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная - 7  (ТП-1524)","2016-09-17","2016-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,744,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная-10 (ТП-1526)","2016-09-18","2016-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,749,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК   (ТП-2427)","2016-09-19","2016-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,12115,"ЦРП -12 - п/ст Кузовная-6 (ТП-1522)","2016-09-20","2016-09-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,12115,"ЦРП -12  - п/ст Кузовная-6  (ТП-1522)","2016-09-21","2016-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,12206,"ЦРП- 12 - п/ст Кузовная 3  (ТП-1423)","2016-09-22","2016-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,"714А, Б","ЦРП- 7 - п/ст ЭМЦ  (ТП-4528)","2016-09-23","2016-09-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,"714А.Б","ЦРП- 7 - п/ст ЭМЦ (ТП-4528)","2016-09-24","2016-09-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,"перем.","перемычка п/ст Кузовная 3 (ТП-1423) - п/ст Кузовная 7 (ТП-1524)","2016-09-25","2016-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная 6 (ТП-1522) - п/ст Кузовная 10 (ТП-1526)","2016-09-26","2016-09-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-10 (ТП-1526) - п/ст Кузовная-9 (ТП-1525)","2016-09-27","2016-09-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,"перем.","перемычка  п/ст 1 Прессового- 1 (ТП-2321) - п/ст 4 Прессового- 2 (ТП-2327)","2016-09-28","2016-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,11,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-1)","2016-09-29","2016-09-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,44,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-2)","2016-09-30","2016-09-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,35,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-1), КТП-4 (Т-1)","2016-10-01","2016-09-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,46,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-2), КТП-4 (Т-2)","2016-09-01","2016-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,110,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2016-09-01","2016-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,312,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -4 (4сек.)","2016-09-02","2016-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,412,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2016-09-03","2016-09-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,506,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2016-09-04","2016-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,508,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2016-09-05","2016-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,"151(А)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2016-09-06","2016-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,"151(Б)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2016-09-07","2016-09-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,614,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 8","2016-09-08","2016-09-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,621,"ЦРП - 6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2016-09-09","2016-09-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,622,"ЦРП - 6 - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4501)","2016-09-10","2016-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,631,"ЦРП- 6 -  РП 10 кВ Литейного -3 (РП4501)","2016-09-11","2016-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,639,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного- 8 3 сек.(РП-4416)","2016-09-12","2016-09-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,641,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного-8  1 сек. (РП-4416) ","2016-09-13","2016-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,648,"ЦРП-6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2016-09-14","2016-09-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,705,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2016-09-15","2016-09-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,815,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2016-09-16","2016-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,915,"ЦРП- 9 - п/ст 76-А Диз.пр-ва  (ТП-9921)","2016-09-17","2016-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,923,"ЦРП -9 - п/ст 76-А диз.пр-ва  (ТП-9921)","2016-09-18","2016-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,"перем.","РП-10кВ  Литейного 3(РП-4501) -  ТП 3 Литейного 3 (ТП- 4529)","2016-09-19","2016-09-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,516,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2016-09-20","2016-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,541,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2016-09-21","2016-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,748,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 14  (ТП-1425)","2016-09-22","2016-09-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,14,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-2), КТП-14 (Т-2)","2016-09-23","2016-09-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,53,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-1), КТП-14 (Т-1)","2016-09-24","2016-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-1)","2016-09-25","2016-09-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-2)","2016-09-26","2016-09-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]