{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["мощность п.1.5."],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"мощность п.1.5.","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,2,5,6],[5,7,5,11],[27,3,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Баланс электрической мощности в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" на 2017 год"]
[{"$nulls":10},"МВт"]
[null,null,"План на  2017 год",{"$nulls":4},"Факт 2017 год"]
["№ п/п","Показатели","Всего","ВН","СН1","СН2","НН","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление мощности в сеть, всего",118.41,26.98,null,91.43,null,144.518,28.284,null,116.234]
["1.1.","из смежной сети"]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН"]
[null,"СНI"]
[null,"СН II"]
["1.2.","от электростанции ПЭ ",118.41,26.98,null,91.43,null,144.518,30.855,null,113.663]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","от других организаций"]
["2.","Потери в сети",6.16,0.56,null,{"v":5.6,"d":"5.60"},null,{"v":7.7,"d":"7.700"},0.585,null,7.115]
[null,"то же в %",{"v":5.2,"d":"5.20"},2.07,null,6.12,null,5.3,2.07,null,6.12]
[null,"Потери в сети, отнесенные на собственное потребление",{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Потери электроэнергии в сети, отнесенные на передачу сторонним потребителям",6.16,0.56,null,{"v":5.6,"d":"5.60"},null,{"v":7.7,"d":"7.700"},0.585,null,7.115]
["3.","Мощность на производственные и хозяйственные нужды",0.002,null,null,0.002,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.","Полезный отпуск мощности потребителям",112.25,null,null,112.25,null,136.818,null,null,136.818]
["4.1.","в т.ч. заявленная (расчетная) мощность Монопотребителя",86.73,null,null,86.73,null,{"v":115.74,"d":"115.740"},null,null,{"v":115.74,"d":"115.740"}]
["4.2.","заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка"]
["4.3.","в другие организации не относящиеся к монопотребителю",25.52,null,null,25.52,null,21.078,null,null,21.078]