{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Май_2016","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Май_2016","index":0,"n_rows":85,"n_cols":6,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  май 2016 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 1124(4УКЭР) ППР, ПРЗ",null,"2016-05-02","2016-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 1426(Кузовная  13)  ППР, ПРЗ",null,"2016-05-03","2016-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 1528 (Кузовная  8) ППР. ПРЗ",null,"2016-05-07","2016-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 1524 (Кузовная  7) ППР. ПРЗ",null,"2016-05-08","2016-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 78 КЦЛ  ППР",null,"2016-05-02","2016-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 30 ЗААГ ППР,  ПРЗ ",null,"2016-05-03","2016-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 1 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-05-07","2016-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 37 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-05-08","2016-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 2421(Колесная  1) ППР, ПРЗ",null,"2016-05-10","2016-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 1329 ( 4ИП) ППР, ПРЗ",null,"2016-05-14","2016-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 6221 (Зап. МСЦ2) ППР, ПРЗ",null,"2016-05-15","2016-05-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 3 ПК Автокомпаненты  ППР, ПРЗ",null,"2016-05-14","2016-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Чайка  ЗРУ 10кВ яч.56,62,80,82 ППР, ПРЗ",null,"2016-05-15","2016-05-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП 5121(МСЦ6) ППР, ПРЗ",null,"2016-05-21","2016-05-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 75 КЦЛ ППР, ПРЗ",null,"2016-05-02","2016-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП  4333 (13 Литейного  1) ППР. ПРЗ",null,"2016-05-28","2016-05-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП  15 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-05-29","2016-05-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,"ТП  19А ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-05-29","2016-05-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,102,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2016-05-03","2016-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,106,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2016-05-04","2016-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,418,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2016-05-05","2016-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,448,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2016-05-06","2016-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,"перем.","перемычка . п/ст  Средняя ИП (ТП-1323) - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2016-05-07","2016-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,"перем.","перемычка  п/ст Западная ИП (ТП-1328)  - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2016-05-08","2016-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,"перем.","перем. п/ст Восточная ИП (ТП-1322) - п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2016-05-10","2016-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2016-05-11","2016-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2016-05-12","2016-05-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,725,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2016-05-13","2016-05-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,736,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2016-05-14","2016-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2016-05-15","2016-05-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2016-05-16","2016-05-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,12109,"ЦРП-12-  п/ст 2Прессового- 1 Т-1  (ТП-2322) ","2016-05-17","2016-05-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,12204,"ЦРП-12 - ТП 3Прессового-1 (ТП-2323)","2016-05-18","2016-05-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,"перем."," п/ст 3 Прессового-1 Т-1 - п/ст 2 Прессового-1 Т-4","2016-05-19","2016-05-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,"перем.","п/ст 3 Прессового-1 Т-2 - п/ст 2 Прессового-1 Т-3","2016-05-20","2016-05-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,"перем.","п/ст 2 Прессового-1 Т-1(ТП-2322) - п/ст 1Прессового-1 Т-4 (ТП-2321)","2016-05-21","2016-05-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,"604 А","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2016-05-22","2016-05-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,"604 Б","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2016-05-23","2016-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,"604 В","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2016-05-24","2016-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,"604 Г","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2016-05-25","2016-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2016-05-26","2016-05-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2016-05-27","2016-05-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2016-05-28","2016-05-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2016-05-29","2016-05-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2016-05-30","2016-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2016-05-31","2016-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-2)","2016-05-03","2016-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-1)","2016-05-04","2016-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,21,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-1), КТП-21 (Т-2)","2016-05-05","2016-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,62,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-2), КТП-21 (Т-1)","2016-05-06","2016-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,534,"ЦРП - 5 п/ ст 9 ЛККЧ  Т -3   (ТП-4329) ","2016-05-03","2016-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,618,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4441) ;  п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2016-05-04","2016-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,619,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного  ( Т-2 ) (ТП-4440);   п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2016-05-05","2016-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,642,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного-8  ( Т-2 )  (ТП-4440);  п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2016-05-06","2016-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,643,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4441) ; п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2016-05-07","2016-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,714,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2016-05-08","2016-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2016-05-10","2016-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2016-05-11","2016-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,814,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2016-05-12","2016-05-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,818,"ГРУ ТЭЦ -ЗРУ-10кВ Литейного 1 (РП-4314)","2016-05-13","2016-05-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,5110,"ЦРП -5 - п/ ст 9 ЛККЧ  Т-1 (ТП-4329)","2016-05-14","2016-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,820,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВ ГПП\"Чайка\"","2016-05-15","2016-05-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,825,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВГПП\"Чайка\"","2016-05-16","2016-05-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,1,"ЗРУ-10 кВ ГПП \"Чайка\" - РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2016-05-17","2016-05-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,3,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2016-05-18","2016-05-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,519,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Сборочная -1 (ТП-2329)","2016-05-19","2016-05-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,536,"ЦРП -5 - п/ ст 1 Сборочного- 1 (ТП-2329) ","2016-05-20","2016-05-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2016-05-21","2016-05-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2016-05-22","2016-05-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2016-05-23","2016-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2016-05-24","2016-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,734,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 4 (ТП-1424)","2016-05-25","2016-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,"перем.","п/ст 3 Прессового- 2 (ТП-2326)  - п/ст 4 Прессового.- 2 (ТП-2327)","2016-05-26","2016-05-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,"перем.","п/ст 1 Прессового 1 (ТП-2321) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2016-05-27","2016-05-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,"перем.","Кузовная 11 (ТП-1523) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2016-05-28","2016-05-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,9,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-1)","2016-05-29","2016-05-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-2)","2016-05-30","2016-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-39 (Т-1)","2016-05-31","2016-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,8,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-1)","2016-06-01","2016-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,"ф.127","ЦРП 1 (6кВ) секция №2","23.05.2016","Ремонтно-восстановительные работы","Аварийный  ремонт"]
[81,"п.ф.813","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 8","25.05.2016","Ремонтно-восстановительные работы","Аварийный  ремонт"]
[82,"ф.713А","ЦРП 7 (10кВ) секция №3","25.05.2016","Ремонтно-восстановительные работы","Аварийный  ремонт"]
[83,null,"ТП 6221(10кВ)\n (п/ст Зап.МСЦ 2)","30.05.2016","30.05.2016","Аварийный  ремонт"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]