|  |  | 1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства ООО "НЭСК" за 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта эл.сетевого хоз-ва |  |  |  |  | ед.изм. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  | 2015 г. |  |  | динамика % |  |
| 1 |  | КЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | км. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |
| 2 |  | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | км. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |
| 3 |  | КЛ 6-10 кВ |  |  |  |  | км. |  |  |  |  | 716,67 |  |  | 716,67 |  |  | 0% |  |
| 4 |  | ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  | км. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |
| 5 |  | ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | км. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |
| 6 |  | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | км. |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0% |  |
| 7 |  | ТП 6-10 кВ |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 276 |  |  | 276 |  |  | 0% |  |
| 8 |  | РП 6-10 кВ |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 0% |  |
| 9 |  | ПС 35/6-10 кВ |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |
| 10 |  | ПС 110/6-10 кВ |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0% |  |
|  |  | 1.4 Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "НЭСК" за 2015г., 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта эл.сетевого хоз-ва |  |  |  |  | ед.изм. |  | 2016 г. |  | 2015 г. | динамика % |  |
| 1 | КЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КЛ 6-10 кВ |  |  |  |  | % |  | 81 |  | 80 | 1% |  |
| 4 | ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ 35 кВ |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | % |  | 75 |  | 74 | 1% |  |
| 7 | ТП 6-10 кВ |  |  |  |  | % |  | 80 |  | 79 | 1% |  |
| 8 | РП 6-10 кВ |  |  |  |  | % |  | 74 |  | 73 | 1% |  |
| 9 | ПС 35/6-10 кВ |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПС 110/6-10 кВ |  |  |  |  | % |  | 90 |  | 89 | 1% |  |