{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["НЭСК октябрь"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НЭСК октябрь","index":0,"n_rows":141,"n_cols":6,"rows_kept":141,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  октябрь 2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 5421 (ДОЦ) ППР,  ПРЗ",null,"2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 1521 (Кузовная  5)  ППР, ПРЗ",null,"2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 4422  (3 Литейного 4)  ППР, ПРЗ",null,"2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 3 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 5 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 79КЦЛ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 76КЦЛ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 6321 (Монтажная)  ППР, ПРЗ",null,"2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 1423(Кузовная  3) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 1321(п/ст Гл.контора) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 20ЗААГ ППР. ПРЗ",null,"2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 20 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ТП 4449 (п/ст 16 Литейного 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-27","2015-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП 4440 (п/ст 17 Литейного 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-29","2015-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 4445 (п/ст 12 Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-30","2015-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП  3 Статус  менеджмент ППР, ПРЗ",null,"2015-10-31","2015-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,146,"ЦРП 1 -ТП 9724","03.10.2015","17.10.2015","Аварийный  ремонт. Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением"]
[20,114,"ЦРП-1 -  п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232)","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,126,"ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,156,"ЦРП-1  п/ст Термическая (ТП-4322) ","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,167,"ЦРП-1-   п/ст Стержневая (ТП-4324)","2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,333,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2015-10-05","2015-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,334,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2015-10-06","2015-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,"127(А)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-10-07","2015-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,"127(Б)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-10-08","2015-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки  (Т-4) (ТП-4323)","2015-10-09","2015-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)  - п/ст Вентвставки  ( Т- 5 ) (ТП-4323)","2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324)","2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,1,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА  (ТП-5123)","2015-10-12","2015-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,2,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-10-13","2015-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,3,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2015-10-14","2015-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,3,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2015-10-15","2015-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,4,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2015-10-16","2015-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,4,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,5,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - Кузнечная-1 (ТП-4336)","2015-10-18","2015-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,5,"ЦРП-11 -п/ст Малолистовых  рессор; Т-1 (ТП 4340)                               ","2015-10-19","2015-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,6,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2015-10-20","2015-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,6,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст  ЗКПД-30 (ТП-4121)","2015-10-21","2015-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,7,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-10-22","2015-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,7,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-11) -  п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2015-10-23","2015-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,8,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2015-10-24","2015-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,11,"РП-1  Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348)","2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,13,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Склада шин Т-2  (ТП-3223)","2015-10-26","2015-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,15,"РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221)","2015-10-27","2015-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,19,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222)","2015-10-28","2015-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,20,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329)","2015-10-29","2015-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,21,"РП-1  10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2015-10-30","2015-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,23,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин   (ТП-3223)","2015-10-31","2015-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,24,"РП-2 10кВ Прессовой  кузницы  (ЦРП-11)  - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,25,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,26,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА  (ТП-5222)","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,27,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223)","2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,28,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-10-05","2015-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,28,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2015-10-06","2015-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,29,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2015-10-07","2015-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,30,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2  (ТП-4337)","2015-10-08","2015-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,32,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-10-09","2015-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,33,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221)","2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,75,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,521,"ЦРП - 5  - ЦРП-11 сек.1","2015-10-12","2015-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,612,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4444) ;  п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2015-10-13","2015-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,613,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2015-10-14","2015-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,615,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2015-10-15","2015-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,616,"ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7  (ТП-4433)","2015-10-16","2015-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,617,"ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434)","2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,624,"ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432)","2015-10-18","2015-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,625,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446)","2015-10-19","2015-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,627,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2015-10-20","2015-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,628,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2015-10-21","2015-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,629,"ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447)","2015-10-22","2015-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,633,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7  (ТП-4446)","2015-10-23","2015-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,636,"ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2  Т-1 (ТП-4435)","2015-10-24","2015-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,637,"ЦРП-6 - п/ст 13-А  Литейного -7 Т-2 (ТП-4447)","2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,645,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4444)  п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2015-10-26","2015-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,811,"ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5  2сек (РП-4313)  ","2015-10-27","2015-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,812,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2015-10-28","2015-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,813,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2015-10-29","2015-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,814,"ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338)","2015-10-30","2015-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,817,"ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330)","2015-10-31","2015-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,819,"ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333)","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,821,"ЦРП-8 -  РП 10кВ Литейного 5  1сек (РП-4313)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,822,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,827,"ЦРП- 8 -  п/ст 14 Литейного-1  (ТП-4334)","2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,828,"ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331)","2015-10-05","2015-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,8112,"ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332)","2015-10-06","2015-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,8215,"ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332)","2015-10-07","2015-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,8110,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП  (ТП-1325)","2015-10-08","2015-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,8213,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325)","2015-10-09","2015-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,"перем.","перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,12213,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423)","2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,"531\"А\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2015-10-12","2015-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,"531\"Б\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2015-10-13","2015-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,"611А","ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338)","2015-10-14","2015-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,"перем.","перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337)","2015-10-15","2015-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,"перем.","перемычка  ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433)","2015-10-16","2015-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2015-10-18","2015-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,"перем.","перемычка  п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435)","2015-10-19","2015-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,"перем.","перемычка  п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123)","2015-10-20","2015-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,"перем.","перемычка  п/ст КИС  (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2015-10-21","2015-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14  Литейного 1 (ТП-4334) ","2015-10-22","2015-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,"перем.","перемычка п/ст 10  Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11  Литейного 1(ТП-4331)","2015-10-23","2015-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333)","2015-10-24","2015-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,"перем.","перемычка  ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123)","2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2015-10-26","2015-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2015-10-27","2015-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2015-10-28","2015-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2015-10-29","2015-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,"перем.","перемычка п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2015-10-30","2015-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-1)","2015-10-31","2015-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,66,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-2)","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,38,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,43,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1)","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,212,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,246,"ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,404,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,406,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3","2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,428,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2015-10-05","2015-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,431,"ЦРП- 4 -  п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522)","2015-10-06","2015-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,436,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2015-10-07","2015-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,502,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-10-08","2015-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,"перем.","перемычка п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2015-10-09","2015-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,"перем.","перемычка  п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522)","2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,"перем.","перемычка п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т-","2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,"перем.","перемычка п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3","2015-10-12","2015-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,616,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-10-13","2015-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,702,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-10-14","2015-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,715,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-10-15","2015-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,816,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-10-16","2015-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-10-18","2015-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,912,"ЦРП-9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП 6521)","2015-10-19","2015-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,9210,"ЦРП- 9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП-6521)","2015-10-20","2015-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2015-10-21","2015-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2015-10-22","2015-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,28,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1)","2015-10-23","2015-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,67,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2)","2015-10-24","2015-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,37,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2)","2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,72,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1)","2015-10-26","2015-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]