{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["мощность п.1.5."],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"мощность п.1.5.","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,2,5,6],[27,3,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Баланс электрической мощности в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" на 2018 год"]
[{"$nulls":6},"МВт"]
[null,null,"План на  2018 год"]
["№ п/п","Показатели","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление мощности в сеть, всего",346.66,106.15,{"v":0,"d":"0.00"},344.47,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.1.","из смежной сети",{"$nulls":3},103.96]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН",{"$nulls":3},103.96]
[null,"СНI"]
[null,"СН II"]
["1.2.","от электростанции ПЭ ",346.66,106.15,null,240.51]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","от других организаций"]
["2.","Потери в сети",23.28,{"v":2.2,"d":"2.20"},null,21.08]
[null,"то же в %",{"v":0.0672,"d":"6.72%"},2.07,null,6.12]
[null,"Потери в сети, отнесенные на собственное потребление",{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Потери электроэнергии в сети, отнесенные на передачу сторонним потребителям",3.26,0.31,null,2.96]
["3.","Мощность на производственные и хозяйственные нужды"]
["4.","Полезный отпуск мощности потребителям",323.38,103.95,{"v":0,"d":"0.00"},323.39,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.1.","в т.ч. заявленная (расчетная) мощность Монопотребителя",278.04,null,null,278.04]
["4.2.","заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка"]
["4.3.","в другие организации не относящиеся к монопотребителю",45.34,null,null,45.34]