{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Апрель_2016","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Апрель_2016","index":0,"n_rows":140,"n_cols":6,"rows_kept":140,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  Апрель  2016 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 7826 (Сортировочная  2)  ПРЗ, ППР",null,"2016-04-09","2016-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 1221 (ПУАТ)  ПРЗ, ППР",null,"2016-04-02","2016-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка  секция 3 ППР, ПРЗ",null,"2016-04-03","2016-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 4436 (Пульпаносоная)замета  ТТ яч. 4 , ПРЗ",null,"14,15.04.2016","14,15.04.2016","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 2426 (Колесная  6)ППР, ПРЗ",null,"2016-04-16","2016-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 3326(4МСК-1) ППР. ПРЗ",null,"2016-04-17","2016-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ЗРУ ГПП Редуктор яч. 18,20,22,26,30 ППР. ПРЗ",null,"2016-04-13","2016-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ЗРУ ГПП Чайка яч.53,55,59,61 ППР, ПРЗ",null,"2016-04-10","2016-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 5428 (Чайка 8) ППР, ПРЗ",null,"2016-04-23","2016-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 4335(15Литейного 1) ППР. ПРЗ",null,"2016-04-24","2016-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 5123 ( ПАЛА 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-04-29","2016-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 4321 (Лит. 4) ППР, ПРЗ",null,"2016-04-30","2016-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,212,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2016-04-01","2016-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,246,"ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324)","2016-04-02","2016-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,404,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2016-04-03","2016-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,406,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3","2016-04-04","2016-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,428,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2016-04-05","2016-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,431,"ЦРП- 4 -  п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522)","2016-04-06","2016-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,436,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2016-04-07","2016-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,502,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2016-04-08","2016-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,"перем.","перемычка п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2016-04-09","2016-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,"перем.","перемычка  п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522)","2016-04-10","2016-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,"перем.","перемычка п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т-","2016-04-11","2016-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,"перем.","перемычка п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3","2016-04-12","2016-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,616,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2016-04-13","2016-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,702,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2016-04-14","2016-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,715,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2016-04-15","2016-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,816,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2016-04-16","2016-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2016-04-17","2016-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2016-04-18","2016-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,912,"ЦРП-9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП 6521)","2016-04-19","2016-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,9210,"ЦРП- 9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП-6521)","2016-04-20","2016-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2016-04-21","2016-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2016-04-22","2016-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,28,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1)","2016-04-23","2016-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,67,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2)","2016-04-24","2016-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,37,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2)","2016-04-25","2016-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,72,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1)","2016-04-26","2016-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,114,"ЦРП-1 -  п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232)","2016-04-01","2016-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,126,"ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324)","2016-04-02","2016-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,156,"ЦРП-1  п/ст Термическая (ТП-4322) ","2016-04-03","2016-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,167,"ЦРП-1-   п/ст Стержневая (ТП-4324)","2016-04-04","2016-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,333,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2016-04-05","2016-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,334,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2016-04-06","2016-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,"127(А)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2016-04-07","2016-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,"127(Б)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2016-04-08","2016-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки  (Т-4) (ТП-4323)","2016-04-09","2016-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)  - п/ст Вентвставки  ( Т- 5 ) (ТП-4323)","2016-04-10","2016-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324)","2016-04-11","2016-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,1,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА  (ТП-5123)","2016-04-12","2016-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,2,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2016-04-13","2016-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,3,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2016-04-14","2016-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,3,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2016-04-15","2016-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,4,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2016-04-16","2016-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,4,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2016-04-17","2016-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,5,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - Кузнечная-1 (ТП-4336)","2016-04-18","2016-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,5,"ЦРП-11 -п/ст Малолистовых  рессор; Т-1 (ТП 4340)                               ","2016-04-19","2016-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,6,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2016-04-20","2016-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,6,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст  ЗКПД-30 (ТП-4121)","2016-04-21","2016-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,7,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2016-04-22","2016-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,7,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-11) -  п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2016-04-23","2016-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,8,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2016-04-24","2016-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,11,"РП-1  Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348)","2016-04-25","2016-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,13,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Склада шин Т-2  (ТП-3223)","2016-04-26","2016-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,15,"РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221)","2016-04-27","2016-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,19,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222)","2016-04-28","2016-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,20,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329)","2016-04-29","2016-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,21,"РП-1  10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2016-04-30","2016-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,23,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин   (ТП-3223)","2016-04-01","2016-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,24,"РП-2 10кВ Прессовой  кузницы  (ЦРП-11)  - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2016-04-02","2016-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,25,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121)","2016-04-03","2016-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,26,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА  (ТП-5222)","2016-04-04","2016-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,27,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223)","2016-04-05","2016-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,28,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2016-04-06","2016-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,28,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2016-04-07","2016-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,29,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2016-04-08","2016-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,30,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2  (ТП-4337)","2016-04-09","2016-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,32,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2016-04-10","2016-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,33,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221)","2016-04-11","2016-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,75,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2016-04-12","2016-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,521,"ЦРП - 5  - ЦРП-11 сек.1","2016-04-13","2016-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,612,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4444) ;  п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2016-04-14","2016-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,613,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2016-04-15","2016-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,615,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2016-04-16","2016-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,616,"ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7  (ТП-4433)","2016-04-17","2016-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,617,"ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434)","2016-04-18","2016-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,624,"ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432)","2016-04-19","2016-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,625,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446)","2016-04-20","2016-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,627,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2016-04-21","2016-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,628,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2016-04-22","2016-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,629,"ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447)","2016-04-23","2016-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,633,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7  (ТП-4446)","2016-04-24","2016-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,636,"ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2  Т-1 (ТП-4435)","2016-04-25","2016-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,637,"ЦРП-6 - п/ст 13-А  Литейного -7 Т-2 (ТП-4447)","2016-04-26","2016-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,645,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4444)  п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2016-04-27","2016-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,811,"ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5  2сек (РП-4313)  ","2016-04-28","2016-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,812,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2016-04-29","2016-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,813,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2016-04-30","2016-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,814,"ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338)","2016-04-01","2016-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,817,"ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330)","2016-04-02","2016-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,819,"ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333)","2016-04-03","2016-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,821,"ЦРП-8 -  РП 10кВ Литейного 5  1сек (РП-4313)","2016-04-04","2016-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,822,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2016-04-05","2016-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,827,"ЦРП- 8 -  п/ст 14 Литейного-1  (ТП-4334)","2016-04-06","2016-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,828,"ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331)","2016-04-07","2016-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,8112,"ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332)","2016-04-08","2016-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,8215,"ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332)","2016-04-09","2016-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,8110,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП  (ТП-1325)","2016-04-10","2016-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,8213,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325)","2016-04-11","2016-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,"перем.","перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2016-04-12","2016-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,12213,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423)","2016-04-13","2016-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,"531\"А\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2016-04-14","2016-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,"531\"Б\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2016-04-15","2016-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,"611А","ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338)","2016-04-16","2016-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,"перем.","перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337)","2016-04-17","2016-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,"перем.","перемычка  ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433)","2016-04-18","2016-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2016-04-19","2016-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2016-04-20","2016-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,"перем.","перемычка  п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435)","2016-04-21","2016-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,"перем.","перемычка  п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123)","2016-04-22","2016-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,"перем.","перемычка  п/ст КИС  (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2016-04-23","2016-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14  Литейного 1 (ТП-4334) ","2016-04-24","2016-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,"перем.","перемычка п/ст 10  Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11  Литейного 1(ТП-4331)","2016-04-25","2016-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333)","2016-04-26","2016-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,"перем.","перемычка  ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123)","2016-04-27","2016-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2016-04-28","2016-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2016-04-29","2016-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2016-04-30","2016-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2016-04-01","2016-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,"перем.","перемычка п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2016-04-02","2016-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-1)","2016-04-03","2016-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,66,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-2)","2016-04-04","2016-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,38,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2)","2016-04-05","2016-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,43,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1)","2016-04-06","2016-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,"ф.4 ","ЦРП-10 (10кВ)  сек. №1                         ","06.04.2016","Ремонтно-восстановительные работы","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,"п.ф.412","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 4","17.04.2016","05.06.16","Аварийный  ремонт"]
[137,"ф.6310","ЦРП 6 (10кВ) секция №3","17.04.2016","02.05.16","Аварийный  ремонт"]
[138,"ф.9210","ЦРП 9 (10кВ) секция №2","23.04.2015","Ремонтно-восстановительные работы","Аварийный  ремонт"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]