{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["НЭСК  ","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НЭСК  ","index":0,"n_rows":225,"n_cols":6,"rows_kept":225,"merged":[[1,1,1,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[144,1,144,2],[144,1,144,2],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[149,1,149,2],[150,1,150,2],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[153,1,153,2],[154,1,154,2],[155,1,155,2],[156,1,156,2],[157,1,157,2],[158,1,158,2],[159,1,159,2],[161,1,161,2],[162,1,162,2],[163,1,163,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  май   2017года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП  3422 (2ЦОК) ",null,"2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП  3527 ( 7 АРК) ",null,"2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 5123(ПАЛА3)",null,"2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 2321( 1Прессового  1)",null,"2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ЗРУ  ПП Чайка яч.1, 9, 21, 25 ",null,"2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ЗРУ  ПП Чайка яч.35, 43, 44, 45",null,"2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП  4121 (Металлотходов)  ",null,"2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП  2123 (3МСЦ 1)  ",null,"2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП  2221 (РМК)  ",null,"2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП  4426 (14 Литейного 7)  ",null,"2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ЗРУ  ГПП Чайка яч.64, 66, 51, 56 ",null,"2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ЗРУ  ГПП Чайка яч.69, 73, 75, 77, 79 ",null,"2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ЦРП 2     4сек.  ",null,"17,18.04.2017","17,18.04.2017","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП  4330 (10 Литейного1) ",null,"2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП  4331 (11 Литейного1) ",null,"2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП  4423(Литейная 4) ",null,"2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ЗРУ  ГПП Чайка яч.67,68,72 ",null,"2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,"ЦРП 2  5сек.  ",null,"25,27.04.2017","25,27.04.2017","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,"ТП  2521 (Волга) ",null,"2017-04-30","2017-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,"ЗРУ  ГПП Чайка яч.3, 70",null,"2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,212,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,114,"ЦРП-1 -  п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232)","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,23,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин   (ТП-3223)","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,814,"ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338)","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,246,"ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,126,"ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,24,"РП-2 10кВ Прессовой  кузницы  (ЦРП-11)  - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,817,"ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,"перем.","перемычка п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,404,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,156,"ЦРП-1  п/ст Термическая (ТП-4322) ","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,25,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121)","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,819,"ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333)","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-1)","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,406,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,167,"ЦРП-1-   п/ст Стержневая (ТП-4324)","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,26,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА  (ТП-5222)","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,821,"ЦРП-8 -  РП 10кВ Литейного 5  1сек (РП-4313)","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,66,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-2)","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,428,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,333,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,27,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,822,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,38,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,431,"ЦРП- 4 -  п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,334,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,28,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,827,"ЦРП- 8 -  п/ст 14 Литейного-1  (ТП-4334)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,43,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,436,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,"127(А)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,28,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,828,"ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331)","2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,502,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,"127(Б)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,29,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,8112,"ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332)","2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,"перем.","перемычка п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки  (Т-4) (ТП-4323)","2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,30,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2  (ТП-4337)","2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,8215,"ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332)","2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,"перем.","перемычка  п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522)","2017-04-10","2017-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)  - п/ст Вентвставки  ( Т- 5 ) (ТП-4323)","2017-04-10","2017-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,32,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-04-10","2017-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,8110,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП  (ТП-1325)","2017-04-10","2017-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,"перем.","перемычка п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т-","2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324)","2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,33,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221)","2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,8213,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325)","2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,"перем.","перемычка п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3","2017-04-12","2017-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,1,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА  (ТП-5123)","2017-04-12","2017-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,75,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2017-04-12","2017-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,"перем.","перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2017-04-12","2017-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,616,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,2,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,521,"ЦРП - 5  - ЦРП-11 сек.1","2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,12213,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423)","2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,702,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-04-14","2017-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,3,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2017-04-14","2017-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,612,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4444) ;  п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2017-04-14","2017-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,"531\"А\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2017-04-14","2017-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,715,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,3,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,613,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,"531\"Б\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,816,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,4,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,615,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,"611А","ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338)","2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-04-17","2017-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,4,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2017-04-17","2017-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,616,"ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7  (ТП-4433)","2017-04-17","2017-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,"перем.","перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337)","2017-04-17","2017-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,5,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - Кузнечная-1 (ТП-4336)","2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,617,"ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434)","2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,"перем.","перемычка  ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433)","2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,912,"ЦРП-9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП 6521)","2017-04-19","2017-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,5,"ЦРП-11 -п/ст Малолистовых  рессор; Т-1 (ТП 4340)                               ","2017-04-19","2017-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,624,"ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432)","2017-04-19","2017-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2017-04-19","2017-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,9210,"ЦРП- 9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП-6521)","2017-04-20","2017-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,6,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2017-04-20","2017-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,625,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446)","2017-04-20","2017-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2017-04-20","2017-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2017-04-21","2017-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,6,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст  ЗКПД-30 (ТП-4121)","2017-04-21","2017-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,627,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2017-04-21","2017-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,"перем.","перемычка  п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435)","2017-04-21","2017-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,7,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,628,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,"перем.","перемычка  п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123)","2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,28,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1)","2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,7,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-11) -  п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,629,"ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447)","2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,"перем.","перемычка  п/ст КИС  (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,67,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2)","2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,8,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,633,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7  (ТП-4446)","2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14  Литейного 1 (ТП-4334) ","2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,37,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2)","2017-04-25","2017-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,11,"РП-1  Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348)","2017-04-25","2017-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,636,"ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2  Т-1 (ТП-4435)","2017-04-25","2017-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,"перем.","перемычка п/ст 10  Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11  Литейного 1(ТП-4331)","2017-04-25","2017-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,72,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1)","2017-04-26","2017-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,13,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Склада шин Т-2  (ТП-3223)","2017-04-26","2017-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,637,"ЦРП-6 - п/ст 13-А  Литейного -7 Т-2 (ТП-4447)","2017-04-26","2017-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333)","2017-04-26","2017-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,15,"РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221)","2017-04-27","2017-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,645,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4444)  п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2017-04-27","2017-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,"перем.","перемычка  ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123)","2017-04-27","2017-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,19,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222)","2017-04-28","2017-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,811,"ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5  2сек (РП-4313)  ","2017-04-28","2017-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2017-04-28","2017-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,20,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329)","2017-04-29","2017-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,812,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2017-04-29","2017-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2017-04-29","2017-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,21,"РП-1  10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2017-04-30","2017-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,813,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2017-04-30","2017-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2017-04-30","2017-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,"ТП  4329 (9ЛККЧ) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-02","2017-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,"ТП  4336 ( Кузнечная  1 ) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-03","2017-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,"ТП 5222 (ПАЛА 2) ППР, ПРЗ ",null,"2017-05-04","2017-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,"ТП 3521 (Западная  радиаторная  ) ППР, ПРЗ ",null,"2017-05-05","2017-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,"ТП 4521 (1Литейного  3 ) ППР, ПРЗ ",null,"2017-05-06","2017-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[148,"ТП 3522 (Восточная    радиаторная  ) ППР, ПРЗ ",null,"2017-05-07","2017-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[149,"ТП  30А ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-05-02","2017-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[150,"ТП  2 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-05-03","2017-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[151,"ТП  4 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-05-04","2017-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[152,"ТП  2424(Колесная  4) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-08","2017-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[153,"ТП  4434(11Литейног 7) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-08","2017-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[154,"ТП  3423(ЦОК 3) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-10","2017-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[155,"ТП  3424(ЦОК 4) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-11","2017-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[156,"ТП  4121(ЗКПД 30) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-13","2017-05-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[157,"ТП  1421(Кузовная  1) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-14","2017-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[158,"ТП  6523(3Прессовго 3) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-20","2017-05-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[159,"ТП  1322(Восточная ИП ) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-21","2017-05-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[160,"ТП  4423(Литейная  4 ) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-23","2017-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[161,"ЦРП 2 5сек. ППР, ПРЗ",null,"2017-05-24","2017-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[162,"ТП  2521(Волга) ППР, ПРЗ",null,"2017-05-30","2017-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[163,102,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2017-05-02","2017-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[164,106,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2017-05-03","2017-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[165,418,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2017-05-04","2017-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[166,448,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2017-05-05","2017-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[167,"перем.","перемычка . п/ст  Средняя ИП (ТП-1323) - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2017-05-06","2017-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[168,"перем.","перемычка  п/ст Западная ИП (ТП-1328)  - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2017-05-07","2017-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[169,"перем.","перем. п/ст Восточная ИП (ТП-1322) - п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2017-05-08","2017-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[170,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2017-05-10","2017-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[171,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2017-05-11","2017-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[172,725,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2017-05-12","2017-05-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[173,736,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2017-05-13","2017-05-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[174,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2017-05-14","2017-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[175,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2017-05-15","2017-05-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[176,12109,"ЦРП-12-  п/ст 2Прессового- 1 Т-1  (ТП-2322) ","2017-05-16","2017-05-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[177,12204,"ЦРП-12 - ТП 3Прессового-1 (ТП-2323)","2017-05-17","2017-05-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[178,"перем."," п/ст 3 Прессового-1 Т-1 - п/ст 2 Прессового-1 Т-4","2017-05-18","2017-05-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[179,"перем.","п/ст 3 Прессового-1 Т-2 - п/ст 2 Прессового-1 Т-3","2017-05-19","2017-05-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[180,"перем.","п/ст 2 Прессового-1 Т-1(ТП-2322) - п/ст 1Прессового-1 Т-4 (ТП-2321)","2017-05-20","2017-05-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[181,"604 А","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2017-05-21","2017-05-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[182,"604 Б","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2017-05-22","2017-05-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[183,"604 В","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2017-05-23","2017-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[184,"604 Г","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2017-05-24","2017-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[185,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2017-05-25","2017-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[186,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2017-05-26","2017-05-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[187,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2017-05-27","2017-05-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[188,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2017-05-28","2017-05-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[189,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2017-05-29","2017-05-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[190,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2017-05-30","2017-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[191,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-2)","2017-05-31","2017-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[192,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-1)","2017-05-01","2017-05-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[193,21,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-1), КТП-21 (Т-2)","2017-05-02","2017-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[194,62,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-2), КТП-21 (Т-1)","2017-05-03","2017-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[195,534,"ЦРП - 5 п/ ст 9 ЛККЧ  Т -3   (ТП-4329) ","2017-05-02","2017-05-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[196,618,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4441) ;  п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2017-05-03","2017-05-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[197,619,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного  ( Т-2 ) (ТП-4440);   п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2017-05-04","2017-05-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[198,642,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного-8  ( Т-2 )  (ТП-4440);  п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2017-05-05","2017-05-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[199,643,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4441) ; п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2017-05-06","2017-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[200,714,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2017-05-07","2017-05-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[201,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2017-05-08","2017-05-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[202,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2017-05-10","2017-05-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[203,814,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2017-05-11","2017-05-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[204,818,"ГРУ ТЭЦ -ЗРУ-10кВ Литейного 1 (РП-4314)","2017-05-12","2017-05-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[205,5110,"ЦРП -5 - п/ ст 9 ЛККЧ  Т-1 (ТП-4329)","2017-05-13","2017-05-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[206,820,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВ ГПП\"Чайка\"","2017-05-14","2017-05-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[207,825,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВГПП\"Чайка\"","2017-05-15","2017-05-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[208,1,"ЗРУ-10 кВ ГПП \"Чайка\" - РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2017-05-16","2017-05-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[209,3,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2017-05-17","2017-05-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[210,519,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Сборочная -1 (ТП-2329)","2017-05-18","2017-05-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[211,536,"ЦРП -5 - п/ ст 1 Сборочного- 1 (ТП-2329) ","2017-05-19","2017-05-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[212,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2017-05-20","2017-05-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[213,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2017-05-21","2017-05-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[214,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2017-05-22","2017-05-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[215,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2017-05-23","2017-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[216,734,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 4 (ТП-1424)","2017-05-24","2017-05-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[217,"перем.","п/ст 3 Прессового- 2 (ТП-2326)  - п/ст 4 Прессового.- 2 (ТП-2327)","2017-05-25","2017-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[218,"перем.","п/ст 1 Прессового 1 (ТП-2321) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2017-05-26","2017-05-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[219,"перем.","Кузовная 11 (ТП-1523) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2017-05-27","2017-05-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[220,9,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-1)","2017-05-28","2017-05-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[221,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-2)","2017-05-29","2017-05-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[222,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-39 (Т-1)","2017-05-30","2017-05-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[223,8,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-1)","2017-05-31","2017-05-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]