{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Июнь_2016","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Июнь_2016","index":0,"n_rows":150,"n_cols":6,"rows_kept":150,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[148,1,148,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за июнь  2016 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 2329(Сборочная  1)  ППР, ПРЗ",null,"2016-06-04","2016-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 6525( 5 Прессового 3) ППР, ПРЗ",null,"2016-06-05","2016-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 5424 (9Чайка) ППР, ПРЗ",null,"2016-06-11","2016-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 3327 (3КСГА) ППР, ПРЗ",null,"2016-06-13","2016-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,3,"РП УКЭР (РП-1106) - п/ст 4 УКЭР  Т-2 (ТП-1124)","2016-06-01","2016-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,4,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 3 УКЭР  Т-2 (ТП-1123)","2016-06-02","2016-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,5,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 2 УКЭР  Т-1 (ТП-1122)","2016-06-03","2016-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,6,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106) - п/ст 1 УКЭР  Т-1  (ТП-1121)","2016-06-04","2016-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,18,"РП 6кВ УКЭР(РП-1106) -п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2016-06-05","2016-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,18,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)-п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2016-06-06","2016-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,19,"РП УКЭР (РП-1106)- п/ст 4 УКЭР  Т-1  (ТП-1124)","2016-06-07","2016-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,20,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 3 УКЭР  Т-1(ТП-1123)                     ","2016-06-08","2016-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,21,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106) - п/ст 2 УКЭР  Т-2 (ТП-1122)","2016-06-09","2016-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,22,"РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 1 УКЭР  Т-2 (ТП-1121)","2016-06-10","2016-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,134,"ЦРП-1 -п/ст Эл. нагрева и печей   (ТП-5122)","2016-06-11","2016-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,202,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-06-13","2016-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,214,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-06-14","2016-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,222,"ЦРП-2 -  РП 6кВ \"Доринда (РТП 7833)","2016-06-15","2016-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,306,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-06-16","2016-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,310,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -1","2016-06-17","2016-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,319,"ЦРП-3-  п/ст 1 МСЦ-4 (ТП-5225)","2016-06-18","2016-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,322,"ЦРП -3 - п/ст 1МСЦ4  (ТП-5225)","2016-06-19","2016-06-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,326,"ЦРП-3- РП 6кВ УКЭР (РП-1106)","2016-06-20","2016-06-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,336,"ЦРП-3 - п/ст 1  Рессорная Т-1 (ТП-4325)","2016-06-21","2016-06-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,337,"ЦРП-3 - п/ст 1 Рессорная Т-2 (ТП-4325)","2016-06-22","2016-06-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,402,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-06-23","2016-06-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,408,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-06-24","2016-06-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,408,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1","2016-06-25","2016-06-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,"134\"Б\"","ЦРП-1 -п/ст Эл.нагрева и печей   (ТП-5122)","2016-06-26","2016-06-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,"313 А","ЦРП-3 - РП 6кВ УКЭР (РП-1106)","2016-06-27","2016-06-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,"313 В","ЦРП-3 - РП 6кВ УКЭР(РП-1106)","2016-06-28","2016-06-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,"перем.","п/ст 1 МСЦ- 4(ТП-5225) - п/ст 2 МСЦ- 4(ТП-5226)","2016-06-29","2016-06-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,"перем.","перемычка п/ст 1 МСЦ- 4(ТП-5225) - п/ст 2 МСЦ - 4(5226)","2016-06-30","2016-06-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2016-06-01","2016-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,"перем.","перемычка п/ст  Эл.нагрева и печей (ТП-5122)- п/стМСЦ-6 (ТП-5121)","2016-06-02","2016-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,"перем.","перемычка  РП 6кВ Доринда (РТП-7833)- п/ст Отдела сбыта - 1(ТП-7824)","2016-06-03","2016-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,"перем.","перемычка РП 6кВ Доринда (РТП-7833) - п/ст Автотехникума (ТП-7831)","2016-06-04","2016-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,"перем.","перемычка п/ст Сортировочная 1 (ТП-7832) - п/ст Сортировочная 2 (ТП-7826)","2016-06-05","2016-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,"перем.","перемычка п/ст Автотехникум (ТП-7831) - ТП ООО \"Нижбел\"","2016-06-06","2016-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,"перем.","перемычка ТП ООО \"Нижбел\" - п/ст Сортировочная 1(ТП-7832)","2016-06-07","2016-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,"перем.","перемычка п/ст ЖДЦ(ТП-7827) - п/ст Сортировочная 2 (ТП-7826)","2016-06-08","2016-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,1,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 5 Литейного-6  Т-2  (ТП-7835)","2016-06-09","2016-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,3,"РП 10кВ Литейного 6 - п/ст 6 Литейного-6  Т-1 (ТП-7836)","2016-06-10","2016-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,5,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст ст.Сортировочная -3  (ТП-7821)","2016-06-11","2016-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,7,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 2 Литейного -6  Т-2 (ТП-7822)","2016-06-13","2016-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,8,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812)- п/ст 2  Литейного-6  Т-1  (ТП-7822)","2016-06-14","2016-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,10,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 3  Литейного-6  Т-2  (ТП-7822)","2016-06-15","2016-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,11,"РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 3 Литейного -6  Т-1 (ТП-7823)","2016-06-16","2016-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,610,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ печн. Литейного -7 (РП-4415)","2016-06-17","2016-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,708,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ печн. Литейного -7 (РП-4415)","2016-06-18","2016-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,717,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ  Литейного -8 (РП-4416)","2016-06-19","2016-06-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,806,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6 (ЗРУ Литейного8 (РП 4416) 2н. А;Б)","2016-06-20","2016-06-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,745,"ЦРП-7 - п/ст  2 ЦСЛА  (ТП-2522)","2016-06-21","2016-06-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,916,"ЦРП- 9 - п/ст 9 корп.\"Чайка\"   (ТП-5424)","2016-06-22","2016-06-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,919,"ЦРП-9 - п/ст 4 корп.\"Чайка\"   Т-2 (ТП-6426)","2016-06-23","2016-06-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,924,"ЦРП- 9 - п/ст 10 корп.\"Чайка\"  (ТП-5425)","2016-06-24","2016-06-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,929,"ЦРП-9 - п/ст2 склада металла  и труб  (ТП-9828)","2016-06-25","2016-06-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,8210,"ЦРП- 8 -  п/ст 8 корп.\"Чайка\"  (ТП-5423)","2016-06-26","2016-06-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,8211,"ЦРП-8  - п/ст 6 ИП (ТП-1326)","2016-06-27","2016-06-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,9214,"ЦРП- 9 - п/ст 4 корп.\"Чайка\"  Т-1 (ТП-6426)","2016-06-28","2016-06-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,12106,"ЦРП- 12 - п/ст 3 КСГА  (ТП-3327)","2016-06-29","2016-06-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,12201,"ЦРП - 12 - п/ст 3 КСГА (ТП-3327)","2016-06-30","2016-06-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,"731 А","ЦРП- 7 -  п/ст  5 Литейного  6 (ТП  7835)","2016-06-01","2016-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,"перем.","перемычка п/ст 3 Литейного 6 (Т-1) (ТП-7823) - п/ст 4 Литейного 6(Т-2) (ТП-7843)","2016-06-02","2016-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,"перем."," перемычка п/ст 4 Лит.-6 (Т-1) (ТП-7834) - п/ст 5 Лит.-6(Т-2) (ТП-7835)","2016-06-03","2016-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829)- - п/ст 1 склада  металла и труб (ТП-9827)","2016-06-04","2016-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829) - п/ст 1 склада металла и труб (ТП-9827)","2016-06-05","2016-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,"перем.","перемычка п/ст Гаража (ТП-9829)- - п/ст 1 склада  металла и труб (ТП-9827)","2016-06-06","2016-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,"перем.","перем. п/ст 1 склада металла и труб-п/ст 2 склада металла и труб","2016-06-07","2016-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,"перем.","перемычка п/ст 9 корп.\"Чайка\"(ТП-5424)- п/ст 10 корп.\"Чайка\"(ТП-5425)","2016-06-08","2016-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,"перем.","перемычка п/ст 9 корп.\"Чайка\"(ТП-5424) - п/ст 8 корп.\"Чайка\"(ТП-5425)","2016-06-09","2016-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,524,"ЦРП - 5 - п/ст 1 КСГА   Т-2 (ТП-3321)","2016-06-10","2016-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,532,"ЦРП - 5 - п/ ст 2 КСГА  Т- 1  (ТП-3322) ","2016-06-11","2016-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,716,"ЦРП-7 - п/ст  2 ЦСЛА  (ТП-2522)","2016-06-13","2016-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,"перем.","перемычка  п/ст КСГА 1 (ТП-3321) - п/ст КСГА 2 (ТП-3322)","2016-06-14","2016-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,22,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30 (Т-1), КТП-31 (Т-1)","2016-06-15","2016-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,33,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30А (Т-2), КТП-31А (Т-2)","2016-06-16","2016-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,70,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-31 (Т-2), КТП-31А (Т-1)","2016-06-17","2016-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,63,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-30 (Т-2), КТП-30А (Т-1)","2016-06-18","2016-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,252,"ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901)","2016-06-01","2016-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,252,"ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901)","2016-06-02","2016-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,312,"ЦРП-3 -п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122)","2016-06-03","2016-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,315,"ЦРП-3 - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121)","2016-06-04","2016-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,332,"ЦРП-3 -  п/ст Металоотходов     (ТП-4122)","2016-06-05","2016-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,338,"ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-1)  (ТП-4326)","2016-06-06","2016-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,339,"ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-2)  (ТП-4326)","2016-06-07","2016-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,411,"ЦРП - 4 -  РУ 6кВ Компрессор №1","2016-06-08","2016-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,412,"ЦРП - 4 - п/ст Волга (ТП-2521)","2016-06-09","2016-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,414,"ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст.  (РП-4436)","2016-06-10","2016-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,415,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-5 (ТП-4429)","2016-06-11","2016-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,416,"ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ   (ТП-4451)","2016-06-13","2016-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,419,"ЦРП- 4 -  п/ст Литейная 2    (ТП-4428)","2016-06-14","2016-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,421,"ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521)","2016-06-15","2016-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,423,"ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521)","2016-06-16","2016-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,432,"ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор №3 Невский","2016-06-17","2016-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,434,"ЦРП- 4-  п/ст ЦЗЛ и сварки  (ТП-4527)","2016-06-18","2016-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,435,"ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст.  (РП-4436)","2016-06-19","2016-06-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,439,"ЦРП - 4 - РП 6кВ Промстоков  (РП-8901)","2016-06-20","2016-06-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,442,"ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор № 4","2016-06-21","2016-06-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,443,"ЦРП- 4 - п/ст  Литейная 2 (ТП-4428)","2016-06-22","2016-06-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,444,"ЦРП- 4 - п/ст Нейтрализации  (ТП-2621)","2016-06-23","2016-06-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,445,"ЦРП- 4 -  РУ-6кВ Компрессор №2 ","2016-06-24","2016-06-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,446,"ЦРП- 4 -  п/ст Литейного -5 (ТП-4429)","2016-06-25","2016-06-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,447,"ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ   (ТП-4451)","2016-06-26","2016-06-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,622,"ГРУ ТЭЦ -РП  Лит.-3(РП-4503 2сек) ЛП ОАО \"ГАЗ\" ","2016-06-27","2016-06-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,717,"ЦРП-7 - п/ст Запчасти 2;(ТП-5522) Т-1;РУ 10кВ яч.№1;","2016-06-28","2016-06-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,"перем","пермычка от ф.9210  п/ст 7 корп.\"Чайка\" (Т-2) (ТП-6521); РУ 10кв яч.№3- п/ст Запчасти 2 (Т-1) (ТП-5522) РУ -10кВ яч.№3  ","2016-06-29","2016-06-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,"перем.","перемычка  п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст РМК (ТП-2221)","2016-06-30","2016-06-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,"перем.","перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - п/ст Литейная-4 (ТП-4423)","2016-06-01","2016-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,"перем.","перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - РП 6кВ Печная  Литейного-3 (РП-4502)","2016-06-02","2016-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,"перем.","перемычка  п/ст ВЗТ (ТП-3121) - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121)","2016-06-03","2016-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,"перем.","перемычка п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122)","2016-06-04","2016-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,"перем.","перемычка  п/ст Металоотходов  (ТП-4122)  - п/ст КЗЦ (ТП-4225)","2016-06-05","2016-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,"перем.","перемычка п/ст Металлоотходов (ТП-4122) -  п/ст Эл.нагрева и печей (ТП-5122)","2016-06-06","2016-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,"перем.","перемычка  п/ст Волга (ТП-2521) - п/ст Нейтрализации (ТП-2621)","2016-06-07","2016-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,"перем.","перемычка  п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - РП 6кВ Промстоков(РП-8901)","2016-06-08","2016-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,"перем.","перемычка  п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - п/ст ЦКАЗ (ТП-3621)","2016-06-09","2016-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,"перем.","перемычка п/ст Металоотходов (ТП-4122) - п/ст ВЗТ (ТП-3121)","2016-06-10","2016-06-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,19,"РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826)","2016-06-11","2016-06-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,31,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10 - п/ст 3 МСЦ-1  (ТП-2123)","2016-06-13","2016-06-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,626,"ЦРП- 6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4443);                                                       ","2016-06-14","2016-06-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,646,"ЦРП-6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4443)                    ","2016-06-15","2016-06-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,649,"ЦРП-6 - п/ст Колесная-1 (ТП-2421)","2016-06-16","2016-06-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,826,"ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2  (ТП-2422)","2016-06-17","2016-06-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,826,"ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2 (ТП-2422)","2016-06-18","2016-06-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,9112,"ЦРП- 9 - п/ст 2 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6424)","2016-06-19","2016-06-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,9213,"ЦРП - 9 - п/ст 2 корп.\"Чайка\"  Т-1 (ТП-6424)","2016-06-20","2016-06-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,12117,"ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК (ТП-3424)","2016-06-21","2016-06-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,12214,"ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК    (ТП-3424)                            ","2016-06-22","2016-06-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,"1-А","РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826)","2016-06-23","2016-06-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,"перем.","перемычка  п/ст 2 корп.\"Чайка\" (Т-2 ) (ТП-6424) - п/ст 1 корп.\"Чайка\" (Т-1) (ТП-6423)","2016-06-24","2016-06-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,721,"ГРУ ТЭЦ -  РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2016-06-25","2016-06-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,809,"ГРУ ТЭЦ -  РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2016-06-26","2016-06-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,5,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 67 (Т-1)","2016-06-27","2016-06-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,21,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 67 (Т-2)","2016-06-28","2016-06-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,11,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 64 (Т-2)","2016-06-29","2016-06-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,18,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 64 (Т-1)","2016-06-30","2016-06-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,62,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.5- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1(яч.8)","2016-06-01","2016-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,84,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.6- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2(яч.19)","2016-06-02","2016-06-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,44,"ГПП Дизель-ТП 27 КДСА","2016-06-03","2016-06-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,57," ГПП Дизель-ТП 18 КДСА","2016-06-04","2016-06-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,"перем","ТП 18 КДСА- КНТП 118","2016-06-05","2016-06-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,73,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-2)","2016-06-06","2016-06-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,36,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - ТП-6","2016-06-07","2016-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,7,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-38 (Т-2)","2016-06-08","2016-06-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-38 (Т-1)","2016-06-09","2016-06-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,"ТП 7829(10кВ)(п/ст ОУЦ)",null,"01.06.2016","01.06.2016","Аварийный  ремонт"]
[148,"ф.23","ЦРП-10 (10кВ)  сек. №2                        ","08.06.2016","Ремонтно-восстановительные работы","Аварийный  ремонт"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]