{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["янв-апр 2017 НЭСК","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"янв-апр 2017 НЭСК","index":0,"n_rows":464,"n_cols":6,"rows_kept":464,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[131,1,131,2],[132,1,132,2],[133,1,133,2],[134,1,134,2],[135,1,135,2],[136,1,136,2],[137,1,137,2],[138,1,138,2],[139,1,139,2],[140,1,140,2],[141,1,141,2],[142,1,142,2],[143,1,143,2],[144,1,144,2],[145,1,145,2],[229,1,229,2],[230,1,230,2],[231,1,231,2],[232,1,232,2],[233,1,233,2],[234,1,234,2],[235,1,235,2],[236,1,236,2],[237,1,237,2],[238,1,238,2],[239,1,239,2],[240,1,240,2],[241,1,241,2],[242,1,242,2],[243,1,243,2],[244,1,244,2],[245,1,245,2],[246,1,246,2],[247,1,247,2],[248,1,248,2],[249,1,249,2],[250,1,250,2],[251,1,251,2],[252,1,252,2],[321,1,321,2],[322,1,322,2],[323,1,323,2],[324,1,324,2],[325,1,325,2],[326,1,326,2],[327,1,327,2],[328,1,328,2],[329,1,329,2],[330,1,330,2],[331,1,331,2],[332,1,332,2],[333,1,333,2],[334,1,334,2],[335,1,335,2],[336,1,336,2],[337,1,337,2],[338,1,338,2],[339,1,339,2],[340,1,340,2],[341,1,341,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  январь-апрель  2017года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 4333( 13 Литейного1) ",null,"2017-01-10","2017-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 4444( 23 Литейного8) ",null,"2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 4450( 24 Литейного8) ",null,"2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 2425( Колесная 5) ",null,"2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ЦРП 10 1сек. ",null,"2017-01-14","2017-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 4221( 1 Прессовая  кузница)",null,"2017-01-15","2017-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 27 ЗААГ ",null,"2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 33 ЗААГ ",null,"2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 11 ЗААГ ",null,"2017-01-12","2017-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 10 ЗААГ ",null,"2017-01-12","2017-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 12 ЗААГ ",null,"2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 17 ЗААГ ",null,"2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ТП5425 (Чайка 10) ",null,"2017-01-21","2017-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП 3224   ",null,"2017-01-22","2017-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 3421(ЦОК 1)  ",null,"2017-01-28","2017-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП 1121(УКЭР 1) ",null,"2017-01-29","2017-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,7,"РП 6кВ УКЭР(РП-1106) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2017-01-09","2017-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,"перем.","перемычка  п/ст 1 Отдела сбыта(ТП-7824) - п/ст 2 Отдела сбыта(ТП-7825)","2017-01-09","2017-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,"713 А","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6 (РП-7812)","2017-01-09","2017-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,112,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-01-09","2017-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,914,"ЦРП-9 - п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)","2017-01-09","2017-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,514,"ЦРП- 5 - п/ ст Ср. МСК-1 ;  Т- 4(ТП-3324)","2017-01-09","2017-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,11,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-1 ","2017-01-10","2017-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,"перем.","перемычка п/ст ДОЦ (ТП-5421)-  п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2017-01-10","2017-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,"713 Б","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6 (РП-7812)","2017-01-10","2017-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,112,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-01-10","2017-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,918,"ЦРП-9 - РП 10кВ ЦРРМ Т-1(РП-6601) ","2017-01-10","2017-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,515,"ЦРП - 5 - п/ ст 4 МСК -1 Т -3;4   (ТП-3326)","2017-01-10","2017-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,14,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-2","2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,"перем.","перемычка п/ст Рембаза (ТП-5321)-п/ст УЗО (ТП-9721)","2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,"731 А","ЦРП- 7 -  п/ст  5 Литейного  6 (ТП  7835)","2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,117,"ЦРП-1 -  п/ст Кислородная  (ТП-9831)","2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,925,"ЦРП - 9 - п/ст 1 ЦРРМ  (ТП-6621)","2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;Т - 1 (ТП-3324)","2017-01-11","2017-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,13,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-1 ","2017-01-12","2017-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,"перем.","перемычка РП 6кВ Насосная ст. оборотного водоснабжения (РП-9821)- РП 6кв Промводопровода (РП-9801) ","2017-01-12","2017-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,"731 Б","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6  (РП-7812)","2017-01-12","2017-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,154,"ЦРП-1 - п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822)","2017-01-12","2017-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,926,"ЦРП-9 -РП  10кВ ЦРРМ  Т-2 (РП-6601)","2017-01-12","2017-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,526,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2017-01-12","2017-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,16,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-2","2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,"перем.","перемычка п/ст  ТВЦ-п/ст  СМУ-7","2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,"перем.","перемычка  п/ст Колесная 1 (ТП-2421) - п/ст Колесная-3 (ТП-2423)","2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,204,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,928,"ЦРП- 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (ТП-6428)","2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,530,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2017-01-13","2017-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,115,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2017-01-14","2017-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,11,"ТП Осушки - РУ 6кВ  ТСН ЦРП-1","2017-01-14","2017-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,"перем.","перемычка  п/ст Колесная 1 (ТП-2421) - п/ст Колесная-2 (ТП-2422)","2017-01-14","2017-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,206,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-01-14","2017-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,8212,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 2 (ТП-1422)","2017-01-14","2017-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,542,"ЦРП - 5 - п /ст 2 Сборочного- 1  (ТП-2328)","2017-01-14","2017-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,131,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2017-01-15","2017-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,1,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2017-01-15","2017-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,61,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-24 (Т-1), КТП-32 (Т-2)","2017-01-15","2017-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,211,"ЦРП -2 -п/ст Западная радиаторная  (ТП-3521)","2017-01-15","2017-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,9110,"ЦРП - 9 - п/ст 5 корп.\"Чайка\"   Т-1 (ТП-6427)","2017-01-15","2017-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,546,"ЦРП- 5 - п/ ст 4 МСК - 1  (ТП-3326)","2017-01-15","2017-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,132,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2017-01-16","2017-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,9,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2017-01-16","2017-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,20,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-24 (Т-2), КТП-32 (Т-1)","2017-01-16","2017-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,225,"ЦРП -2 - п/ст 14 Литейного-7 (ТП-4426)","2017-01-16","2017-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,9211,"ЦРП-9  - п/ст 5 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6427)","2017-01-16","2017-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,135,"ЦРП-1 - п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2017-01-17","2017-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,635,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2017-01-17","2017-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,18,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19 (Т-1), КТП-22 (Т-2)","2017-01-17","2017-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,231,"ЦРП-2 -ТСН ","2017-01-17","2017-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,"перем.","п/ст Кузовная-1 (ТП-1421) - п/ст Кузовная-2 (ТП-1422)","2017-01-17","2017-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,141,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2017-01-18","2017-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,644,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2017-01-18","2017-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,59,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19 (Т-2), КТП -22 (Т-1)","2017-01-18","2017-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,245,"ЦРП-2 - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2017-01-18","2017-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-3 (ТП-1423)- п/ст Кузовная-4(ТП-1424)","2017-01-18","2017-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,143,"ЦРП-1  п/ст Рем. база (ТП-5321)","2017-01-19","2017-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,707,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-01-19","2017-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,605,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-01-19","2017-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,308,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-01-19","2017-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная 2(ТП-1422)- п/ст Кузовная 3(ТП-1423)","2017-01-19","2017-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,145,"ЦРП-1-  п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2017-01-20","2017-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,709,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-01-20","2017-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,612,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-01-20","2017-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,410,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-01-20","2017-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,"перем.","перемычка  п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)- п/ст 2 ЦРРМ(ТП-6622)","2017-01-20","2017-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,153,"ЦРП-1 - п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2017-01-21","2017-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,815,"ЦРП- 8 - п/ст Колесная -1 (ТП-2421)","2017-01-21","2017-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,707,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-01-21","2017-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,427,"ЦРП- 4 - п/ст Восточная  арматурная (ТП-3522)","2017-01-21","2017-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,"перем.","перемычка  п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)- п/ст 3 ЦРРМ(ТП-6623)","2017-01-21","2017-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,163,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2017-01-22","2017-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,818,"ЦРП-8 - Колесная-3 (ТП-2423)","2017-01-22","2017-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,709,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-01-22","2017-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,510,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-01-22","2017-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,"перем.","перемычка.РП 10кВЦРРМ(РП-6601) - п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)","2017-01-22","2017-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,215,"ЦРП-2 -  п/ст Литейного 3 (ТП-4422)","2017-01-23","2017-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,8111,"ЦРП - 8 - РП 10кВ ОУЦ  (РП-7802)","2017-01-23","2017-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,"перем.","перемычка п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822) -п/ст Кислородная (ТП-9831)","2017-01-23","2017-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,"перем.","перемычка  п/ст 5 корп.\"Чайка\" (Т-1) - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (Т-1) ","2017-01-23","2017-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,216,"ЦРП-2 -п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2017-01-24","2017-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,8214,"ЦРП - 8 - РП 10кВ ОУЦ  (РП-7802)","2017-01-24","2017-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,"перем.","перемычка  п/ст Зап.радиаторная (ТП-3521) - п/ст Восточная арматурная (ТП-3522)","2017-01-24","2017-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,"перем.","перемычка ЦРП - 8 - ЦРП - 12","2017-01-24","2017-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,223,"ЦРП-2- РП 6кВ Печная Литейного 2 (РП 4403)","2017-01-25","2017-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,12104,"ЦРП- 12 - п/ст Колесная-6 (ТП-2426)","2017-01-25","2017-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,"перем.","перемычка п/ст Восточная арматурная (ТП 3522) - п/ст Северная цеха автоматов (ТП 4526)","2017-01-25","2017-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,17,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-1), КТП-23 (Т-2)","2017-01-25","2017-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,232,"ЦРП-2 - п/ст 2 Отдела сбыта  (ТП-7825)","2017-01-26","2017-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,12110,"ЦРП -12 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2017-01-26","2017-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,"перем.","перем. п/ст Кислородная (ТП-9831) - РП 6кВ Насосная ст. юга завода (РП-9802)","2017-01-26","2017-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,64,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-2), КТП-23 (Т-1)","2017-01-26","2017-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,236,"ЦРП-2- п/ст  Литейная 3","2017-01-27","2017-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,12112,"ЦРП-12 - п/ст 2 ЦОК (ТП-3422)","2017-01-27","2017-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,618,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -12","2017-01-27","2017-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-1)","2017-01-27","2017-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,251,"ЦРП-2 -п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2017-01-28","2017-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,12113,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК  (ТП-3423)","2017-01-28","2017-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,816,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная-1   (ТП-1421)","2017-01-28","2017-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-2)","2017-01-28","2017-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,311,"ЦРП -3- п/ст РМК (ТП-2221)","2017-01-29","2017-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,12202,"ЦРП-12 - п/ст 2 ЦОК  (ТП-3422)","2017-01-29","2017-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,828,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 12","2017-01-29","2017-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2017-01-29","2017-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,413,"ЦРП- 4 - п/ст Западная радиаторная (ТП-3521)","2017-01-30","2017-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,12203,"ЦРП- 12 - п/ст Колесная - 6 (ТП-2426)","2017-01-30","2017-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,829,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 1  (ТП-1421) ","2017-01-30","2017-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2017-01-30","2017-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,"113          (1н)","ЦРП-1 - п/ст МСЦ 6 (ТП-5121)","2017-01-31","2017-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,12207,"ЦРП- 12  - п/ст Кузовная-14  (ТП-1425)","2017-01-31","2017-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,911,"ЦРП - 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6428)","2017-01-31","2017-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2017-01-31","2017-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,"ТП 2325(2Прессого 2) ",null,"2017-02-04","2017-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,"ТП 2322(2Прессого 1)  1,2 сек. ",null,"2017-02-04","2017-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,"ТП 4441(18 Литейного 8) ",null,"2017-02-05","2017-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,"ТП 4442(19 Литейного 8) ",null,"2017-02-05","2017-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,"ТП 3121(ВЗТ)",null,"2017-02-11","2017-02-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,"ТП 1126(УКЭР) ",null,"2017-02-11","2017-02-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,"ТП 6426(Чайка 4) ",null,"2017-02-12","2017-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,"ТП 7 ЗААГ ",null,"2017-02-12","2017-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,"ТП 8 ЗААГ ",null,"2017-02-12","2017-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,"ТП 3325(Восточная МСЦ 1) ",null,"2017-02-18","2017-02-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,"ТП 2523(Гидроузлы 3) ",null,"2017-02-19","2017-02-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,"ТП 1122( 2УКЭР) ",null,"2017-02-25","2017-02-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,"ТП 4222(2 Прессовой кузницы) ",null,"2017-02-24","2017-02-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,"ТП 9 ЗААГ ",null,"2017-02-25","2017-02-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,"ТП 14 ЗААГ ",null,"2017-02-25","2017-02-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,133,"ЦРП-1 - п/ст Восточная  МСЦ 2  (ТП-6222) ","2017-02-01","2017-02-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,433,"ЦРП- 4 - п/ст Южная цеха автоматов  (ТП-4525)","2017-02-02","2017-02-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,438,"ЦРП- 4 - п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526)","2017-02-03","2017-02-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[148,"116А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная ст. юга завода   (РП-9802)","2017-02-04","2017-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[149,"121А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная станция  юга завода (РП-9802)","2017-02-05","2017-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[150,"162\"А\"","ЦРП-1 - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-02-06","2017-02-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[151,"162\"Б\"","ЦРП-1  п/ст Восточная  МСЦ 2 (ТП-6222)","2017-02-07","2017-02-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[152,"перем.","п/ст Восточная МСЦ-2 (ТП-6222) - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-02-08","2017-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[153,"перем.","п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2017-02-09","2017-02-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[154,"перем.","п/ст 1Литейного 3 (ТП-4521) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2017-02-10","2017-02-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[155,"перем.","п/ст 3 МСЦ-2 (ТП-6223) - п/ст Восточная МСЦ-2  (ТП-6222)","2017-02-11","2017-02-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[156,6310,"ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2017-02-12","2017-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[157,9111,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2017-02-13","2017-02-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[158,9212,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2017-02-14","2017-02-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[159,12107,"ЦРП-12 - Т-1 Комп.ёмк.токов","2017-02-15","2017-02-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[160,12210,"ЦРП- 12 - п/ст Кузовная -12 (ТП-1527)","2017-02-16","2017-02-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[161,12217,"ЦРП-12 -Т-2 Комп.ёмк.токов","2017-02-17","2017-02-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[162,"611 Б","ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2017-02-18","2017-02-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[163,"перем.","РП 10кВ КГШ - ЦРП-9","2017-02-19","2017-02-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[164,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2017-02-20","2017-02-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[165,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2017-02-21","2017-02-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[166,10,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2017-02-22","2017-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[167,71,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2017-02-24","2017-02-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[168,68,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2017-02-25","2017-02-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[169,{"$nulls":4},"ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[170,127,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизкль\" сек.2- РП 1 (10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1(яч.20)","2017-02-26","2017-02-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[171,3,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизкль\" сек.1- РП 1 (10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2(яч.49)","2017-02-27","2017-02-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[172,9,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 75 (Т-1)","2017-02-28","2017-02-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[173,47,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 75 (Т-2)","2017-02-01","2017-02-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[174,11,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 81 (Т-1)","2017-02-02","2017-02-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[175,45,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 81 (Т-2)","2017-02-03","2017-02-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[176,12,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 78 (Т-1)","2017-02-04","2017-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[177,46,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 78 (Т-2)","2017-02-05","2017-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[178,13,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 80 (Т-1)","2017-02-06","2017-02-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[179,43,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 80 (Т-2)","2017-02-07","2017-02-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[180,14,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 77 (Т-1)","2017-02-08","2017-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[181,40,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 77 (Т-2)","2017-02-09","2017-02-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[182,15,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 76 (Т-1)","2017-02-10","2017-02-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[183,41,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 76 (Т-2)","2017-02-11","2017-02-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[184,16,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 79 (Т-1)","2017-02-12","2017-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[185,42,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 79 (Т-2)","2017-02-13","2017-02-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[186,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2017-02-14","2017-02-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[187,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2017-02-15","2017-02-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[188,"перем.","п/ст Сборочная 1 (ТП-2329) - п/ст 4МСК-1 (ТП-3326)","2017-02-16","2017-02-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[189,"перем.","п/ст 1 Прессового- 2 (ТП-2324 ) - п/ст 2 Прессового- 2 (ТП-2325)","2017-02-17","2017-02-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[190,15,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-2), КТП-17 (Т-2)","2017-02-18","2017-02-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[191,58,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-1), КТП-17 (Т-1)","2017-02-19","2017-02-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[192,13,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-1), КТП-8 (Т-1)","2017-02-20","2017-02-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[193,48,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-2), КТП-8 (Т-2)","2017-02-21","2017-02-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[194,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2017-02-22","2017-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[195,{"$nulls":4},"ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[196,212,"ЦРП-2 -Больница -13 (ТП-7828)","2017-02-01","2017-02-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[197,237,"ЦРП-2 - ТП Литейная 4; (ТП-4423)","2017-02-02","2017-02-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[198,241,"ЦРП-2 -  п/ст Больница-13 (ТП-7828)","2017-02-03","2017-02-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[199,243,"ЦРП-2 - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2017-02-04","2017-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[200,302,"ГРУ ТЭЦ - Термическая к/ч (ТП 4322)","2017-02-05","2017-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[201,318,"ЦРП-3 -  п/ст 1 КЗЦ (ТП-4225)","2017-02-06","2017-02-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[202,335,"ЦРП-3-   РП 6кВ ОАО \"Колос\"","2017-02-07","2017-02-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[203,441,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-1  (ТП-4427)","2017-02-08","2017-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[204,"перем.","п/ст Больница 13(ТП-7828) - п/ст ЖДЦ(ТП-7827)","2017-02-09","2017-02-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[205,"перем.","п/ст ЖДЦ (ТП-7827)- п/ст 1Отдела сбыта(ТП-7824)","2017-02-10","2017-02-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[206,"перем.","п/ст Гл.контора (ТП-1321) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2017-02-11","2017-02-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[207,"перем.","п/ст Эл. нагрева и печей  (ТП-5122) - п/ст  КЗЦ (ТП-4225)","2017-02-12","2017-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[208,"перем.","п/ст Эл.нагрева и печей  (ТП-5122) - п/ст  КЗЦ (ТП-4225)","2017-02-13","2017-02-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[209,"перем.","п/ст  Литейная-2 (ТП-4428) - п/ст Литейная-1 (ТП-4427)","2017-02-14","2017-02-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[210,14,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ-10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2017-02-15","2017-02-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[211,22,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ 10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2017-02-16","2017-02-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[212,608,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2017-02-17","2017-02-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[213,614,"ЦРП- 6 - п/ст 6 Литейного  с/ч (ТП-4430)","2017-02-18","2017-02-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[214,647,"ЦРП-6 - п/ст 6 Литейного с/ч (ТП-4430)","2017-02-19","2017-02-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[215,704,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2017-02-20","2017-02-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[216,804,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2017-02-21","2017-02-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[217,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817)","2017-02-22","2017-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[218,827," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817 1сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2017-02-24","2017-02-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[219,609," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2017-02-25","2017-02-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[220,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2017-02-26","2017-02-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[221,"перем","ф.811ЦРП 9 - РП 10кВ КГШ (РП-9817 ) КП ОАО \"ГАЗ\"","2017-02-27","2017-02-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[222,31,"ф.РП 10кВ КГШ  КП ОАО \"ГАЗ\" -КТП-1","2017-02-28","2017-02-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[223,15,"ф.РП 10кВ КГШ  КП ОАО \"ГАЗ\" -КТП-2","2017-02-01","2017-02-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[224,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-2)","2017-02-02","2017-02-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[225,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-1)","2017-02-03","2017-02-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[226,19,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-2), КТП-16 (Т-1)","2017-02-04","2017-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[227,60,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-1), КТП-16 (Т-2)","2017-02-05","2017-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[228,"ТП 4525(Южная  цеха  автоматов) ",null,"2017-03-04","2017-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[229,"ТП 7829(ОУЦ) ",null,"2017-03-05","2017-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[230,"ТП 3 ЗААГ ",null,"2017-03-05","2017-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[231,"ТП 5 ЗААГ ",null,"2017-03-05","2017-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[232,"ТП 4432 (9Литейного 7) ",null,"2017-03-09","2017-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[233,"ТП 4433 (10Литейного 7) ",null,"2017-03-09","2017-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[234,"ТП 4435 (15 Литейного 2) ",null,"2017-03-11","2017-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[235,"ТП 3323 (Зап. МСК-1) ",null,"2017-03-12","2017-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[236,"ТП  15 ЗААГ  ",null,"2017-03-10","2017-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[237,"ТП  16 ЗААГ  ",null,"2017-03-11","2017-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[238,"ТП  13 ЗААГ ",null,"2017-03-11","2017-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[239,"ТП  21 ЗААГ  ",null,"2017-03-12","2017-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[240,"ТП  18 ЗААГ  ",null,"2017-03-12","2017-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[241,"ТП 4334 (14Литейного 1) ",null,"2017-03-17","2017-03-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[242,"ТП 4224( 4Прессвой  кузницы) ",null,"2017-03-18","2017-03-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[243,"ТП 3425( 5 ЦОК) ",null,"2017-03-19","2017-03-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[244,"ТП 2423 (Колесная 3) ",null,"2017-03-25","2017-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[245,"ТП 6621 (1ЦРРМ) ",null,"2017-03-26","2017-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[246,"ТП 6622 21ЦРРМ) ",null,"2017-03-26","2017-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[247,"ТП 6623 (3ЦРРМ) ",null,"2017-03-26","2017-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[248,"ТП 20 ЗААГ  ",null,"2017-03-20","2017-03-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[249,"ТП 23 ЗААГ ",null,"2017-03-20","2017-03-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[250,"ЦРП 2 3сек.  ",null,"2017-03-28","2017-03-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[251,"ЗРУ  ПП Чайка яч.12,22,28,38 ",null,"28,29.03.2017","28,29.03.2017","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[252,110,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2017-03-01","2017-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[253,124,"ЦРП-1-  РП  6кВ Водозабор (РП-9723)","2017-03-01","2017-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[254,"перем.","перемычка п/ст 2 Прессового- 3 (ТП-6522) - п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523)","2017-03-01","2017-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[255,312,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -4 (4сек.)","2017-03-02","2017-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[256,146,"ЦРП-1- п/ст  Водозабор подъем №1 (ТП-9724)","2017-03-02","2017-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[257,"перем.","перемычка п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523) - п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524)","2017-03-02","2017-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[258,412,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2017-03-03","2017-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[259,221,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2017-03-03","2017-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[260,"перем.","перемычка п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524) - п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525)","2017-03-03","2017-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[261,506,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2017-03-04","2017-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[262,233,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2017-03-04","2017-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[263,"перем.","перемычка п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525) -  п/ст 6 Прессового- 3 (ТП-6526)","2017-03-04","2017-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[264,508,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2017-03-05","2017-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[265,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)   (ТП-3530)","2017-03-05","2017-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[266,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2017-03-05","2017-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[267,"151(А)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2017-03-06","2017-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[268,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)  (ТП-3530)","2017-03-06","2017-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[269,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2017-03-06","2017-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[270,"151(Б)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2017-03-07","2017-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[271,712,"ЦРП- 7 - п/ст 4 АРК   (ТП-3524)","2017-03-07","2017-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[272,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2017-03-07","2017-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[273,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2017-03-08","2017-03-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[274,614,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 8","2017-03-09","2017-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[275,728,"ЦРП-7 - п/ст АРК-9  Т-2 (ТП-3529)","2017-03-09","2017-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[276,11,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-1)","2017-03-09","2017-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[277,621,"ЦРП - 6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2017-03-10","2017-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[278,729,"ЦРП- 7 - п/ст АРК-8  Т-1 (ТП-3528)","2017-03-10","2017-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[279,44,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-2)","2017-03-10","2017-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[280,622,"ЦРП - 6 - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4501)","2017-03-11","2017-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[281,737,"ЦРП- 7 -  п/ст  АРК-5  (ТП-3525)","2017-03-11","2017-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[282,35,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-1), КТП-4 (Т-1)","2017-03-11","2017-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[283,631,"ЦРП- 6 -  РП 10 кВ Литейного -3 (РП4501)","2017-03-12","2017-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[284,738,"ЦРП - 7 - п/ст АРК-9  Т-1(ТП-3529)","2017-03-12","2017-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[285,46,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-2), КТП-4 (Т-2)","2017-03-12","2017-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[286,639,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного- 8 3 сек.(РП-4416)","2017-03-13","2017-03-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[287,746,"ЦРП-7 - п/ст АРК-8  Т-2 (ТП-3528)","2017-03-13","2017-03-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[288,641,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного-8  1 сек. (РП-4416) ","2017-03-14","2017-03-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[289,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2017-03-14","2017-03-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[290,648,"ЦРП-6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2017-03-15","2017-03-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[291,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2017-03-15","2017-03-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[292,705,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2017-03-16","2017-03-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[293,749,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК  (ТП-2427)","2017-03-16","2017-03-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[294,815,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2017-03-17","2017-03-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[295,913,"ЦРП- 9 - п/ст 5 Прессового -3  (ТП-6525)","2017-03-17","2017-03-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[296,915,"ЦРП- 9 - п/ст 76-А Диз.пр-ва  (ТП-9921)","2017-03-18","2017-03-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[297,921,"ЦРП-9 - КТП  Катафорез","2017-03-18","2017-03-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[298,923,"ЦРП -9 - п/ст 76-А диз.пр-ва  (ТП-9921)","2017-03-19","2017-03-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[299,922,"ЦРП- 9 - п/ст 2 Прессового -3 (ТП-6522)","2017-03-19","2017-03-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[300,"перем.","РП-10кВ  Литейного 3(РП-4501) -  ТП 3 Литейного 3 (ТП- 4529)","2017-03-20","2017-03-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[301,927,"ЦРП- 9 -  п/ст 4 Прессового-3  (ТП-6524)","2017-03-20","2017-03-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[302,516,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2017-03-21","2017-03-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[303,9215,"ЦРП -9 - п/ст 6 Прессового-3   (ТП-6526)","2017-03-21","2017-03-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[304,541,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2017-03-22","2017-03-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[305,12103,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2017-03-22","2017-03-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[306,748,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 14  (ТП-1425)","2017-03-23","2017-03-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[307,12108,"ЦРП-12 -п/ст Колесная-5  (ТП-2425)","2017-03-23","2017-03-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[308,14,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-2), КТП-14 (Т-2)","2017-03-24","2017-03-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[309,12111,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2017-03-24","2017-03-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[310,53,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-1), КТП-14 (Т-1)","2017-03-25","2017-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[311,12205,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2017-03-25","2017-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[312,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-1)","2017-03-26","2017-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[313,12215,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2017-03-26","2017-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[314,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-2)","2017-03-27","2017-03-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[315,12216,"ЦРП-12 - п/ст Колесная - 5  (ТП-2425)","2017-03-27","2017-03-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[316,"перем.","перемычка п/ст 4 АРК (ТП-3524) - п/ст 5 АРК (ТП-3525)","2017-03-28","2017-03-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[317,"перем.","перемычка  п/ст 6 АРК (ТП-3526) - п/ст 10 АРК (ТП-3530)","2017-03-29","2017-03-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[318,"перем.","перемычка п/ст 8 АРК (Т-2) (ТП-3528) - п/ст 7 АРК (Т-2) (ТП-3527)","2017-03-30","2017-03-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[319,"перем.","перемычка п/ст 9 АРК (Т-1) (ТП-3529) - п/ст 3 АРК (Т-1) (ТП-3523)","2017-03-31","2017-03-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[320,"ТП  3422 (2ЦОК) ",null,"2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[321,"ТП  3527 ( 7 АРК) ",null,"2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[322,"ЗРУ Г ПП Чайка яч.12,22,28,38 ",null,"28,29.03.2017","28,29.03.2017","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[323,"ТП 5123(ПАЛА3)",null,"2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[324,"ТП 2321( 1Прессового  1)",null,"2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[325,"ЗРУ  ПП Чайка яч.1, 9, 21, 25 ",null,"2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[326,"ЗРУ  ПП Чайка яч.35, 43, 44, 45",null,"2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[327,"ТП  4121 (Металлотходов)  ",null,"2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[328,"ТП  2123 (3МСЦ 1)  ",null,"2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[329,"ТП  2221 (РМК)  ",null,"2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[330,"ТП  4426 (14 Литейного 7)  ",null,"2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[331,"ЗРУ  ГПП Чайка яч.64, 66, 51, 56 ",null,"2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[332,"ЗРУ  ГПП Чайка яч.69, 73, 75, 77, 79 ",null,"2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[333,"ЦРП 2     4сек.  ",null,"17,18.04.2017","17,18.04.2017","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[334,"ТП  4330 (10 Литейного1) ",null,"2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[335,"ТП  4331 (11 Литейного1) ",null,"2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[336,"ТП  4423(Литейная 4) ",null,"2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[337,"ЗРУ  ГПП Чайка яч.67,68,72 ",null,"2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[338,"ЦРП 2  5сек.  ",null,"25,27.04.2017","25,27.04.2017","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[339,"ТП  2521 (Волга) ",null,"2017-04-30","2017-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[340,"ЗРУ  ГПП Чайка яч.3, 70",null,"2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[341,212,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[342,114,"ЦРП-1 -  п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232)","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[343,23,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин   (ТП-3223)","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[344,814,"ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338)","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[345,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2017-04-01","2017-04-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[346,246,"ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[347,126,"ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[348,24,"РП-2 10кВ Прессовой  кузницы  (ЦРП-11)  - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[349,817,"ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[350,"перем.","перемычка п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2017-04-02","2017-04-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[351,404,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[352,156,"ЦРП-1  п/ст Термическая (ТП-4322) ","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[353,25,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121)","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[354,819,"ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333)","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[355,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-1)","2017-04-03","2017-04-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[356,406,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[357,167,"ЦРП-1-   п/ст Стержневая (ТП-4324)","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[358,26,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА  (ТП-5222)","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[359,821,"ЦРП-8 -  РП 10кВ Литейного 5  1сек (РП-4313)","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[360,66,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-2)","2017-04-04","2017-04-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[361,428,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[362,333,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[363,27,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[364,822,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[365,38,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2)","2017-04-05","2017-04-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[366,431,"ЦРП- 4 -  п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[367,334,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[368,28,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[369,827,"ЦРП- 8 -  п/ст 14 Литейного-1  (ТП-4334)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[370,43,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1)","2017-04-06","2017-04-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[371,436,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[372,"127(А)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[373,28,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[374,828,"ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331)","2017-04-07","2017-04-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[375,502,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[376,"127(Б)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[377,29,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[378,8112,"ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332)","2017-04-08","2017-04-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[379,"перем.","перемычка п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[380,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки  (Т-4) (ТП-4323)","2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[381,30,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2  (ТП-4337)","2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[382,8215,"ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332)","2017-04-09","2017-04-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[383,"перем.","перемычка  п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522)","2017-04-10","2017-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[384,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)  - п/ст Вентвставки  ( Т- 5 ) (ТП-4323)","2017-04-10","2017-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[385,32,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-04-10","2017-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[386,8110,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП  (ТП-1325)","2017-04-10","2017-04-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[387,"перем.","перемычка п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т-","2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[388,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324)","2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[389,33,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221)","2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[390,8213,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325)","2017-04-11","2017-04-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[391,"перем.","перемычка п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3","2017-04-12","2017-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[392,1,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА  (ТП-5123)","2017-04-12","2017-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[393,75,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2017-04-12","2017-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[394,"перем.","перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2017-04-12","2017-04-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[395,616,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[396,2,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[397,521,"ЦРП - 5  - ЦРП-11 сек.1","2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[398,12213,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423)","2017-04-13","2017-04-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[399,702,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-04-14","2017-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[400,3,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2017-04-14","2017-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[401,612,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4444) ;  п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2017-04-14","2017-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[402,"531\"А\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2017-04-14","2017-04-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[403,715,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[404,3,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[405,613,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[406,"531\"Б\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2017-04-15","2017-04-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[407,816,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[408,4,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[409,615,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[410,"611А","ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338)","2017-04-16","2017-04-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[411,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-04-17","2017-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[412,4,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2017-04-17","2017-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[413,616,"ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7  (ТП-4433)","2017-04-17","2017-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[414,"перем.","перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337)","2017-04-17","2017-04-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[415,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[416,5,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - Кузнечная-1 (ТП-4336)","2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[417,617,"ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434)","2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[418,"перем.","перемычка  ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433)","2017-04-18","2017-04-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[419,912,"ЦРП-9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП 6521)","2017-04-19","2017-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[420,5,"ЦРП-11 -п/ст Малолистовых  рессор; Т-1 (ТП 4340)                               ","2017-04-19","2017-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[421,624,"ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432)","2017-04-19","2017-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[422,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2017-04-19","2017-04-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[423,9210,"ЦРП- 9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП-6521)","2017-04-20","2017-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[424,6,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2017-04-20","2017-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[425,625,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446)","2017-04-20","2017-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[426,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2017-04-20","2017-04-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[427,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2017-04-21","2017-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[428,6,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст  ЗКПД-30 (ТП-4121)","2017-04-21","2017-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[429,627,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2017-04-21","2017-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[430,"перем.","перемычка  п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435)","2017-04-21","2017-04-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[431,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[432,7,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[433,628,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[434,"перем.","перемычка  п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123)","2017-04-22","2017-04-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[435,28,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1)","2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[436,7,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-11) -  п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[437,629,"ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447)","2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[438,"перем.","перемычка  п/ст КИС  (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2017-04-23","2017-04-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[439,67,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2)","2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[440,8,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[441,633,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7  (ТП-4446)","2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[442,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14  Литейного 1 (ТП-4334) ","2017-04-24","2017-04-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[443,37,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2)","2017-04-25","2017-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[444,11,"РП-1  Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348)","2017-04-25","2017-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[445,636,"ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2  Т-1 (ТП-4435)","2017-04-25","2017-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[446,"перем.","перемычка п/ст 10  Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11  Литейного 1(ТП-4331)","2017-04-25","2017-04-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[447,72,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1)","2017-04-26","2017-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[448,13,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Склада шин Т-2  (ТП-3223)","2017-04-26","2017-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[449,637,"ЦРП-6 - п/ст 13-А  Литейного -7 Т-2 (ТП-4447)","2017-04-26","2017-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[450,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333)","2017-04-26","2017-04-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[451,15,"РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221)","2017-04-27","2017-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[452,645,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4444)  п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2017-04-27","2017-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[453,"перем.","перемычка  ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123)","2017-04-27","2017-04-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[454,19,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222)","2017-04-28","2017-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[455,811,"ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5  2сек (РП-4313)  ","2017-04-28","2017-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[456,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2017-04-28","2017-04-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[457,20,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329)","2017-04-29","2017-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[458,812,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2017-04-29","2017-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[459,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2017-04-29","2017-04-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[460,21,"РП-1  10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2017-04-30","2017-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[461,813,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2017-04-30","2017-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[462,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2017-04-30","2017-04-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]