**2.3 Мероприятия, выполненные ООО «НЭСК» в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2016г.**

Для повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии ООО «НЭСК» выполнило следующие мероприятия:

1. Проведен планово-предупредительный ремонт (ППР) ТП в количестве 138 шт.
2. Проведен планово-предупредительный ремонт (ППР) РП в количестве 16 шт.
3. Проведен планово-предупредительный ремонт (ППР) ГПП 110/10кВ в количестве 1шт Проведен капитальный ремонт трансформаторов ПС 10-6/0,4 кВ в количестве 11 шт.
4. Проведен капитальный ремонт КЛ 6кВ (п.ф.312н.В.Г.) в количестве 2,6 км, капитальный ремонт КЛ 10-6кВ от ЦРП-7 до РП 7812 Литейного цеха № 6, от РП КГШ до РП КЦЛ, от РП 1106 УКЭР до ТП7831 Автотехникума – 4,57 км.
5. Дуговая защита ЦРП 12 - 47 шт
6. Дуговя защита ЗРУ ГПП Дизель 74 шт.
7. Огнезащита кабельных линий на эстакаде 2200 м²