{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Март_2016","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Март_2016","index":0,"n_rows":81,"n_cols":6,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[80,1,80,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  март  2016 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 3325 (Восточная  МСК-1) ремонт  Т-5, ПРЗ, ППР",null,"21,22,24.03.2016","21,22,24.03.2016","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 3325 (Восточная  МСК-1) ремонт  Т-1, ПРЗ, ППР",null,"2016-03-24","2016-03-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 3325 (Восточная  МСК-1) ремонт  Т-3, ПРЗ, ППР",null,"2016-03-25","2016-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 1329 (КИС)  ПРЗ, ППР",null,"2016-03-26","2016-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ЗРУ ГПП Дизель  ф.77,51 ПРЗ.",null,"2016-03-25","2016-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ЗРУ 10кВ ГПП Дизель 3сек. ПРЗ",null,"2016-03-27","2016-03-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,110,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2016-03-01","2016-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,312,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -4 (4сек.)","2016-03-02","2016-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,412,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2016-03-03","2016-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,506,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2016-03-04","2016-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,508,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2016-03-05","2016-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"151(А)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2016-03-06","2016-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"151(Б)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2016-03-07","2016-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,614,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 8","2016-03-09","2016-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,621,"ЦРП - 6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2016-03-10","2016-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,622,"ЦРП - 6 - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4501)","2016-03-11","2016-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,631,"ЦРП- 6 -  РП 10 кВ Литейного -3 (РП4501)","2016-03-12","2016-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,639,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного- 8 3 сек.(РП-4416)","2016-03-13","2016-03-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,641,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного-8  1 сек. (РП-4416) ","2016-03-14","2016-03-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,648,"ЦРП-6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2016-03-15","2016-03-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,705,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2016-03-16","2016-03-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,815,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2016-03-17","2016-03-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,915,"ЦРП- 9 - п/ст 76-А Диз.пр-ва  (ТП-9921)","2016-03-18","2016-03-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,923,"ЦРП -9 - п/ст 76-А диз.пр-ва  (ТП-9921)","2016-03-19","2016-03-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,"перем.","РП-10кВ  Литейного 3(РП-4501) -  ТП 3 Литейного 3 (ТП- 4529)","2016-03-20","2016-03-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,516,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2016-03-21","2016-03-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,541,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2016-03-22","2016-03-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,748,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 14  (ТП-1425)","2016-03-23","2016-03-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,14,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-2), КТП-14 (Т-2)","2016-03-24","2016-03-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,53,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-1), КТП-14 (Т-1)","2016-03-25","2016-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-1)","2016-03-26","2016-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-2)","2016-03-27","2016-03-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,124,"ЦРП-1-  РП  6кВ Водозабор (РП-9723)","2016-03-01","2016-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,146,"ЦРП-1- п/ст  Водозабор подъем №1 (ТП-9724)","2016-03-02","2016-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,221,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2016-03-03","2016-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,233,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2016-03-04","2016-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)   (ТП-3530)","2016-03-05","2016-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)  (ТП-3530)","2016-03-06","2016-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,712,"ЦРП- 7 - п/ст 4 АРК   (ТП-3524)","2016-03-07","2016-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,728,"ЦРП-7 - п/ст АРК-9  Т-2 (ТП-3529)","2016-03-09","2016-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,729,"ЦРП- 7 - п/ст АРК-8  Т-1 (ТП-3528)","2016-03-10","2016-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,737,"ЦРП- 7 -  п/ст  АРК-5  (ТП-3525)","2016-03-11","2016-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,738,"ЦРП - 7 - п/ст АРК-9  Т-1(ТП-3529)","2016-03-12","2016-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,746,"ЦРП-7 - п/ст АРК-8  Т-2 (ТП-3528)","2016-03-13","2016-03-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2016-03-14","2016-03-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2016-03-15","2016-03-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,749,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК  (ТП-2427)","2016-03-16","2016-03-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,913,"ЦРП- 9 - п/ст 5 Прессового -3  (ТП-6525)","2016-03-17","2016-03-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,921,"ЦРП-9 - КТП  Катафорез","2016-03-18","2016-03-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,922,"ЦРП- 9 - п/ст 2 Прессового -3 (ТП-6522)","2016-03-19","2016-03-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,927,"ЦРП- 9 -  п/ст 4 Прессового-3  (ТП-6524)","2016-03-20","2016-03-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,9215,"ЦРП -9 - п/ст 6 Прессового-3   (ТП-6526)","2016-03-21","2016-03-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,12103,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2016-03-22","2016-03-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,12108,"ЦРП-12 -п/ст Колесная-5  (ТП-2425)","2016-03-23","2016-03-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,12111,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2016-03-24","2016-03-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,12205,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2016-03-25","2016-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,12215,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2016-03-26","2016-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,12216,"ЦРП-12 - п/ст Колесная - 5  (ТП-2425)","2016-03-27","2016-03-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,"перем.","перемычка п/ст 4 АРК (ТП-3524) - п/ст 5 АРК (ТП-3525)","2016-03-28","2016-03-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,"перем.","перемычка  п/ст 6 АРК (ТП-3526) - п/ст 10 АРК (ТП-3530)","2016-03-29","2016-03-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,"перем.","перемычка п/ст 8 АРК (Т-2) (ТП-3528) - п/ст 7 АРК (Т-2) (ТП-3527)","2016-03-30","2016-03-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,"перем.","перемычка п/ст 9 АРК (Т-1) (ТП-3529) - п/ст 3 АРК (Т-1) (ТП-3523)","2016-03-31","2016-03-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,"перем.","перемычка п/ст 2 Прессового- 3 (ТП-6522) - п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523)","2016-03-01","2016-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,"перем.","перемычка п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523) - п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524)","2016-03-02","2016-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,"перем.","перемычка п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524) - п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525)","2016-03-03","2016-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,"перем.","перемычка п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525) -  п/ст 6 Прессового- 3 (ТП-6526)","2016-03-04","2016-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2016-03-05","2016-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2016-03-06","2016-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2016-03-07","2016-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2016-03-09","2016-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,11,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-1)","2016-03-10","2016-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,44,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-2)","2016-03-11","2016-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,35,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-1), КТП-4 (Т-1)","2016-03-12","2016-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,46,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-2), КТП-4 (Т-2)","2016-03-13","2016-03-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,"ВМ п.ф. 709","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 7","07.03.2016","16.03.16","Аврарийный ремонт"]
[76,"ВМ п.ф. 604","ГРУ ТЭЦ  ( ООО Автоз. ТЭЦ\") сек 6","15.03.2016","18.03.16","Аврарийный ремонт"]
[77,"ф.68","ЗРУ(10кВ) ГПП Чайка секция  №3","19.03.2016","22.03.2016","Аврарийный ремонт"]
[78,"ф.69","ЗРУ(10кВ) ГПП Чайка секция  №4","19.03.2016","19.03.2015","Аврарийный ремонт"]
[79,"ЗРУ 10кВ ГПП Дизель 3сек. ПРЗ",null,"2016-03-27","2016-03-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]