## НЭСК 4 квартал 2016
Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "НЭСК" за 4полугодие 2016 года
№ п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов |  | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта
1 | ТП 7527(ЖДЦ) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
2 | ТП 4332 (12 Литейного 1) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-09 | 2016-10-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
3 | ТП 5521 (Запчасти 1) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-15 | 2016-10-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
4 | ТП 4431( 7 Литейного 1) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-16 | 2016-10-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
5 | ТП 9826 (ПУАТ 7) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-22 | 2016-10-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
6 | ТП 7824(Сбыта1) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-23 | 2016-10-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
7 | ТП 7825(Сбыта2) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-23 | 2016-10-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
8 | ТП 4431( 7 Литейного 1) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-16 | 2016-10-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
9 | ТП 9831 (Кислородная) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
10 | ТП 6422(СМУ 6) ППР, ПРЗ |  | 2016-10-29 | 2016-10-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
11 | 114 | ЦРП-1 - п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232) | 2016-10-01 | 2016-10-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
12 | 24 | РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224) | 2016-10-01 | 2016-10-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
13 | 821 | ЦРП-8 - РП 10кВ Литейного 5 1сек (РП-4313) | 2016-10-01 | 2016-10-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
14 | 212 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
15 | 126 | ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324) | 2016-10-02 | 2016-10-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
16 | 25 | РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121) | 2016-10-02 | 2016-10-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
17 | 822 | ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1 (ТП-4335) | 2016-10-02 | 2016-10-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
18 | 246 | ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324) | 2016-10-02 | 2016-10-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
19 | 156 | ЦРП-1 п/ст Термическая (ТП-4322) | 2016-10-03 | 2016-10-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
20 | 26 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА (ТП-5222) | 2016-10-03 | 2016-10-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
21 | 827 | ЦРП- 8 - п/ст 14 Литейного-1 (ТП-4334) | 2016-10-03 | 2016-10-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
22 | 404 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
23 | 167 | ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324) | 2016-10-04 | 2016-10-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
24 | 27 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223) | 2016-10-04 | 2016-10-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
25 | 828 | ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331) | 2016-10-04 | 2016-10-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
26 | 406 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
27 | 333 | ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328) | 2016-10-05 | 2016-10-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
28 | 28 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221) | 2016-10-05 | 2016-10-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
29 | 8112 | ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) | 2016-10-05 | 2016-10-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
30 | 428 | ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521) | 2016-10-05 | 2016-10-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
31 | 334 | ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328) | 2016-10-06 | 2016-10-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
32 | 29 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Зап. МСЦ-2 (ТП-6221) | 2016-10-06 | 2016-10-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
33 | 8215 | ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332) | 2016-10-06 | 2016-10-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
34 | 431 | ЦРП- 4 - п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522) | 2016-10-06 | 2016-10-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
35 | 127(А) | ЦРП-1- п/ст Монтажная (ТП-6321) | 2016-10-07 | 2016-10-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
36 | 30 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2 (ТП-4337) | 2016-10-07 | 2016-10-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
37 | 8110 | ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325) | 2016-10-07 | 2016-10-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
38 | 436 | ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521) | 2016-10-07 | 2016-10-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
39 | 127(Б) | ЦРП-1- п/ст Монтажная (ТП-6321) | 2016-10-08 | 2016-10-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
40 | 32 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221) | 2016-10-08 | 2016-10-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
41 | 8213 | ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325) | 2016-10-08 | 2016-10-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
42 | 502 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
43 | перем. | перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки (Т-4) (ТП-4323) | 2016-10-09 | 2016-10-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
44 | 33 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221) | 2016-10-09 | 2016-10-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
45 | перем. | перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322) | 2016-10-09 | 2016-10-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
46 | перем. | перемычка п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322) | 2016-10-09 | 2016-10-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
47 | перем. | перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки ( Т- 5 ) (ТП-4323) | 2016-10-10 | 2016-10-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
48 | 75 | ЗРУ-10кВ ГПП "Чайка"- РП 10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) | 2016-10-10 | 2016-10-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
49 | 12213 | ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423) | 2016-10-10 | 2016-10-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
50 | перем. | перемычка п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522) | 2016-10-10 | 2016-10-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
51 | перем. | перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324) | 2016-10-11 | 2016-10-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
52 | 521 | ЦРП - 5 - ЦРП-11 сек.1 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
53 | 531"А" | ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
54 | перем. | перемычка п/ст Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст Лит к/ч (ТП-4321) Т- | 2016-10-11 | 2016-10-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
55 | 1 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА (ТП-5123) | 2016-10-12 | 2016-10-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
56 | 612 | ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4444) ; п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450) | 2016-10-12 | 2016-10-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
57 | 531"Б" | ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
58 | перем. | перемычка п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
59 | 2 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221) | 2016-10-13 | 2016-10-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
60 | 613 | ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445) | 2016-10-13 | 2016-10-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
61 | 611А | ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338) | 2016-10-13 | 2016-10-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
62 | 616 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
63 | 3 | РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка | 2016-10-14 | 2016-10-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
64 | 615 | ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445) | 2016-10-14 | 2016-10-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
65 | перем. | перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337) | 2016-10-14 | 2016-10-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
66 | 702 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
67 | 3 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО "ЮМИКС-НН" | 2016-10-15 | 2016-10-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
68 | 616 | ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7 (ТП-4433) | 2016-10-15 | 2016-10-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
69 | перем. | перемычка ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433) | 2016-10-15 | 2016-10-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
70 | 715 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
71 | 3 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО "ЮМИКС-НН" | 2016-10-16 | 2016-10-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
72 | 617 | ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434) | 2016-10-16 | 2016-10-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
73 | перем. | перемычка п/ст 10 Литейного7 (ТП-4433) - п/ст СМУ-6(ТП-6422) | 2016-10-16 | 2016-10-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
74 | 816 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
75 | 4 | ЗРУ-10кВ ГПП "Чайка"- РП 10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) | 2016-10-17 | 2016-10-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
76 | 624 | ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432) | 2016-10-17 | 2016-10-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
77 | перем. | РП 10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829) | 2016-10-17 | 2016-10-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
78 | 826 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
79 | 4 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221) | 2016-10-18 | 2016-10-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
80 | 625 | ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446) | 2016-10-18 | 2016-10-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
81 | перем. | перемычка п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435) | 2016-10-18 | 2016-10-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
82 | 826 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
83 | 5 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - Кузнечная-1 (ТП-4336) | 2016-10-19 | 2016-10-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
84 | 627 | ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445) | 2016-10-19 | 2016-10-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
85 | перем. | перемычка п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123) | 2016-10-19 | 2016-10-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
86 | 912 | ЦРП-9 - п/ст 7 корп."Чайка" (ТП 6521) | 2016-10-19 | 2016-10-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
87 | 6 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Зап. МСЦ-2 (ТП-6221) | 2016-10-20 | 2016-10-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
88 | 628 | ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445) | 2016-10-20 | 2016-10-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
89 | перем. | перемычка п/ст КИС (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221) | 2016-10-20 | 2016-10-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
90 | 9210 | ЦРП- 9 - п/ст 7 корп."Чайка" (ТП-6521) | 2016-10-20 | 2016-10-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
91 | 6 | РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121) | 2016-10-21 | 2016-10-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
92 | 629 | ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447) | 2016-10-21 | 2016-10-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
93 | перем. | перемычка п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14 Литейного 1 (ТП-4334) | 2016-10-21 | 2016-10-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
94 | перем. | перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
95 | 7 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221) | 2016-10-22 | 2016-10-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
96 | 633 | ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446) | 2016-10-22 | 2016-10-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
97 | перем. | перемычка п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331) | 2016-10-22 | 2016-10-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
98 | перем. | перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
99 | 7 | РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224) | 2016-10-23 | 2016-10-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
100 | 636 | ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2 Т-1 (ТП-4435) | 2016-10-23 | 2016-10-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
101 | перем. | перемычка п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333) | 2016-10-23 | 2016-10-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
102 | 28 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1) | 2016-10-23 | 2016-10-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
103 | 8 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 4 ПАЛА (ТП-5224) | 2016-10-24 | 2016-10-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
104 | 637 | ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 Т-2 (ТП-4447) | 2016-10-24 | 2016-10-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
105 | перем. | перемычка ТП ООО "ЮМИКС-НН" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123) | 2016-10-24 | 2016-10-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
106 | 67 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2) | 2016-10-24 | 2016-10-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
107 | 11 | РП-1 Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348) | 2016-10-25 | 2016-10-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
108 | 645 | ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 ) (ТП-4444) п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450) | 2016-10-25 | 2016-10-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
109 | 723 | ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521) | 2016-10-25 | 2016-10-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
110 | 37 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2) | 2016-10-25 | 2016-10-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
111 | 13 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин Т-2 (ТП-3223) | 2016-10-26 | 2016-10-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
112 | 811 | ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5 2сек (РП-4313) | 2016-10-26 | 2016-10-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
113 | 741 | ЦРП - 7 - Кузовная - 5 (ТП-1521) | 2016-10-26 | 2016-10-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
114 | 72 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1) | 2016-10-26 | 2016-10-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
115 | 15 | РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221) | 2016-10-27 | 2016-10-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
116 | 812 | ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1 (ТП-4335) | 2016-10-27 | 2016-10-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
117 | 741 | ЦРП - 7 - Кузовная - 5 (ТП-1521) | 2016-10-27 | 2016-10-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
118 | 19 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222) | 2016-10-28 | 2016-10-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
119 | 813 | ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13 (ТП-1426) | 2016-10-28 | 2016-10-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
120 | перем. | перемычка п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521) | 2016-10-28 | 2016-10-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
121 | 20 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329) | 2016-10-29 | 2016-10-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
122 | 814 | ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338) | 2016-10-29 | 2016-10-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
123 | перем. | перемычка п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523) | 2016-10-29 | 2016-10-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
124 | 21 | РП-1 10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 4 ПАЛА (ТП-5224) | 2016-10-30 | 2016-10-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
125 | 817 | ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330) | 2016-10-30 | 2016-10-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
126 | 31 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-29 (Т-1) | 2016-10-30 | 2016-10-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
127 | 23 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин (ТП-3223) | 2016-10-31 | 2016-10-31 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
128 | 819 | ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333) | 2016-10-31 | 2016-10-31 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
129 | 66 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-29 (Т-2) | 2016-10-31 | 2016-10-31 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
130 | 38 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2) | 2016-11-01 | 2016-11-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
131 | 43 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1) | 2016-11-02 | 2016-11-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
132 | ТП 2323(3 Прессого 1) 1,2сек ППР, ПРЗ |  | 2016-10-30 | 2016-10-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
133 | ТП 4445 (12Литейного 7) ППР, ПРЗ |  | 2016-11-05 | 2016-11-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
134 | ТП 4324 (Стержневая) ППР, ПРЗ |  | 2016-11-06 | 2016-11-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
135 | РП КЦЛ 1 ППР, ПРЗ |  | 2016-11-12 | 2016-11-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
136 | ТП 38 ЗААГ ППР, ПРЗ |  | 2016-11-13 | 2016-11-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
137 | ТП 1526(Кузовная 10) ППР. ПРЗ |  | 2016-11-20 | 2016-11-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
138 | ТП 7833 ППР, Т-1, Т-3 |  | 2016-11-26 | 2016-11-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
139 | РП 7833 1сек. ППР, ПРЗ |  | 2016-11-26 | 2016-11-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
140 | ТП 1521(Кузовная 5) ППР, ПРЗ |  | 2016-11-27 | 2016-11-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
141 | ТП 6222 (Вост. МСЦ 2) РУ 0,4кВ , Т-1, Т-2 ППР, ПРЗ |  | 2016-12-03 | 2016-12-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
142 | ТП 9829(ТП Гаража) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-04 | 2016-12-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
143 | ЗРУ ГПП Дизель яч. 59, 67, 78 ПРЗ |  | 2016-11-30 | 2016-11-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
144 | 534 | ЦРП - 5 п/ ст 9 ЛККЧ Т -3 (ТП-4329) | 2016-11-01 | 2016-11-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
145 | 102 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
146 | 618 | ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4441) ; п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442) | 2016-11-02 | 2016-11-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
147 | 106 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
148 | 619 | ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного ( Т-2 ) (ТП-4440); п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449) | 2016-11-03 | 2016-11-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
149 | 418 | ЦРП-4 - РП 6кВ БАНС (РП-8902) | 2016-11-03 | 2016-11-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
150 | 448 | ЦРП-4 - РП 6кВ БАНС (РП-8902) | 2016-11-04 | 2016-11-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
151 | 642 | ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного-8 ( Т-2 ) (ТП-4440); п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449) | 2016-11-05 | 2016-11-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
152 | перем. | перемычка . п/ст Средняя ИП (ТП-1323) - п/ст Западная ИП (ТП-1328) | 2016-11-05 | 2016-11-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
153 | 643 | ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4441) ; п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442) | 2016-11-06 | 2016-11-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
154 | перем. | перемычка п/ст Западная ИП (ТП-1328) - п/ст Главная контора (ТП-1321) | 2016-11-06 | 2016-11-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
155 | 714 | ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314) | 2016-11-07 | 2016-11-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
156 | перем. | перем. п/ст Восточная ИП (ТП-1322) - п/ст Средняя ИП (ТП-1323) | 2016-11-07 | 2016-11-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
157 | 813 | ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503) | 2016-11-08 | 2016-11-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
158 | 812 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
159 | 813 | ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503) | 2016-11-09 | 2016-11-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
160 | 812 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
161 | 814 | ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314) | 2016-11-10 | 2016-11-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
162 | 725 | ЦРП - 7 - ТП 1621 (п/ст Шталь) | 2016-11-10 | 2016-11-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
163 | 818 | ГРУ ТЭЦ -ЗРУ-10кВ Литейного 1 (РП-4314) | 2016-11-11 | 2016-11-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
164 | 736 | ЦРП - 7 - ТП 1621 (п/ст Шталь) | 2016-11-11 | 2016-11-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
165 | 5110 | ЦРП -5 - п/ ст 9 ЛККЧ Т-1 (ТП-4329) | 2016-11-12 | 2016-11-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
166 | 12105 | ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325) | 2016-11-12 | 2016-11-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
167 | 820 | ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВ ГПП"Чайка" | 2016-11-13 | 2016-11-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
168 | 12105 | ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325) | 2016-11-13 | 2016-11-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
169 | 825 | ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВГПП"Чайка" | 2016-11-14 | 2016-11-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
170 | 12109 | ЦРП-12- п/ст 2Прессового- 1 Т-1 (ТП-2322) | 2016-11-14 | 2016-11-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
171 | 1 | ЗРУ-10 кВ ГПП "Чайка" - РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302) | 2016-11-15 | 2016-11-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
172 | 12204 | ЦРП-12 - ТП 3Прессового-1 (ТП-2323) | 2016-11-15 | 2016-11-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
173 | 3 | ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель | 2016-11-16 | 2016-11-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
174 | перем. | п/ст 3 Прессового-1 Т-1 - п/ст 2 Прессового-1 Т-4 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
175 | 519 | ЦРП- 5 - п/ ст 1 Сборочная -1 (ТП-2329) | 2016-11-17 | 2016-11-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
176 | перем. | п/ст 3 Прессового-1 Т-2 - п/ст 2 Прессового-1 Т-3 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
177 | 536 | ЦРП -5 - п/ ст 1 Сборочного- 1 (ТП-2329) | 2016-11-18 | 2016-11-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
178 | перем. | п/ст 2 Прессового-1 Т-1(ТП-2322) - п/ст 1Прессового-1 Т-4 (ТП-2321) | 2016-11-18 | 2016-11-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
179 | 548 | ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2 (ТП-2326) | 2016-11-19 | 2016-11-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
180 | 604 А | ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7 | 2016-11-19 | 2016-11-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
181 | 548 | ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2 (ТП-2326) | 2016-11-20 | 2016-11-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
182 | 604 Б | ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
183 | 727 | ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523) | 2016-11-21 | 2016-11-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
184 | 604 В | ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
185 | 727 | ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523) | 2016-11-22 | 2016-11-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
186 | 604 Г | ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
187 | 734 | ЦРП-7 - п/ст Кузовная - 4 (ТП-1424) | 2016-11-23 | 2016-11-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
188 | 518 | ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1 (ТП-2321) | 2016-11-23 | 2016-11-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
189 | перем. | п/ст 3 Прессового- 2 (ТП-2326) - п/ст 4 Прессового.- 2 (ТП-2327) | 2016-11-24 | 2016-11-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
190 | 518 | ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1 (ТП-2321) | 2016-11-24 | 2016-11-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
191 | перем. | п/ст 1 Прессового 1 (ТП-2321) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322) | 2016-11-25 | 2016-11-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
192 | 711 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
193 | перем. | Кузовная 11 (ТП-1523) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528) | 2016-11-26 | 2016-11-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
194 | 711 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
195 | 9 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-28 (Т-1) | 2016-11-27 | 2016-11-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
196 | 823 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
197 | 76 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-28 (Т-2) | 2016-11-28 | 2016-11-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
198 | 823 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
199 | 31 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-39 (Т-1) | 2016-11-29 | 2016-11-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
200 | 26 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-19А (Т-2) | 2016-11-29 | 2016-11-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
201 | 55 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-19А (Т-1) | 2016-11-29 | 2016-11-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
202 | 8 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-37 (Т-1) | 2016-11-30 | 2016-11-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
203 | 21 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-18 (Т-1), КТП-21 (Т-2) | 2016-11-30 | 2016-11-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
204 | 62 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-18 (Т-2), КТП-21 (Т-1) | 2016-11-30 | 2016-11-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
205 | ТП 3326(4МСК-1) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-10 | 2016-12-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
206 | ТП 3321 (КСГА 1) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-11 | 2016-12-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
207 | ТП 3322 (КСГА 2) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-11 | 2016-12-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
208 | РП 6602 (РП ЦРРМ) ППР |  | 2016-12-13 | 2016-12-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
209 | ТП 1322 (Восточная ИП) кап.ремонт Т1 |  | 15,16.12.2016 | 15,16.12.2016 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
210 | ТП 5226 (2МСЦ4) ППР |  | 2016-12-15 | 2016-12-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
211 | ТП 3324 (Ср.МСК1) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-17 | 2016-12-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
212 | ТП 1423 (Кузовная 3) ППР |  | 2016-12-18 | 2016-12-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
213 | ТП 7832 (Сортировочная 1) ППР |  | 2016-12-18 | 2016-12-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
214 | ТП 4447 (13 Литейного 7) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-18 | 2016-12-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
215 | ТП 4440 (17 Литейного 8) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-25 | 2016-12-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
216 | ТП 4522 (2 Литейного 3) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-25 | 2016-12-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
217 | ТП 2427 (РИЦ ПКК) ППР, ПРЗ |  | 2016-12-28 | 2016-12-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
218 | ЦРП 8 2сек. ППР, ПРЗ |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
219 | ТП 1527 (Кузовная 12) ППР, ПРЗ |  | 2017-12-30 | 2017-12-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
220 | 252 | ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901) | 2016-12-01 | 2016-12-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
221 | перем. | перемычка п/ст ВЗТ (ТП-3121) - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) | 2016-12-01 | 2016-12-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
222 | перем | ТП 18 КДСА- КНТП 118 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
223 | 3 | РП УКЭР (РП-1106) - п/ст 4 УКЭР Т-2 (ТП-1124) | 2016-12-01 | 2016-12-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
224 | перем. | перемычка РП 6кВ Доринда (РТП-7833)- п/ст Отдела сбыта - 1(ТП-7824) | 2016-12-01 | 2016-12-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
225 | перем. | перемычка п/ст Гаража (ТП-9829) - п/ст 1 склада металла и труб (ТП-9827) | 2016-12-01 | 2016-12-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
226 | 252 | ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901) | 2016-12-02 | 2016-12-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
227 | перем. | перемычка п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122) | 2016-12-02 | 2016-12-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
228 | 73 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-37 (Т-2) | 2016-12-02 | 2016-12-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
229 | 4 | РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 3 УКЭР Т-2 (ТП-1123) | 2016-12-02 | 2016-12-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
230 | перем. | перемычка РП 6кВ Доринда (РТП-7833) - п/ст Автотехникума (ТП-7831) | 2016-12-02 | 2016-12-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
231 | перем. | перемычка п/ст Гаража (ТП-9829)- - п/ст 1 склада металла и труб (ТП-9827) | 2016-12-02 | 2016-12-02 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
232 | 312 | ЦРП-3 -п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122) | 2016-12-03 | 2016-12-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
233 | перем. | перемычка п/ст Металоотходов (ТП-4122) - п/ст КЗЦ (ТП-4225) | 2016-12-03 | 2016-12-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
234 | 36 | ЗРУ ГПП "Чайка" - ТП-6 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
235 | 5 | РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 2 УКЭР Т-1 (ТП-1122) | 2016-12-03 | 2016-12-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
236 | перем. | перемычка п/ст Сортировочная 1 (ТП-7832) - п/ст Сортировочная 2 (ТП-7826) | 2016-12-03 | 2016-12-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
237 | перем. | перем. п/ст 1 склада металла и труб-п/ст 2 склада металла и труб | 2016-12-03 | 2016-12-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
238 | 315 | ЦРП-3 - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) | 2016-12-04 | 2016-12-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
239 | перем. | перемычка п/ст Металлоотходов (ТП-4122) - п/ст Эл.нагрева и печей (ТП-5122) | 2016-12-04 | 2016-12-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
240 | 7 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-38 (Т-2) | 2016-12-04 | 2016-12-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
241 | 6 | РП 6кВ УКЭР (РП-1106) - п/ст 1 УКЭР Т-1 (ТП-1121) | 2016-12-04 | 2016-12-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
242 | перем. | перемычка п/ст Автотехникум (ТП-7831) - ТП ООО "Нижбел" | 2016-12-04 | 2016-12-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
243 | перем. | перемычка п/ст 9 корп."Чайка"(ТП-5424)- п/ст 10 корп."Чайка"(ТП-5425) | 2016-12-04 | 2016-12-04 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
244 | 332 | ЦРП-3 - п/ст Металоотходов (ТП-4122) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
245 | перем. | перемычка п/ст Волга (ТП-2521) - п/ст Нейтрализации (ТП-2621) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
246 | 76 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-38 (Т-1) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
247 | 18 | РП 6кВ УКЭР(РП-1106) -п/ст Автотехникума (ТП-7831) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
248 | перем. | перемычка ТП ООО "Нижбел" - п/ст Сортировочная 1(ТП-7832) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
249 | перем. | перемычка п/ст 9 корп."Чайка"(ТП-5424) - п/ст 8 корп."Чайка"(ТП-5425) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
250 | 338 | ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-1) (ТП-4326) | 2016-12-06 | 2016-12-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
251 | перем. | перемычка п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - РП 6кВ Промстоков(РП-8901) | 2016-12-06 | 2016-12-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
252 | 18 | РП 6кВ УКЭР (РП-1106)-п/ст Автотехникума (ТП-7831) | 2016-12-06 | 2016-12-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
253 | перем. | перемычка п/ст ЖДЦ(ТП-7827) - п/ст Сортировочная 2 (ТП-7826) | 2016-12-06 | 2016-12-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
254 | 524 | ЦРП - 5 - п/ст 1 КСГА Т-2 (ТП-3321) | 2016-12-06 | 2016-12-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
255 | 339 | ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-2) (ТП-4326) | 2016-12-07 | 2016-12-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
256 | перем. | перемычка п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - п/ст ЦКАЗ (ТП-3621) | 2016-12-07 | 2016-12-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
257 | 19 | РП УКЭР (РП-1106)- п/ст 4 УКЭР Т-1 (ТП-1124) | 2016-12-07 | 2016-12-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
258 | 1 | РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 5 Литейного-6 Т-2 (ТП-7835) | 2016-12-07 | 2016-12-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
259 | 532 | ЦРП - 5 - п/ ст 2 КСГА Т- 1 (ТП-3322) | 2016-12-07 | 2016-12-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
260 | 411 | ЦРП - 4 - РУ 6кВ Компрессор №1 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
261 | перем. | перемычка п/ст Металоотходов (ТП-4122) - п/ст ВЗТ (ТП-3121) | 2016-12-08 | 2016-12-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
262 | 20 | РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 3 УКЭР Т-1(ТП-1123) | 2016-12-08 | 2016-12-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
263 | 3 | РП 10кВ Литейного 6 - п/ст 6 Литейного-6 Т-1 (ТП-7836) | 2016-12-08 | 2016-12-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
264 | 716 | ЦРП-7 - п/ст 2 ЦСЛА (ТП-2522) | 2016-12-08 | 2016-12-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
265 | 412 | ЦРП - 4 - п/ст Волга (ТП-2521) | 2016-12-09 | 2016-12-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
266 | 19 | РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826) | 2016-12-09 | 2016-12-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
267 | 21 | РП 6кВ УКЭР (РП-1106) - п/ст 2 УКЭР Т-2 (ТП-1122) | 2016-12-09 | 2016-12-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
268 | 5 | РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст ст.Сортировочная -3 (ТП-7821) | 2016-12-09 | 2016-12-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
269 | перем. | перемычка п/ст КСГА 1 (ТП-3321) - п/ст КСГА 2 (ТП-3322) | 2016-12-09 | 2016-12-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
270 | 414 | ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст. (РП-4436) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
271 | 31 | РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10 - п/ст 3 МСЦ-1 (ТП-2123) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
272 | 22 | РП 6кВ УКЭР (РП-1106)- п/ст 1 УКЭР Т-2 (ТП-1121) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
273 | 7 | РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 2 Литейного -6 Т-2 (ТП-7822) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
274 | 22 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-30 (Т-1), КТП-31 (Т-1) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
275 | 415 | ЦРП- 4 - п/ст Литейная-5 (ТП-4429) | 2016-12-11 | 2016-12-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
276 | 626 | ЦРП- 6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-1 ) (ТП-4443); | 2016-12-11 | 2016-12-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
277 | 134 | ЦРП-1 -п/ст Эл. нагрева и печей (ТП-5122) | 2016-12-11 | 2016-12-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
278 | 8 | РП 10кВ Литейного -6(РП-7812)- п/ст 2 Литейного-6 Т-1 (ТП-7822) | 2016-12-11 | 2016-12-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
279 | 33 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-30А (Т-2), КТП-31А (Т-2) | 2016-12-11 | 2016-12-11 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
280 | 416 | ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ (ТП-4451) | 2016-12-12 | 2016-12-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
281 | 646 | ЦРП-6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4443) | 2016-12-12 | 2016-12-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
282 | 202 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
283 | 10 | РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 3 Литейного-6 Т-2 (ТП-7822) | 2016-12-12 | 2016-12-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
284 | 70 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-31 (Т-2), КТП-31А (Т-1) | 2016-12-12 | 2016-12-12 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
285 | 419 | ЦРП- 4 - п/ст Литейная 2 (ТП-4428) | 2016-12-13 | 2016-12-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
286 | 649 | ЦРП-6 - п/ст Колесная-1 (ТП-2421) | 2016-12-13 | 2016-12-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
287 | 214 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
288 | 11 | РП 10кВ Литейного -6(РП-7812) - п/ст 3 Литейного -6 Т-1 (ТП-7823) | 2016-12-13 | 2016-12-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
289 | 63 | ЗРУ ГПП "Чайка" - КТП-30 (Т-2), КТП-30А (Т-1) | 2016-12-13 | 2016-12-13 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
290 | 421 | ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521) | 2016-12-14 | 2016-12-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
291 | 826 | ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2 (ТП-2422) | 2016-12-14 | 2016-12-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
292 | 222 | ЦРП-2 - РП 6кВ "Доринда (РТП 7833) | 2016-12-14 | 2016-12-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
293 | 610 | ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ печн. Литейного -7 (РП-4415) | 2016-12-14 | 2016-12-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
294 | 423 | ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521) | 2016-12-15 | 2016-12-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
295 | 826 | ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2 (ТП-2422) | 2016-12-15 | 2016-12-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
296 | 306 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
297 | 708 | ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ печн. Литейного -7 (РП-4415) | 2016-12-15 | 2016-12-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
298 | 432 | ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор №3 Невский | 2016-12-16 | 2016-12-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
299 | 9112 | ЦРП- 9 - п/ст 2 корп."Чайка" Т-2 (ТП-6424) | 2016-12-16 | 2016-12-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
300 | 310 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП -1 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
301 | 717 | ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -8 (РП-4416) | 2016-12-16 | 2016-12-16 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
302 | 434 | ЦРП- 4- п/ст ЦЗЛ и сварки (ТП-4527) | 2016-12-17 | 2016-12-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
303 | 9213 | ЦРП - 9 - п/ст 2 корп."Чайка" Т-1 (ТП-6424) | 2016-12-17 | 2016-12-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
304 | 319 | ЦРП-3- п/ст 1 МСЦ-4 (ТП-5225) | 2016-12-17 | 2016-12-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
305 | 806 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6 (ЗРУ Литейного8 (РП 4416) 2н. А;Б) | 2016-12-17 | 2016-12-17 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
306 | 435 | ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст. (РП-4436) | 2016-12-18 | 2016-12-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
307 | 12117 | ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК (ТП-3424) | 2016-12-18 | 2016-12-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
308 | 322 | ЦРП -3 - п/ст 1МСЦ4 (ТП-5225) | 2016-12-18 | 2016-12-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
309 | 745 | ЦРП-7 - п/ст 2 ЦСЛА (ТП-2522) | 2016-12-18 | 2016-12-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
310 | 439 | ЦРП - 4 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
311 | 12214 | ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК (ТП-3424) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
312 | 326 | ЦРП-3- РП 6кВ УКЭР (РП-1106) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
313 | 916 | ЦРП- 9 - п/ст 9 корп."Чайка" (ТП-5424) | 2016-12-19 | 2016-12-19 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
314 | 442 | ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор № 4 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
315 | 1-А | РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826) | 2016-12-20 | 2016-12-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
316 | 336 | ЦРП-3 - п/ст 1 Рессорная Т-1 (ТП-4325) | 2016-12-20 | 2016-12-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
317 | 919 | ЦРП-9 - п/ст 4 корп."Чайка" Т-2 (ТП-6426) | 2016-12-20 | 2016-12-20 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
318 | 443 | ЦРП- 4 - п/ст Литейная 2 (ТП-4428) | 2016-12-21 | 2016-12-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
319 | перем. | перемычка п/ст 2 корп."Чайка" (Т-2 ) (ТП-6424) - п/ст 1 корп."Чайка" (Т-1) (ТП-6423) | 2016-12-21 | 2016-12-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
320 | 337 | ЦРП-3 - п/ст 1 Рессорная Т-2 (ТП-4325) | 2016-12-21 | 2016-12-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
321 | 924 | ЦРП- 9 - п/ст 10 корп."Чайка" (ТП-5425) | 2016-12-21 | 2016-12-21 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
322 | 444 | ЦРП- 4 - п/ст Нейтрализации (ТП-2621) | 2016-12-22 | 2016-12-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
323 | 721 | ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302) | 2016-12-22 | 2016-12-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
324 | 402 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
325 | 929 | ЦРП-9 - п/ст2 склада металла и труб (ТП-9828) | 2016-12-22 | 2016-12-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
326 | 445 | ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор №2 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
327 | 809 | ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302) | 2016-12-23 | 2016-12-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
328 | 408 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
329 | 8210 | ЦРП- 8 - п/ст 8 корп."Чайка" (ТП-5423) | 2016-12-23 | 2016-12-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
330 | 446 | ЦРП- 4 - п/ст Литейного -5 (ТП-4429) | 2016-12-24 | 2016-12-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
331 | 5 | РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО"ГАЗ сек.1 - КТП 67 (Т-1) | 2016-12-24 | 2016-12-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
332 | 408 | ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 1 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
333 | 8211 | ЦРП-8 - п/ст 6 ИП (ТП-1326) | 2016-12-24 | 2016-12-24 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
334 | 447 | ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ (ТП-4451) | 2016-12-25 | 2016-12-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
335 | 21 | РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО"ГАЗ сек.2 - КТП 67 (Т-2) | 2016-12-25 | 2016-12-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
336 | 134"Б" | ЦРП-1 -п/ст Эл.нагрева и печей (ТП-5122) | 2016-12-25 | 2016-12-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
337 | 9214 | ЦРП- 9 - п/ст 4 корп."Чайка" Т-1 (ТП-6426) | 2016-12-25 | 2016-12-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
338 | 622 | ГРУ ТЭЦ -РП Лит.-3(РП-4503 2сек) ЛП ОАО "ГАЗ" | 2016-12-26 | 2016-12-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
339 | 11 | РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО"ГАЗ сек.1 - КТП 64 (Т-2) | 2016-12-26 | 2016-12-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
340 | 313 А | ЦРП-3 - РП 6кВ УКЭР (РП-1106) | 2016-12-26 | 2016-12-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
341 | 12106 | ЦРП- 12 - п/ст 3 КСГА (ТП-3327) | 2016-12-26 | 2016-12-26 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
342 | 717 | ЦРП-7 - п/ст Запчасти 2;(ТП-5522) Т-1;РУ 10кВ яч.№1; | 2016-12-27 | 2016-12-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
343 | 18 | РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО"ГАЗ сек.2 - КТП 64 (Т-1) | 2016-12-27 | 2016-12-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
344 | 313 В | ЦРП-3 - РП 6кВ УКЭР(РП-1106) | 2016-12-27 | 2016-12-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
345 | 12201 | ЦРП - 12 - п/ст 3 КСГА (ТП-3327) | 2016-12-27 | 2016-12-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
346 | перем | пермычка от ф.9210 п/ст 7 корп."Чайка" (Т-2) (ТП-6521); РУ 10кв яч.№3- п/ст Запчасти 2 (Т-1) (ТП-5522) РУ -10кВ яч.№3 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
347 | 62 | ЗРУ 10кВ ГПП "Дизель" сек.5- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО"ГАЗ сек.1(яч.8) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
348 | перем. | п/ст 1 МСЦ- 4(ТП-5225) - п/ст 2 МСЦ- 4(ТП-5226) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
349 | 731 А | ЦРП- 7 - п/ст 5 Литейного 6 (ТП 7835) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
350 | перем. | перемычка п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст РМК (ТП-2221) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
351 | 84 | ЗРУ 10кВ ГПП "Дизель" сек.6- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО"ГАЗ сек.2(яч.19) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
352 | перем. | перемычка п/ст 1 МСЦ- 4(ТП-5225) - п/ст 2 МСЦ - 4(5226) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
353 | перем. | перемычка п/ст 3 Литейного 6 (Т-1) (ТП-7823) - п/ст 4 Литейного 6(Т-2) (ТП-7843) | 2016-12-29 | 2016-12-29 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
354 | перем. | перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - п/ст Литейная-4 (ТП-4423) | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
355 | 44 | ГПП Дизель-ТП 27 КДСА | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
356 | перем. | перемычка п/ст 4 Лит.-6 (Т-1) (ТП-7834) - п/ст 5 Лит.-6(Т-2) (ТП-7835) | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
357 | перем. | перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - РП 6кВ Печная Литейного-3 (РП-4502) | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
358 | 57 | ГПП Дизель-ТП 18 КДСА | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
359 | перем. | перемычка п/ст Эл.нагрева и печей (ТП-5122)- п/стМСЦ-6 (ТП-5121) | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
360 | перем. | перемычка п/ст Гаража (ТП-9829)- - п/ст 1 склада металла и труб (ТП-9827) | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ППР(планово-предупредительный ремонт)

## ООО НН-ЭС 4кварт (hidden)
Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "НН-ЭС" за 4квартал2015 года
№ п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов |  | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта
1 | пере-мычка | ВЛ-6кВ ООО"АЭС" - ТП-7721 (Автосервис) | 2015-02-22 | 2015-02-22 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
2 | ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
3 | ГПП Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ |  | 2015-05-23 | 2015-05-23 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
4 | ГПП Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ |  | 2015-05-25 | 2015-05-25 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
5 | перем. | ВЛ-6кВ ООО"АЭС" -ТП Автосервис (ТП-7721) | 2015-06-01 | 2015-06-01 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
6 | ГПП Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ |  | 2015-06-07 | 2015-06-07 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
7 | ГПП Редуктор ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ |  | 2015-07-06 | 2015-07-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
8 | ГПП Редуктор ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ |  | 2015-07-08 | 2015-07-08 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
9 | ГПП Редуктор ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ |  | 2015-07-09 | 2015-07-09 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
10 | ГПП Редуктор ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ |  | 2015-07-14 | 2015-07-14 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
11 | ГПП Редуктор ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658 ППР.ПРЗ |  | 2015-07-15 | 2015-07-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
12 | ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР |  | 2015-07-31 | 2015-07-31 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
13 | ГПП Редуктор яч.610, яч.660 - ППР, ПРЗ. |  | 2015-08-15 | 2015-08-15 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
14 | пере-мычка | ВЛ-6кВ ООО"АЭС" - ТП-7721 (Автосервис) | 2015-08-18 | 2015-08-18 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
15 | ГПП Редуктор яч.624,626,633 ППР, ПРЗ |  | 2015-09-06 | 2015-09-06 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
16 | ГПП Редуктор яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ |  | 2015-09-27 | 2015-09-27 | ППР(планово-предупредительный ремонт)
17 | ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ |  | 2015-10-03 | 2015-10-03 | ППР(планово-предупредительный ремонт)