{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ООО НЭСК"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ООО НЭСК","index":0,"n_rows":306,"n_cols":6,"rows_kept":306,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[141,1,141,2],[142,1,142,2],[143,1,143,2],[144,1,144,2],[145,1,145,2],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[230,1,230,2],[231,1,231,2],[232,1,232,2],[233,1,233,2],[234,1,234,2],[235,1,235,2],[236,1,236,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за 1квартал 2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 1526 (п/ст Кузовная  10)",null,"2015-01-01","2015-01-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 1527 (п/ст Кузовная  12) ",null,"2015-01-02","2015-01-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 1522 (п/ст Кузовная  6) ",null,"2015-01-03","2015-01-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 6423 (п/ст Чайка  1) ",null,"2015-01-04","2015-01-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 2425 (п/ст Колесная 5) ",null,"2015-01-05","2015-01-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 2523 (п/ст Гидроузлы  3) ",null,"2015-01-07","2015-01-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 5425(п/ст Чайка 10)",null,"2015-01-09","2015-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 4426 (п/ст 14 литейного 1) ",null,"2015-01-11","2015-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 4441 (п/ст 18 Литейного 8) ",null,"2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 4442 (п/ст 19 Литейного 8) ",null,"2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 4422 (п/ст Металлотходов) ",null,"2015-01-13","2015-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 3521 (п/ст Западная  арматурная) ",null,"2015-01-14","2015-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ТП 4450 (п/ст 24 Литейного 8) ",null,"2015-01-15","2015-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП 4444 (п/ст 23 Литейного 8) ",null,"2015-01-15","2015-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 3421 (п/ст ЦОК 1) ",null,"2015-01-17","2015-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП 3527 (п/ст АРК 7) ",null,"2015-01-19","2015-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП КГШ 1 ",null,"2015-01-20","2015-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,"ТП КГШ 2 ",null,"2015-01-20","2015-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,"ТП 4432 (п/ст 9Литейного 7)",null,"2015-01-22","2015-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,"ТП 4433 (п/ст 10Литейного 7) ",null,"2015-01-22","2015-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,"ТП 4435 (п/ст 15 Литейного 2) ",null,"2015-01-23","2015-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,"ТП 1121 (п/ст 1УКЭР) ",null,"2015-01-24","2015-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,"ТП 1122 (п/ст 2УКЭР)",null,"2015-01-24","2015-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,"ТП 3422 (п/ст ЦОК 2) ",null,"2015-01-25","2015-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,"ТП 4449 (п/ст 16 Литейного 8) ",null,"2014-12-27","2014-12-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,"ТП 4440 (п/ст 17 Литейного 8) ",null,"2014-12-28","2014-12-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,7,"РП 6кВ УКЭР(РП-1106) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2015-01-09","2015-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,11,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-1 ","2015-01-10","2015-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,14,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-2","2015-01-11","2015-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,13,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-1 ","2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,16,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-2","2015-01-13","2015-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,115,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2015-01-14","2015-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,131,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2015-01-15","2015-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,132,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2015-01-16","2015-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,135,"ЦРП-1 - п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2015-01-17","2015-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,141,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2015-01-18","2015-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,143,"ЦРП-1  п/ст Рем. база (ТП-5321)","2015-01-19","2015-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,145,"ЦРП-1-  п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2015-01-20","2015-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,153,"ЦРП-1 - п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2015-01-21","2015-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,163,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2015-01-22","2015-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,215,"ЦРП-2 -  п/ст Литейного 3 (ТП-4422)","2015-01-23","2015-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,216,"ЦРП-2 -п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2015-01-24","2015-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,223,"ЦРП-2- РП 6кВ Печная Литейного 2 (РП 4403)","2015-01-25","2015-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,232,"ЦРП-2 - п/ст 2 Отдела сбыта  (ТП-7825)","2015-01-26","2015-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,236,"ЦРП-2- п/ст  Литейная 3","2015-01-27","2015-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,251,"ЦРП-2 -п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2015-01-28","2015-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,311,"ЦРП -3- п/ст РМК (ТП-2221)","2015-01-29","2015-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,413,"ЦРП- 4 - п/ст Западная радиаторная (ТП-3521)","2015-01-30","2015-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,"113          (1н)","ЦРП-1 - п/ст МСЦ 6 (ТП-5121)","2015-01-31","2015-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,"перем.","перемычка  п/ст 1 Отдела сбыта(ТП-7824) - п/ст 2 Отдела сбыта(ТП-7825)","2015-01-09","2015-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,"перем.","перемычка п/ст ДОЦ (ТП-5421)-  п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2015-01-10","2015-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,"перем.","перемычка п/ст Рембаза (ТП-5321)-п/ст УЗО (ТП-9721)","2015-01-11","2015-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,"перем.","перемычка РП 6кВ Насосная ст. оборотного водоснабжения (РП-9821)- РП 6кв Промводопровода (РП-9801) ","2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,"перем.","перемычка п/ст  ТВЦ-п/ст  СМУ-7","2015-01-13","2015-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,11,"ТП Осушки - РУ 6кВ  ТСН ЦРП-1","2015-01-14","2015-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,1,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2015-01-15","2015-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,9,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2015-01-16","2015-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,635,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2015-01-17","2015-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,644,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2015-01-18","2015-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,707,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2015-01-19","2015-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,709,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2015-01-20","2015-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,815,"ЦРП- 8 - п/ст Колесная -1 (ТП-2421)","2015-01-21","2015-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,818,"ЦРП-8 - Колесная-3 (ТП-2423)","2015-01-22","2015-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,8111,"ЦРП - 8 - РП 10кВ ОУЦ  (РП-7802)","2015-01-23","2015-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,8214,"ЦРП - 8 - РП 10кВ ОУЦ  (РП-7802)","2015-01-24","2015-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,12104,"ЦРП- 12 - п/ст Колесная-6 (ТП-2426)","2015-01-25","2015-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,12110,"ЦРП -12 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2015-01-26","2015-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,12112,"ЦРП-12 - п/ст 2 ЦОК (ТП-3422)","2015-01-27","2015-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,12113,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК  (ТП-3423)","2015-01-28","2015-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,12202,"ЦРП-12 - п/ст 2 ЦОК  (ТП-3422)","2015-01-29","2015-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,12203,"ЦРП- 12 - п/ст Колесная - 6 (ТП-2426)","2015-01-30","2015-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,12207,"ЦРП- 12  - п/ст Кузовная-14  (ТП-1425)","2015-01-09","2015-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,"713 А","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6 (РП-7812)","2015-01-10","2015-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,"713 Б","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6 (РП-7812)","2015-01-11","2015-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,"731 А","ЦРП- 7 -  п/ст  5 Литейного  6 (ТП  7835)","2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,"731 Б","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6  (РП-7812)","2015-01-13","2015-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,"перем.","перемычка  п/ст Колесная 1 (ТП-2421) - п/ст Колесная-3 (ТП-2423)","2015-01-14","2015-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,"перем.","перемычка  п/ст Колесная 1 (ТП-2421) - п/ст Колесная-2 (ТП-2422)","2015-01-15","2015-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,61,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-24 (Т-1), КТП-32 (Т-2)","2015-01-16","2015-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,20,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-24 (Т-2), КТП-32 (Т-1)","2015-01-17","2015-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,18,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19 (Т-1), КТП-22 (Т-2)","2015-01-18","2015-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,59,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19 (Т-2), КТП -22 (Т-1)","2015-01-19","2015-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,605,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2015-01-20","2015-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,612,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2015-01-21","2015-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,707,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2015-01-22","2015-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,709,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2015-01-23","2015-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,112,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-01-09","2015-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,112,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,117,"ЦРП-1 -  п/ст Кислородная  (ТП-9831)","2015-01-13","2015-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,154,"ЦРП-1 - п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822)","2015-01-17","2015-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,204,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-01-22","2015-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,206,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-01-23","2015-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,211,"ЦРП -2 -п/ст Западная радиаторная  (ТП-3521)","2015-01-24","2015-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,225,"ЦРП -2 - п/ст 14 Литейного-7 (ТП-4426)","2015-01-26","2015-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,231,"ЦРП-2 -ТСН ","2015-01-28","2015-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,245,"ЦРП-2 - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2015-01-29","2015-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,308,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-01-11","2015-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,410,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,427,"ЦРП- 4 - п/ст Восточная  арматурная (ТП-3522)","2015-01-17","2015-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,510,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-01-18","2015-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,"перем.","перемычка п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822) -п/ст Кислородная (ТП-9831)","2015-01-22","2015-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,"перем.","перемычка  п/ст Зап.радиаторная (ТП-3521) - п/ст Восточная арматурная (ТП-3522)","2015-01-24","2015-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,"перем.","перемычка п/ст Восточная арматурная (ТП 3522) - п/ст Северная цеха автоматов (ТП 4526)","2015-01-25","2015-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,"перем.","перем. п/ст Кислородная (ТП-9831) - РП 6кВ Насосная ст. юга завода (РП-9802)","2015-01-26","2015-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,618,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -12","2015-01-27","2015-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,816,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная-1   (ТП-1421)","2015-01-30","2015-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,828,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 12","2015-01-09","2015-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,829,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 1  (ТП-1421) ","2015-01-10","2015-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,911,"ЦРП - 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6428)","2015-01-11","2015-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,914,"ЦРП-9 - п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)","2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,918,"ЦРП-9 - РП 10кВ ЦРРМ Т-1(РП-6601) ","2015-01-13","2015-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,925,"ЦРП - 9 - п/ст 1 ЦРРМ  (ТП-6621)","2015-01-14","2015-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,926,"ЦРП-9 -РП  10кВ ЦРРМ  Т-2 (РП-6601)","2015-01-15","2015-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,928,"ЦРП- 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (ТП-6428)","2015-01-16","2015-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,8212,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 2 (ТП-1422)","2015-01-19","2015-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,9110,"ЦРП - 9 - п/ст 5 корп.\"Чайка\"   Т-1 (ТП-6427)","2015-01-21","2015-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,9211,"ЦРП-9  - п/ст 5 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6427)","2015-01-23","2015-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,"перем.","п/ст Кузовная-1 (ТП-1421) - п/ст Кузовная-2 (ТП-1422)","2015-01-25","2015-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-3 (ТП-1423)- п/ст Кузовная-4(ТП-1424)","2015-01-26","2015-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная 2(ТП-1422)- п/ст Кузовная 3(ТП-1423)","2015-01-27","2015-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,"перем.","перемычка  п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)- п/ст 2 ЦРРМ(ТП-6622)","2015-01-28","2015-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,"перем.","перемычка  п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)- п/ст 3 ЦРРМ(ТП-6623)","2015-01-29","2015-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,"перем.","перемычка.РП 10кВЦРРМ(РП-6601) - п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)","2015-01-30","2015-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,"перем.","перемычка  п/ст 5 корп.\"Чайка\" (Т-1) - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (Т-1) ","2015-01-31","2015-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,"перем.","перемычка ЦРП - 8 - ЦРП - 12","2015-01-09","2015-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,17,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-1), КТП-23 (Т-2)","2015-01-10","2015-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,64,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-2), КТП-23 (Т-1)","2015-01-11","2015-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-1)","2015-01-12","2015-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-2)","2015-01-13","2015-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2015-01-14","2015-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2015-01-15","2015-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2015-01-18","2015-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,514,"ЦРП- 5 - п/ ст Ср. МСК-1 ;  Т- 4(ТП-3324)","2015-01-19","2015-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,515,"ЦРП - 5 - п/ ст 4 МСК -1 Т -3;4   (ТП-3326)","2015-01-22","2015-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;Т - 1 (ТП-3324)","2015-01-24","2015-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,526,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2015-01-27","2015-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,530,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2015-01-28","2015-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,542,"ЦРП - 5 - п /ст 2 Сборочного- 1  (ТП-2328)","2015-01-29","2015-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,546,"ЦРП- 5 - п/ ст 4 МСК - 1  (ТП-3326)","2015-01-10","2015-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,"ТП 4221 (п/ст 1 Прессовой  кузницы) ",null,"2015-02-08","2015-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,"ТП 1529 (п/ст Кузовная  9) ",null,"2015-02-08","2015-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,"ТП 9 МСК -11 ",null,"2015-02-07","2015-02-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,"ТП 1 МСК -11 ",null,"2015-02-07","2015-02-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,"ГПП Чайка  сек № яч. Ф. 18,22,26,30,32,34,40 ",null,"2015-02-08","2015-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,"ТП 2321 (п/ст 1 Прессового-1 )  ",null,"2015-02-15","2015-02-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,"ТП 4336 (п/ст Кузнечная-1) ",null,"2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,"ТП 2424 (п/ст Колесная  4) ",null,"2015-02-28","2015-02-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[148,615,"ЦРП 6 (10кВ) секция №1","06.01.2015","12.01.2015","внеплановый ремонт"]
[149,133,"ЦРП-1 - п/ст Восточная  МСЦ 2  (ТП-6222) ","2015-02-01","2015-02-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[150,433,"ЦРП- 4 - п/ст Южная цеха автоматов  (ТП-4525)","2015-02-02","2015-02-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[151,438,"ЦРП- 4 - п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526)","2015-02-03","2015-02-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[152,"116А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная ст. юга завода   (РП-9802)","2015-02-04","2015-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[153,"121А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная станция  юга завода (РП-9802)","2015-02-05","2015-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[154,"162\"А\"","ЦРП-1 - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-02-06","2015-02-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[155,"162\"Б\"","ЦРП-1  п/ст Восточная  МСЦ 2 (ТП-6222)","2015-02-07","2015-02-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[156,"перем.","п/ст Восточная МСЦ-2 (ТП-6222) - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-02-08","2015-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[157,"перем.","п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2015-02-09","2015-02-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[158,"перем.","п/ст 1Литейного 3 (ТП-4521) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2015-02-10","2015-02-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[159,"перем.","п/ст 3 МСЦ-2 (ТП-6223) - п/ст Восточная МСЦ-2  (ТП-6222)","2015-02-11","2015-02-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[160,6310,"ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2015-02-12","2015-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[161,9111,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2015-02-13","2015-02-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[162,9212,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2015-02-14","2015-02-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[163,12107,"ЦРП-12 - Т-1 Комп.ёмк.токов","2015-02-15","2015-02-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[164,12210,"ЦРП- 12 - п/ст Кузовная -12 (ТП-1527)","2015-02-16","2015-02-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[165,12217,"ЦРП-12 -Т-2 Комп.ёмк.токов","2015-02-17","2015-02-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[166,"611 Б","ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2015-02-18","2015-02-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[167,"перем.","РП 10кВ КГШ - ЦРП-9","2015-02-19","2015-02-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[168,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2015-02-20","2015-02-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[169,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2015-02-21","2015-02-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[170,10,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[171,71,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2015-02-24","2015-02-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[172,68,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2015-02-25","2015-02-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[173,127,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.2- РП 1 (10кВ) КЦЛ  сек.1(яч.20)","2015-02-26","2015-02-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[174,3,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.1- РП 1 (10кВ) КЦЛ  сек.2(яч.49)","2015-02-27","2015-02-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[175,9,"РП 1(10кВ) КЦЛ  сек.1  - КТП 75 (Т-1)","2015-02-28","2015-02-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[176,47,"РП 1(10кВ) КЦЛ   сек.2  - КТП 75 (Т-2)","2015-02-01","2015-02-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[177,11,"РП 1(10кВ) КЦЛ  сек.1  - КТП 81 (Т-1)","2015-02-02","2015-02-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[178,45,"РП 1(10кВ) КЦЛ   сек.2  - КТП 81 (Т-2)","2015-02-03","2015-02-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[179,12,"РП 1(10кВ) КЦЛ   сек.1  - КТП 78 (Т-1)","2015-02-04","2015-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[180,46,"РП 1(10кВ) КЦЛ   сек.2  - КТП 78 (Т-2)","2015-02-05","2015-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[181,13,"РП 1(10кВ) КЦЛ   сек.1  - КТП 80 (Т-1)","2015-02-06","2015-02-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[182,43,"РП 1(10кВ) КЦЛ   сек.2  - КТП 80 (Т-2)","2015-02-07","2015-02-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[183,14,"РП 1(10кВ) КЦЛ сек.1  - КТП 77 (Т-1)","2015-02-08","2015-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[184,40,"РП 1(10кВ) КЦЛ   сек.2  - КТП 77 (Т-2)","2015-02-09","2015-02-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[185,15,"РП 1(10кВ) КЦЛ  сек.1  - КТП 76 (Т-1)","2015-02-10","2015-02-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[186,41,"РП 1(10кВ) КЦЛ сек.2  - КТП 76 (Т-2)","2015-02-11","2015-02-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[187,16,"РП 1(10кВ) КЦЛ сек.1  - КТП 79 (Т-1)","2015-02-12","2015-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[188,42,"РП 1(10кВ) КЦЛ  сек.2  - КТП 79 (Т-2)","2015-02-13","2015-02-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[189,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2015-02-14","2015-02-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[190,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2015-02-15","2015-02-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[191,"перем.","п/ст Сборочная 1 (ТП-2329) - п/ст 4МСК-1 (ТП-3326)","2015-02-16","2015-02-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[192,"перем.","п/ст 1 Прессового- 2 (ТП-2324 ) - п/ст 2 Прессового- 2 (ТП-2325)","2015-02-17","2015-02-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[193,15,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-2), КТП-17 (Т-2)","2015-02-18","2015-02-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[194,58,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-1), КТП-17 (Т-1)","2015-02-19","2015-02-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[195,13,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-1), КТП-8 (Т-1)","2015-02-20","2015-02-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[196,48,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-2), КТП-8 (Т-2)","2015-02-21","2015-02-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[197,212,"ЦРП-2 -Больница -13 (ТП-7828)","2015-02-01","2015-02-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[198,237,"ЦРП-2 - ТП Литейная 4; (ТП-4423)","2015-02-02","2015-02-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[199,241,"ЦРП-2 -  п/ст Больница-13 (ТП-7828)","2015-02-03","2015-02-03","внеплановый"]
[200,243,"ЦРП-2 - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2015-02-04","2015-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[201,302,"ГРУ ТЭЦ - Термическая к/ч (ТП 4322)","2015-02-05","2015-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[202,318,"ЦРП-3 -  п/ст 1 КЗЦ (ТП-4225)","2015-02-06","2015-02-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[203,335,"ЦРП-3-   РП 6кВ ОАО \"Колос\"","2015-02-07","2015-02-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[204,441,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-1  (ТП-4427)","2015-02-08","2015-02-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[205,"перем.","п/ст Больница 13(ТП-7828) - п/ст ЖДЦ(ТП-7827)","2015-02-09","2015-02-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[206,"перем.","п/ст ЖДЦ (ТП-7827)- п/ст 1Отдела сбыта(ТП-7824)","2015-02-10","2015-02-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[207,"перем.","п/ст Гл.контора (ТП-1321) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2015-02-11","2015-02-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[208,"перем.","п/ст Эл. нагрева и печей  (ТП-5122) - п/ст  КЗЦ (ТП-4225)","2015-02-12","2015-02-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[209,"перем.","п/ст Эл.нагрева и печей  (ТП-5122) - п/ст  КЗЦ (ТП-4225)","2015-02-13","2015-02-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[210,"перем.","п/ст  Литейная-2 (ТП-4428) - п/ст Литейная-1 (ТП-4427)","2015-02-14","2015-02-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[211,14,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ-10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2015-02-15","2015-02-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[212,22,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ 10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2015-02-16","2015-02-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[213,608,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2015-02-17","2015-02-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[214,614,"ЦРП- 6 - п/ст 6 Литейного  с/ч (ТП-4430)","2015-02-18","2015-02-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[215,647,"ЦРП-6 - п/ст 6 Литейного с/ч (ТП-4430)","2015-02-19","2015-02-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[216,704,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2015-02-20","2015-02-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[217,804,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2015-02-21","2015-02-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[218,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[219,827," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817 1сек.) КП ","2015-02-24","2015-02-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[220,609," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) ","2015-02-25","2015-02-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[221,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) ","2015-02-26","2015-02-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[222,"перем","ф.811ЦРП 9 - РП 10кВ КГШ (РП-9817 ) ","2015-02-27","2015-02-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[223,31,"ф.РП 10кВ КГШ  КП  -КТП-1","2015-02-28","2015-02-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[224,15,"ф.РП 10кВ КГШ  КП -КТП-2","2015-02-01","2015-02-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[225,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-2)","2015-02-02","2015-02-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[226,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-1)","2015-02-03","2015-02-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[227,19,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-2), КТП-16 (Т-1)","2015-02-04","2015-02-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[228,60,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-1), КТП-16 (Т-2)","2015-02-05","2015-02-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[229,"ТП 2221 (п/ст РМК) ",null,"2015-03-01","2015-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[230,"ТП 3323(п/ст Зап.МСК1)  ",null,"2015-03-10","2015-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[231,"ЦРП 6  1,2сек  ",null,"2015-03-14","2015-03-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[232,"ЦРП 6  3,4сек  ",null,"2015-03-21","2015-03-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[233,"ТП 5123(п/ст ПАЛА 3) ",null,"2015-03-22","2015-03-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[234,"ТП 6221(п/ст Зам. МСЦ-2) ",null,"2015-03-28","2015-03-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[235,"ТП 4446 (п/ст 13Лит.7) ",null,"2015-03-29","2015-03-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[236,8214,"ЦРП 8 (10кВ) секция №2","09.03.2015","07.04.2015","внеплановый "]
[237,110,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2015-03-01","2015-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[238,312,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -4 (4сек.)","2015-03-02","2015-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[239,412,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2015-03-03","2015-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[240,506,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2015-03-04","2015-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[241,508,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2015-03-05","2015-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[242,"151(А)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2015-03-06","2015-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[243,"151(Б)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2015-03-07","2015-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[244,614,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 8","2015-03-09","2015-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[245,621,"ЦРП - 6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2015-03-10","2015-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[246,622,"ЦРП - 6 - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4501)","2015-03-11","2015-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[247,631,"ЦРП- 6 -  РП 10 кВ Литейного -3 (РП4501)","2015-03-12","2015-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[248,639,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного- 8 3 сек.(РП-4416)","2015-03-13","2015-03-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[249,641,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного-8  1 сек. (РП-4416) ","2015-03-14","2015-03-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[250,648,"ЦРП-6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2015-03-15","2015-03-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[251,705,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2015-03-16","2015-03-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[252,815,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2015-03-17","2015-03-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[253,915,"ЦРП- 9 - п/ст 76-А Диз.пр-ва  (ТП-9921)","2015-03-18","2015-03-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[254,923,"ЦРП -9 - п/ст 76-А диз.пр-ва  (ТП-9921)","2015-03-19","2015-03-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[255,"перем.","РП-10кВ  Литейного 3(РП-4501) -  ТП 3 Литейного 3 (ТП- 4529)","2015-03-20","2015-03-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[256,516,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2015-03-21","2015-03-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[257,541,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2015-03-22","2015-03-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[258,748,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 14  (ТП-1425)","2015-03-23","2015-03-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[259,14,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-2), КТП-14 (Т-2)","2015-03-24","2015-03-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[260,53,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-1), КТП-14 (Т-1)","2015-03-25","2015-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[261,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-1)","2015-03-26","2015-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[262,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-2)","2015-03-27","2015-03-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[263,124,"ЦРП-1-  РП  6кВ Водозабор (РП-9723)","2015-03-01","2015-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[264,146,"ЦРП-1- п/ст  Водозабор подъем №1 (ТП-9724)","2015-03-02","2015-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[265,221,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2015-03-03","2015-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[266,233,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2015-03-04","2015-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[267,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)   (ТП-3530)","2015-03-05","2015-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[268,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)  (ТП-3530)","2015-03-06","2015-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[269,712,"ЦРП- 7 - п/ст 4 АРК   (ТП-3524)","2015-03-07","2015-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[270,728,"ЦРП-7 - п/ст АРК-9  Т-2 (ТП-3529)","2015-03-09","2015-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[271,729,"ЦРП- 7 - п/ст АРК-8  Т-1 (ТП-3528)","2015-03-10","2015-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[272,737,"ЦРП- 7 -  п/ст  АРК-5  (ТП-3525)","2015-03-11","2015-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[273,738,"ЦРП - 7 - п/ст АРК-9  Т-1(ТП-3529)","2015-03-12","2015-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[274,746,"ЦРП-7 - п/ст АРК-8  Т-2 (ТП-3528)","2015-03-13","2015-03-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[275,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2015-03-14","2015-03-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[276,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2015-03-15","2015-03-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[277,749,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК  (ТП-2427)","2015-03-16","2015-03-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[278,913,"ЦРП- 9 - п/ст 5 Прессового -3  (ТП-6525)","2015-03-17","2015-03-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[279,921,"ЦРП-9 - КТП  Катафорез","2015-03-18","2015-03-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[280,922,"ЦРП- 9 - п/ст 2 Прессового -3 (ТП-6522)","2015-03-19","2015-03-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[281,927,"ЦРП- 9 -  п/ст 4 Прессового-3  (ТП-6524)","2015-03-20","2015-03-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[282,9215,"ЦРП -9 - п/ст 6 Прессового-3   (ТП-6526)","2015-03-21","2015-03-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[283,12103,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2015-03-22","2015-03-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[284,12108,"ЦРП-12 -п/ст Колесная-5  (ТП-2425)","2015-03-23","2015-03-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[285,12111,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2015-03-24","2015-03-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[286,12205,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2015-03-25","2015-03-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[287,12215,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2015-03-26","2015-03-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[288,12216,"ЦРП-12 - п/ст Колесная - 5  (ТП-2425)","2015-03-27","2015-03-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[289,"перем.","перемычка п/ст 4 АРК (ТП-3524) - п/ст 5 АРК (ТП-3525)","2015-03-28","2015-03-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[290,"перем.","перемычка  п/ст 6 АРК (ТП-3526) - п/ст 10 АРК (ТП-3530)","2015-03-29","2015-03-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[291,"перем.","перемычка п/ст 8 АРК (Т-2) (ТП-3528) - п/ст 7 АРК (Т-2) (ТП-3527)","2015-03-30","2015-03-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[292,"перем.","перемычка п/ст 9 АРК (Т-1) (ТП-3529) - п/ст 3 АРК (Т-1) (ТП-3523)","2015-03-31","2015-03-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[293,"перем.","перемычка п/ст 2 Прессового- 3 (ТП-6522) - п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523)","2015-03-01","2015-03-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[294,"перем.","перемычка п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523) - п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524)","2015-03-02","2015-03-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[295,"перем.","перемычка п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524) - п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525)","2015-03-03","2015-03-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[296,"перем.","перемычка п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525) -  п/ст 6 Прессового- 3 (ТП-6526)","2015-03-04","2015-03-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[297,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2015-03-05","2015-03-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[298,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2015-03-06","2015-03-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[299,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2015-03-07","2015-03-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[300,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2015-03-09","2015-03-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[301,11,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-1)","2015-03-10","2015-03-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[302,44,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-2)","2015-03-11","2015-03-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[303,35,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-1), КТП-4 (Т-1)","2015-03-12","2015-03-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[304,46,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-2), КТП-4 (Т-2)","2015-03-13","2015-03-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]