{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["НЭСК 3кварт"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НЭСК 3кварт","index":0,"n_rows":286,"n_cols":6,"rows_kept":286,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[105,1,105,2],[106,1,106,2],[107,1,107,2],[108,1,108,2],[109,1,109,2],[110,1,110,2],[111,1,111,2],[112,1,112,2],[113,1,113,2],[114,1,114,2],[115,1,115,2],[116,1,116,2],[117,1,117,2],[197,1,197,2],[198,1,198,2],[199,1,199,2],[200,1,200,2],[201,1,201,2],[202,1,202,2],[203,1,203,2],[204,1,204,2],[205,1,205,2],[206,1,206,2],[207,1,207,2],[208,1,208,2],[209,1,209,2],[210,1,210,2],[211,1,211,2],[212,1,212,2],[213,1,213,2],[214,1,214,2],[215,1,215,2],[216,1,216,2],[217,1,217,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за 3 квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 2426 (п/ст Колесная 6) ППР,ПРЗ",null,"2015-07-04","2015-07-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 4337 (п/ст Кузнечная 2) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-05","2015-07-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 4430 (п/ст 6Литейного с/ч) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-11","2015-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 4431 (п/ст 7 Литейного 4) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-12","2015-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 4446 ( п/ст 13 Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-18","2015-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 2121 ( п/ст 1МСЦ 1) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-19","2015-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 2123 ( п/ст 3МСЦ 1) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-26","2015-07-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 4325 ( п/ст Рессорная  1) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-26","2015-07-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 3326 (п/ст 4МСК-1) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-27","2015-07-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 4338 (п/ст 8 Литейного к/ч) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-28","2015-07-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 4428 (п/ст Литейная 2) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-29","2015-07-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 4446(п/ст13 Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-30","2015-07-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ТП 4445(п/ст 12 Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП 27 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-07-28","2015-07-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 24 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-07-29","2015-07-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП 26 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-07-30","2015-07-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,112,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-07-01","2015-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,117,"ЦРП-1 -  п/ст Кислородная  (ТП-9831)","2015-07-02","2015-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,154,"ЦРП-1 - п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822)","2015-07-03","2015-07-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,204,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-07-04","2015-07-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,206,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-07-05","2015-07-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,211,"ЦРП -2 -п/ст Западная радиаторная  (ТП-3521)","2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,225,"ЦРП -2 - п/ст 14 Литейного-7 (ТП-4426)","2015-07-07","2015-07-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,231,"ЦРП-2 -ТСН ","2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,245,"ЦРП-2 - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,308,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-07-10","2015-07-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,410,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-07-11","2015-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,427,"ЦРП- 4 - п/ст Восточная  арматурная (ТП-3522)","2015-07-12","2015-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,510,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2015-07-13","2015-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,"перем.","перемычка п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822) -п/ст Кислородная (ТП-9831)","2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,"перем.","перемычка  п/ст Зап.радиаторная (ТП-3521) - п/ст Восточная арматурная (ТП-3522)","2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,"перем.","перемычка п/ст Восточная арматурная (ТП 3522) - п/ст Северная цеха автоматов (ТП 4526)","2015-07-16","2015-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,"перем.","перем. п/ст Кислородная (ТП-9831) - РП 6кВ Насосная ст. юга завода (РП-9802)","2015-07-17","2015-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,618,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -12","2015-07-18","2015-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,816,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная-1   (ТП-1421)","2015-07-19","2015-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,828,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 12","2015-07-20","2015-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,829,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 1  (ТП-1421) ","2015-07-21","2015-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,911,"ЦРП - 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6428)","2015-07-22","2015-07-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,914,"ЦРП-9 - п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)","2015-07-23","2015-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,918,"ЦРП-9 - РП 10кВ ЦРРМ Т-1(РП-6601) ","2015-07-24","2015-07-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,925,"ЦРП - 9 - п/ст 1 ЦРРМ  (ТП-6621)","2015-07-25","2015-07-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,926,"ЦРП-9 -РП  10кВ ЦРРМ  Т-2 (РП-6601)","2015-07-26","2015-07-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,928,"ЦРП- 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (ТП-6428)","2015-07-27","2015-07-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,8212,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 2 (ТП-1422)","2015-07-28","2015-07-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,9110,"ЦРП - 9 - п/ст 5 корп.\"Чайка\"   Т-1 (ТП-6427)","2015-07-29","2015-07-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,9211,"ЦРП-9  - п/ст 5 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6427)","2015-07-30","2015-07-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,"перем.","п/ст Кузовная-1 (ТП-1421) - п/ст Кузовная-2 (ТП-1422)","2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-3 (ТП-1423)- п/ст Кузовная-4(ТП-1424)","2015-07-01","2015-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная 2(ТП-1422)- п/ст Кузовная 3(ТП-1423)","2015-07-02","2015-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,"перем.","перемычка  п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)- п/ст 2 ЦРРМ(ТП-6622)","2015-07-03","2015-07-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,"перем.","перемычка  п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)- п/ст 3 ЦРРМ(ТП-6623)","2015-07-04","2015-07-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,"перем.","перемычка.РП 10кВЦРРМ(РП-6601) - п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)","2015-07-05","2015-07-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,"перем.","перемычка  п/ст 5 корп.\"Чайка\" (Т-1) - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (Т-1) ","2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,"перем.","перемычка ЦРП - 8 - ЦРП - 12","2015-07-07","2015-07-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,514,"ЦРП- 5 - п/ ст Ср. МСК-1 ;  Т- 4(ТП-3324)","2015-07-10","2015-07-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,515,"ЦРП - 5 - п/ ст 4 МСК -1 Т -3;4   (ТП-3326)","2015-07-11","2015-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;Т - 1 (ТП-3324)","2015-07-12","2015-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;  Т - 2 (ТП-3324)","2015-07-13","2015-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;   Т - 3 (ТП-3324)","2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,526,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,530,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2015-07-16","2015-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,542,"ЦРП - 5 - п /ст 2 Сборочного- 1  (ТП-2328)","2015-07-17","2015-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,542,"ЦРП - 5 - п /ст 2 Сборочного- 1  (ТП-2328)","2015-07-18","2015-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,546,"ЦРП- 5 - п/ ст 4 МСК - 1  (ТП-3326)","2015-07-19","2015-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,17,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-1), КТП-23 (Т-2)","2015-07-20","2015-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,64,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-2), КТП-23 (Т-1)","2015-07-21","2015-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-1)","2015-07-22","2015-07-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-2)","2015-07-23","2015-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,7,"РП 6кВ УКЭР(РП-1106) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2015-07-01","2015-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,11,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-1 ","2015-07-02","2015-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,14,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-2","2015-07-03","2015-07-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,13,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-1 ","2015-07-04","2015-07-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,16,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-2","2015-07-05","2015-07-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,115,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,131,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2015-07-07","2015-07-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,132,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,135,"ЦРП-1 - п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,141,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2015-07-10","2015-07-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,143,"ЦРП-1  п/ст Рем. база (ТП-5321)","2015-07-11","2015-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,145,"ЦРП-1-  п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2015-07-12","2015-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,153,"ЦРП-1 - п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2015-07-13","2015-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,163,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,215,"ЦРП-2 -  п/ст Литейного 3 (ТП-4422)","2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,216,"ЦРП-2 -п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2015-07-16","2015-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,223,"ЦРП-2- РП 6кВ Печная Литейного 2 (РП 4403)","2015-07-17","2015-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,232,"ЦРП-2 - п/ст 2 Отдела сбыта  (ТП-7825)","2015-07-18","2015-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,236,"ЦРП-2- п/ст  Литейная 3","2015-07-19","2015-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,251,"ЦРП-2 -п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2015-07-20","2015-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,311,"ЦРП -3- п/ст РМК (ТП-2221)","2015-07-21","2015-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,413,"ЦРП- 4 - п/ст Западная радиаторная (ТП-3521)","2015-07-22","2015-07-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,"113          (1н)","ЦРП-1 - п/ст МСЦ 6 (ТП-5121)","2015-07-23","2015-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,"перем.","перемычка  п/ст 1 Отдела сбыта(ТП-7824) - п/ст 2 Отдела сбыта(ТП-7825)","2015-07-24","2015-07-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,"перем.","перемычка п/ст ДОЦ (ТП-5421)-  п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2015-07-25","2015-07-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,"перем.","перемычка п/ст Рембаза (ТП-5321)-п/ст УЗО (ТП-9721)","2015-07-26","2015-07-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,"перем.","перемычка РП 6кВ Насосная ст. оборотного водоснабжения (РП-9821)- РП 6кв Промводопровода (РП-9801) ","2015-07-27","2015-07-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,"перем.","перемычка п/ст  ТВЦ-п/ст  СМУ-7","2015-07-28","2015-07-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,11,"ТП Осушки - РУ 6кВ  ТСН ЦРП-1","2015-07-29","2015-07-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,1,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2015-07-30","2015-07-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,9,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,635,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2015-07-01","2015-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,644,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2015-07-02","2015-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,"ТП 5122 (п/ст Электронагрева  и печей) ППР, ПРЗ",null,"2015-08-05","2015-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,"ТП 4322 (п/ст Термическая) ППР, ПРЗ",null,"2015-08-07","2015-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,"ТП 4427 (п/ст Литейная 1) ППР, ПРЗ",null,"2015-08-08","2015-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,"ТП 1323 (п/ст Ср. ИП) ППР, ПРЗ",null,"2015-08-09","2015-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,"ТП 25 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-08-04","2015-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,"ТП 6 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-08-06","2015-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,"ТП 4329 (п/ст 9 Литейного к/ч)  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,"ТП 1 ЗААГ- ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,"ТП 4329 (п/ст 2 Прессовой кузницы)  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-22","2015-08-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,"ТП 4329 (п/ст 3 Прессовой кузницы)  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-23","2015-08-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,"ЦРП 8 1сек. ППР, ПРЗ",null,"2015-08-25","2015-08-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,"ЦРП 8 2сек. ППР, ПРЗ",null,"2015-08-31","2015-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,"ТП 39 ЗААГ",null,"2015-08-29","2015-08-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,237,"ЦРП-2 - ТП Литейная 4; (ТП-4423)","2015-08-02","2015-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,241,"ЦРП-2 -  п/ст Больница-13 (ТП-7828)","2015-08-03","2015-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,243,"ЦРП-2 - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2015-08-04","2015-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,302,"ГРУ ТЭЦ - Термическая к/ч (ТП 4322)","2015-08-05","2015-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,318,"ЦРП-3 -  п/ст 1 КЗЦ (ТП-4225)","2015-08-06","2015-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,335,"ЦРП-3-   РП 6кВ ОАО \"Колос\"","2015-08-07","2015-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,441,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-1  (ТП-4427)","2015-08-08","2015-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,"перем.","п/ст Больница 13(ТП-7828) - п/ст ЖДЦ(ТП-7827)","2015-08-09","2015-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,"перем.","п/ст ЖДЦ (ТП-7827)- п/ст 1Отдела сбыта(ТП-7824)","2015-08-10","2015-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,"перем.","п/ст Гл.контора (ТП-1321) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2015-08-11","2015-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,"перем.","п/ст Эл. нагрева и печей  (ТП-5122) - п/ст  КЗЦ (ТП-4225)","2015-08-12","2015-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,"перем.","п/ст Эл.нагрева и печей  (ТП-5122) - п/ст  КЗЦ (ТП-4225)","2015-08-13","2015-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,"перем.","п/ст  Литейная-2 (ТП-4428) - п/ст Литейная-1 (ТП-4427)","2015-08-14","2015-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,14,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ-10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,22,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ 10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2015-08-16","2015-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,608,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2015-08-17","2015-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,614,"ЦРП- 6 - п/ст 6 Литейного  с/ч (ТП-4430)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,647,"ЦРП-6 - п/ст 6 Литейного с/ч (ТП-4430)","2015-08-19","2015-08-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,704,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2015-08-20","2015-08-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,804,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2015-08-21","2015-08-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817)","2015-08-22","2015-08-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,827," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817 1сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2015-08-23","2015-08-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,609," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2015-08-24","2015-08-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2015-08-25","2015-08-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,"перем","ф.811ЦРП 9 - РП 10кВ КГШ (РП-9817 ) КП ОАО \"ГАЗ\"","2015-08-26","2015-08-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,31,"ф.РП 10кВ КГШ  КП ОАО \"ГАЗ\" -КТП-1","2015-08-27","2015-08-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,15,"ф.РП 10кВ КГШ  КП ОАО \"ГАЗ\" -КТП-2","2015-08-28","2015-08-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-2)","2015-08-29","2015-08-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-1)","2015-08-30","2015-08-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,19,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-2), КТП-16 (Т-1)","2015-08-31","2015-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,60,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-1), КТП-16 (Т-2)","2015-08-31","2015-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[148,133,"ЦРП-1 - п/ст Восточная  МСЦ 2  (ТП-6222) ","2015-08-01","2015-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[149,433,"ЦРП- 4 - п/ст Южная цеха автоматов  (ТП-4525)","2015-08-02","2015-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[150,438,"ЦРП- 4 - п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526)","2015-08-03","2015-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[151,"116А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная ст. юга завода   (РП-9802)","2015-08-04","2015-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[152,"121А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная станция  юга завода (РП-9802)","2015-08-05","2015-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[153,"162\"А\"","ЦРП-1 - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-08-06","2015-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[154,"162\"Б\"","ЦРП-1  п/ст Восточная  МСЦ 2 (ТП-6222)","2015-08-07","2015-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[155,"перем.","п/ст Восточная МСЦ-2 (ТП-6222) - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-08-08","2015-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[156,"перем.","п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2015-08-09","2015-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[157,"перем.","п/ст 1Литейного 3 (ТП-4521) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2015-08-10","2015-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[158,"перем.","п/ст 3 МСЦ-2 (ТП-6223) - п/ст Восточная МСЦ-2  (ТП-6222)","2015-08-11","2015-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[159,6310,"ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2015-08-12","2015-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[160,9111,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2015-08-13","2015-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[161,9212,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2015-08-14","2015-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[162,12107,"ЦРП-12 - Т-1 Комп.ёмк.токов","2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[163,12210,"ЦРП- 12 - п/ст Кузовная -12 (ТП-1527)","2015-08-16","2015-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[164,12217,"ЦРП-12 -Т-2 Комп.ёмк.токов","2015-08-17","2015-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[165,"611 Б","ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[166,"перем.","РП 10кВ КГШ - ЦРП-9","2015-08-19","2015-08-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[167,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2015-08-20","2015-08-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[168,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2015-08-21","2015-08-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[169,10,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2015-08-22","2015-08-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[170,71,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2015-08-23","2015-08-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[171,68,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2015-08-24","2015-08-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[172,127,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.2- РП 1 (10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1(яч.20)","2015-08-25","2015-08-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[173,3,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.1- РП 1 (10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2(яч.49)","2015-08-26","2015-08-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[174,9,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 75 (Т-1)","2015-08-27","2015-08-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[175,47,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 75 (Т-2)","2015-08-28","2015-08-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[176,11,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 81 (Т-1)","2015-08-29","2015-08-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[177,45,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 81 (Т-2)","2015-08-30","2015-08-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[178,12,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 78 (Т-1)","2015-08-31","2015-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[179,46,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 78 (Т-2)","2015-08-01","2015-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[180,13,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 80 (Т-1)","2015-08-02","2015-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[181,43,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 80 (Т-2)","2015-08-03","2015-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[182,14,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 77 (Т-1)","2015-08-04","2015-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[183,40,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 77 (Т-2)","2015-08-05","2015-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[184,15,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 76 (Т-1)","2015-08-06","2015-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[185,41,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 76 (Т-2)","2015-08-07","2015-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[186,16,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 79 (Т-1)","2015-08-08","2015-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[187,42,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 79 (Т-2)","2015-08-09","2015-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[188,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2015-08-10","2015-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[189,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2015-08-11","2015-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[190,"перем.","п/ст Сборочная 1 (ТП-2329) - п/ст 4МСК-1 (ТП-3326)","2015-08-12","2015-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[191,"перем.","п/ст 1 Прессового- 2 (ТП-2324 ) - п/ст 2 Прессового- 2 (ТП-2325)","2015-08-13","2015-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[192,15,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-2), КТП-17 (Т-2)","2015-08-14","2015-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[193,58,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-1), КТП-17 (Т-1)","2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[194,13,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-1), КТП-8 (Т-1)","2015-08-16","2015-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[195,48,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-2), КТП-8 (Т-2)","2015-08-17","2015-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[196,"ТП 1425 (Кузовная  14) ППР, ПРЗ",null,"2015-09-01","2015-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[197,"ТП 3223 (Склад  шин) ППР, ПРЗ",null,"2015-09-02","2015-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[198,"ТП 2422 (Колесная 2) ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[199,"ТП 4324 (Стержневая) ППР, ПРЗ",null,"2015-09-05","2015-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[200,"ТП 23 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[201,"ТП 1421 (Кузовная  1) ППР, ПРЗ",null,"2015-09-13","2015-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[202,"ГПП Дизель  яч.5,7,9,13,22 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-13","2015-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[203,"РП 7833 (РП Доринда ) 1сек. ППР, ПРЗ",null,"2015-09-17","2015-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[204,"ТП 1 (7833) ( 1 Доринда) ППР,ПРЗ",null,"2015-09-17","2015-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[205,"ТП 2 (7833) ( 2 Доринда) ППР,ПРЗ",null,"2015-09-18","2015-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[206,"РП 7833 (РП Доринда ) 2сек. ППР, ПРЗ",null,"2015-09-18","2015-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[207,"ТП 27 КДСА ППР, ПРЗ",null,"2015-09-15","2015-09-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[208,"ТП 67 КЦЛ ППР, ПРЗ",null,"2015-09-16","2015-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[209,"ТП 64 КЦЛ  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-16","2015-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[210,"РП 2 КЦЛ(РП СОПС) ППР, ПРЗ",null,"2015-09-16","2015-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[211,"ТП 78 КЦЛ ППР, ПРЗ",null,"2015-09-20","2015-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[212,"ТП 81 КЦЛ  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-20","2015-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[213,"ТП 1328 (Западная  ИП) ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[214,"ТП 18КДСА ППР, ПРЗ",null,"2015-09-21","2015-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[215,"КНТП 118 КЦЛ ППР, ПРЗ",null,"2015-09-21","2015-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[216,"ГПП Чайка  Т-2 ППР",null,"2015-09-24","2015-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[217,124,"ЦРП-1-  РП  6кВ Водозабор (РП-9723)","2015-09-01","2015-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[218,146,"ЦРП-1- п/ст  Водозабор подъем №1 (ТП-9724)","2015-09-02","2015-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[219,221,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2015-09-03","2015-09-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[220,233,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2015-09-04","2015-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[221,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)   (ТП-3530)","2015-09-05","2015-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[222,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)  (ТП-3530)","2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[223,712,"ЦРП- 7 - п/ст 4 АРК   (ТП-3524)","2015-09-07","2015-09-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[224,728,"ЦРП-7 - п/ст АРК-9  Т-2 (ТП-3529)","2015-09-08","2015-09-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[225,729,"ЦРП- 7 - п/ст АРК-8  Т-1 (ТП-3528)","2015-09-09","2015-09-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[226,737,"ЦРП- 7 -  п/ст  АРК-5  (ТП-3525)","2015-09-10","2015-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[227,738,"ЦРП - 7 - п/ст АРК-9  Т-1(ТП-3529)","2015-09-11","2015-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[228,746,"ЦРП-7 - п/ст АРК-8  Т-2 (ТП-3528)","2015-09-12","2015-09-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[229,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2015-09-13","2015-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[230,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2015-09-14","2015-09-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[231,749,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК  (ТП-2427)","2015-09-15","2015-09-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[232,913,"ЦРП- 9 - п/ст 5 Прессового -3  (ТП-6525)","2015-09-16","2015-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[233,921,"ЦРП-9 - КТП  Катафорез","2015-09-17","2015-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[234,922,"ЦРП- 9 - п/ст 2 Прессового -3 (ТП-6522)","2015-09-18","2015-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[235,927,"ЦРП- 9 -  п/ст 4 Прессового-3  (ТП-6524)","2015-09-19","2015-09-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[236,9215,"ЦРП -9 - п/ст 6 Прессового-3   (ТП-6526)","2015-09-20","2015-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[237,12103,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2015-09-21","2015-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[238,12108,"ЦРП-12 -п/ст Колесная-5  (ТП-2425)","2015-09-22","2015-09-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[239,12111,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2015-09-23","2015-09-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[240,12205,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2015-09-24","2015-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[241,12215,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2015-09-25","2015-09-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[242,12216,"ЦРП-12 - п/ст Колесная - 5  (ТП-2425)","2015-09-26","2015-09-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[243,"перем.","перемычка п/ст 4 АРК (ТП-3524) - п/ст 5 АРК (ТП-3525)","2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[244,"перем.","перемычка  п/ст 6 АРК (ТП-3526) - п/ст 10 АРК (ТП-3530)","2015-09-28","2015-09-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[245,"перем.","перемычка п/ст 8 АРК (Т-2) (ТП-3528) - п/ст 7 АРК (Т-2) (ТП-3527)","2015-09-29","2015-09-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[246,"перем.","перемычка п/ст 9 АРК (Т-1) (ТП-3529) - п/ст 3 АРК (Т-1) (ТП-3523)","2015-09-30","2015-09-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[247,"перем.","перемычка п/ст 2 Прессового- 3 (ТП-6522) - п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523)","2015-09-01","2015-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[248,"перем.","перемычка п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523) - п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524)","2015-09-02","2015-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[249,"перем.","перемычка п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524) - п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525)","2015-09-03","2015-09-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[250,"перем.","перемычка п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525) -  п/ст 6 Прессового- 3 (ТП-6526)","2015-09-04","2015-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[251,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2015-09-05","2015-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[252,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[253,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2015-09-07","2015-09-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[254,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2015-09-08","2015-09-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[255,11,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-1)","2015-09-09","2015-09-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[256,44,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-2)","2015-09-10","2015-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[257,35,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-1), КТП-4 (Т-1)","2015-09-11","2015-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[258,46,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-2), КТП-4 (Т-2)","2015-09-12","2015-09-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[259,110,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2015-09-01","2015-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[260,312,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -4 (4сек.)","2015-09-02","2015-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[261,412,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2015-09-03","2015-09-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[262,506,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2015-09-04","2015-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[263,508,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 4","2015-09-05","2015-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[264,"151(А)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[265,"151(Б)","ЦРП-1  п/ст Литейная 3 (ТП-4422)","2015-09-07","2015-09-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[266,614,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 8","2015-09-08","2015-09-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[267,621,"ЦРП - 6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2015-09-09","2015-09-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[268,622,"ЦРП - 6 - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4501)","2015-09-10","2015-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[269,631,"ЦРП- 6 -  РП 10 кВ Литейного -3 (РП4501)","2015-09-11","2015-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[270,639,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного- 8 3 сек.(РП-4416)","2015-09-12","2015-09-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[271,641,"ЦРП - 6 - ЗРУ 10кВ Литейного-8  1 сек. (РП-4416) ","2015-09-13","2015-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[272,648,"ЦРП-6 - п/ст 7 Литейного -4 (ТП-4431)","2015-09-14","2015-09-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[273,705,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2015-09-15","2015-09-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[274,815,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -8","2015-09-16","2015-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[275,915,"ЦРП- 9 - п/ст 76-А Диз.пр-ва  (ТП-9921)","2015-09-17","2015-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[276,923,"ЦРП -9 - п/ст 76-А диз.пр-ва  (ТП-9921)","2015-09-18","2015-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[277,"перем.","РП-10кВ  Литейного 3(РП-4501) -  ТП 3 Литейного 3 (ТП- 4529)","2015-09-19","2015-09-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[278,516,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2015-09-20","2015-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[279,541,"ЦРП-5 - п/ст Западная МСК-1 (ТП-3323)","2015-09-21","2015-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[280,748,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 14  (ТП-1425)","2015-09-22","2015-09-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[281,14,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-2), КТП-14 (Т-2)","2015-09-23","2015-09-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[282,53,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-9 (Т-1), КТП-14 (Т-1)","2015-09-24","2015-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[283,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-1)","2015-09-25","2015-09-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[284,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-15 (Т-2)","2015-09-26","2015-09-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]