{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Январь_2016","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Январь_2016","index":0,"n_rows":136,"n_cols":6,"rows_kept":136,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  январь 2016 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 5224(4ПАЛА) ППР. ПРЗ",null,"2016-01-09","2016-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 31 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-01-09","2016-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 31А ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-01-10","2016-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 4441 (18Литейного 8)ППР, ПРЗ",null,"2016-01-11","2016-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 4442(19Литейного 8)ППР, ПРЗ",null,"2016-01-11","2016-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 4334(14 Литейного 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-01-16","2016-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 4336(Кузнечная 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-01-17","2016-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 10 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-01-13","2016-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 11 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-01-13","2016-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 12 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-01-14","2016-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 17 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-01-14","2016-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 13 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-01-15","2016-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ТП 16 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2016-01-15","2016-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ГПП Редуктор яч. 601,615,628 ППР, ПРЗ",null,"2016-01-18","2016-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 4444 (23 Литейного 8) - ППР, ПРЗ",null,"2016-01-18","2016-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП 4432 (9 Литейного 7) - ППР, ПРЗ",null,"2016-01-19","2016-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 4433 (10 Литейного 7) - ППР, ПРЗ",null,"2016-01-20","2016-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,"ТП 1327 (7 ИП) - ППР, ПРЗ",null,"2016-01-21","2016-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,"ТП 4435 (15 Литейного 2) - ППР, ПРЗ",null,"2016-01-24","2016-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,"ТП 1421 (Кузовная-1) - ППР, ПРЗ",null,"2016-01-30","2016-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,"ТП 3325 (Вост.МСК-1) - ППР, ПРЗ",null,"2016-01-31","2016-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,7,"РП 6кВ УКЭР(РП-1106) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2016-01-11","2016-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,11,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-1 ","2016-01-12","2016-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,14,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-2","2016-01-13","2016-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,13,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-1 ","2016-01-14","2016-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,16,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-2","2016-01-15","2016-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,115,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2016-01-16","2016-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,131,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2016-01-17","2016-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,132,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2016-01-18","2016-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,135,"ЦРП-1 - п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2016-01-19","2016-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,141,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2016-01-20","2016-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,143,"ЦРП-1  п/ст Рем. база (ТП-5321)","2016-01-21","2016-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,145,"ЦРП-1-  п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2016-01-22","2016-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,153,"ЦРП-1 - п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2016-01-23","2016-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,163,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2016-01-24","2016-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,215,"ЦРП-2 -  п/ст Литейного 3 (ТП-4422)","2016-01-25","2016-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,216,"ЦРП-2 -п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2016-01-26","2016-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,223,"ЦРП-2- РП 6кВ Печная Литейного 2 (РП 4403)","2016-01-27","2016-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,232,"ЦРП-2 - п/ст 2 Отдела сбыта  (ТП-7825)","2016-01-28","2016-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,236,"ЦРП-2- п/ст  Литейная 3","2016-01-29","2016-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,251,"ЦРП-2 -п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2016-01-30","2016-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,311,"ЦРП -3- п/ст РМК (ТП-2221)","2016-01-31","2016-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,413,"ЦРП- 4 - п/ст Западная радиаторная (ТП-3521)","2016-01-11","2016-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,"113          (1н)","ЦРП-1 - п/ст МСЦ 6 (ТП-5121)","2016-01-12","2016-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,"перем.","перемычка  п/ст 1 Отдела сбыта(ТП-7824) - п/ст 2 Отдела сбыта(ТП-7825)","2016-01-13","2016-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,"перем.","перемычка п/ст ДОЦ (ТП-5421)-  п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2016-01-14","2016-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,"перем.","перемычка п/ст Рембаза (ТП-5321)-п/ст УЗО (ТП-9721)","2016-01-15","2016-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,"перем.","перемычка РП 6кВ Насосная ст. оборотного водоснабжения (РП-9821)- РП 6кв Промводопровода (РП-9801) ","2016-01-16","2016-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,"перем.","перемычка п/ст  ТВЦ-п/ст  СМУ-7","2016-01-17","2016-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,11,"ТП Осушки - РУ 6кВ  ТСН ЦРП-1","2016-01-18","2016-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,1,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2016-01-19","2016-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,9,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2016-01-20","2016-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,635,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2016-01-21","2016-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,644,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2016-01-22","2016-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,707,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2016-01-23","2016-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,709,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2016-01-24","2016-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,815,"ЦРП- 8 - п/ст Колесная -1 (ТП-2421)","2016-01-25","2016-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,818,"ЦРП-8 - Колесная-3 (ТП-2423)","2016-01-26","2016-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,8111,"ЦРП - 8 - РП 10кВ ОУЦ  (РП-7802)","2016-01-27","2016-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,8214,"ЦРП - 8 - РП 10кВ ОУЦ  (РП-7802)","2016-01-28","2016-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,12104,"ЦРП- 12 - п/ст Колесная-6 (ТП-2426)","2016-01-29","2016-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,12110,"ЦРП -12 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2016-01-30","2016-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,12112,"ЦРП-12 - п/ст 2 ЦОК (ТП-3422)","2016-01-31","2016-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,12113,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК  (ТП-3423)","2016-01-01","2016-01-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,12202,"ЦРП-12 - п/ст 2 ЦОК  (ТП-3422)","2016-01-02","2016-01-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,12203,"ЦРП- 12 - п/ст Колесная - 6 (ТП-2426)","2016-01-03","2016-01-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,12207,"ЦРП- 12  - п/ст Кузовная-14  (ТП-1425)","2016-01-04","2016-01-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,"713 А","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6 (РП-7812)","2016-01-05","2016-01-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,"713 Б","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6 (РП-7812)","2016-01-06","2016-01-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,"731 А","ЦРП- 7 -  п/ст  5 Литейного  6 (ТП  7835)","2016-01-07","2016-01-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,"731 Б","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6  (РП-7812)","2016-01-08","2016-01-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,"перем.","перемычка  п/ст Колесная 1 (ТП-2421) - п/ст Колесная-3 (ТП-2423)","2016-01-09","2016-01-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,"перем.","перемычка  п/ст Колесная 1 (ТП-2421) - п/ст Колесная-2 (ТП-2422)","2016-01-10","2016-01-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,61,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-24 (Т-1), КТП-32 (Т-2)","2016-01-11","2016-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,20,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-24 (Т-2), КТП-32 (Т-1)","2016-01-12","2016-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,18,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19 (Т-1), КТП-22 (Т-2)","2016-01-13","2016-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,59,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19 (Т-2), КТП -22 (Т-1)","2016-01-14","2016-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,605,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2016-01-15","2016-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,612,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2016-01-16","2016-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,707,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2016-01-17","2016-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,709,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2016-01-18","2016-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,112,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2016-01-11","2016-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,112,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2016-01-12","2016-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,117,"ЦРП-1 -  п/ст Кислородная  (ТП-9831)","2016-01-13","2016-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,154,"ЦРП-1 - п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822)","2016-01-14","2016-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,204,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2016-01-15","2016-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,206,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2016-01-16","2016-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,211,"ЦРП -2 -п/ст Западная радиаторная  (ТП-3521)","2016-01-17","2016-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,225,"ЦРП -2 - п/ст 14 Литейного-7 (ТП-4426)","2016-01-18","2016-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,231,"ЦРП-2 -ТСН ","2016-01-19","2016-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,245,"ЦРП-2 - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2016-01-20","2016-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,308,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2016-01-21","2016-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,410,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2016-01-22","2016-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,427,"ЦРП- 4 - п/ст Восточная  арматурная (ТП-3522)","2016-01-23","2016-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,510,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2016-01-24","2016-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,"перем.","перемычка п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822) -п/ст Кислородная (ТП-9831)","2016-01-25","2016-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,"перем.","перемычка  п/ст Зап.радиаторная (ТП-3521) - п/ст Восточная арматурная (ТП-3522)","2016-01-26","2016-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,"перем.","перемычка п/ст Восточная арматурная (ТП 3522) - п/ст Северная цеха автоматов (ТП 4526)","2016-01-27","2016-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,"перем.","перем. п/ст Кислородная (ТП-9831) - РП 6кВ Насосная ст. юга завода (РП-9802)","2016-01-28","2016-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,618,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -12","2016-01-29","2016-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,816,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная-1   (ТП-1421)","2016-01-30","2016-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,828,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 12","2016-01-31","2016-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,829,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 1  (ТП-1421) ","2016-01-11","2016-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,911,"ЦРП - 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6428)","2016-01-12","2016-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,914,"ЦРП-9 - п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)","2016-01-13","2016-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,918,"ЦРП-9 - РП 10кВ ЦРРМ Т-1(РП-6601) ","2016-01-14","2016-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,925,"ЦРП - 9 - п/ст 1 ЦРРМ  (ТП-6621)","2016-01-15","2016-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,926,"ЦРП-9 -РП  10кВ ЦРРМ  Т-2 (РП-6601)","2016-01-16","2016-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,928,"ЦРП- 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (ТП-6428)","2016-01-17","2016-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,8212,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 2 (ТП-1422)","2016-01-18","2016-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,9110,"ЦРП - 9 - п/ст 5 корп.\"Чайка\"   Т-1 (ТП-6427)","2016-01-19","2016-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,9211,"ЦРП-9  - п/ст 5 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6427)","2016-01-20","2016-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,"перем.","п/ст Кузовная-1 (ТП-1421) - п/ст Кузовная-2 (ТП-1422)","2016-01-21","2016-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-3 (ТП-1423)- п/ст Кузовная-4(ТП-1424)","2016-01-22","2016-01-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная 2(ТП-1422)- п/ст Кузовная 3(ТП-1423)","2016-01-23","2016-01-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,"перем.","перемычка  п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)- п/ст 2 ЦРРМ(ТП-6622)","2016-01-24","2016-01-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,"перем.","перемычка  п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)- п/ст 3 ЦРРМ(ТП-6623)","2016-01-25","2016-01-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,"перем.","перемычка.РП 10кВЦРРМ(РП-6601) - п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)","2016-01-26","2016-01-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,"перем.","перемычка  п/ст 5 корп.\"Чайка\" (Т-1) - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (Т-1) ","2016-01-27","2016-01-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,"перем.","перемычка ЦРП - 8 - ЦРП - 12","2016-01-28","2016-01-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,17,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-1), КТП-23 (Т-2)","2016-01-29","2016-01-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,64,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-2), КТП-23 (Т-1)","2016-01-30","2016-01-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-1)","2016-01-31","2016-01-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-2)","2016-01-11","2016-01-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2016-01-12","2016-01-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2016-01-13","2016-01-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2016-01-14","2016-01-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,514,"ЦРП- 5 - п/ ст Ср. МСК-1 ;  Т- 4(ТП-3324)","2016-01-15","2016-01-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,515,"ЦРП - 5 - п/ ст 4 МСК -1 Т -3;4   (ТП-3326)","2016-01-16","2016-01-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;Т - 1 (ТП-3324)","2016-01-17","2016-01-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,526,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2016-01-18","2016-01-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,530,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2016-01-19","2016-01-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,542,"ЦРП - 5 - п /ст 2 Сборочного- 1  (ТП-2328)","2016-01-20","2016-01-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,546,"ЦРП- 5 - п/ ст 4 МСК - 1  (ТП-3326)","2016-01-21","2016-01-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]