{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Август_2016","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Август_2016","index":0,"n_rows":98,"n_cols":6,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[5,13,5,16],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  август  2016 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ЦРП 5  1,2сек. ППР, ПРЗ",null,"2016-08-03","2016-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП  2422 (Колесная 2) ППР, ПРЗ",null,"5,6,7.08.2016","5,6,7.08.2016","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП  4338 98Литейного к/ч) ППР, ПРЗ",null,"2016-08-06","2016-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 4428 (Литейного 2) ППР, ПРЗ",null,"2016-08-07","2016-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП  25 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2016-08-01","2016-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 32 ЗААГ ППР,ПРЗ",null,"2016-08-04","2016-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 24 ЗААГ ППР,ПРЗ",null,"2016-08-04","2016-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 23 ЗААГ  ППР,ПРЗ",null,"2016-08-05","2016-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 20 ЗААГ  ППР,ПРЗ",null,"2016-08-06","2016-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 4333 (13Литейного 1) ППР, ПРЗ",null,"2016-08-14","2016-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 4449 (16 Литейного-8)  - ППР, ПРЗ.",null,"2016-08-18","2016-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 9828 (ТП 1 Металла и труб)  - ППР, ПРЗ.",null,"2016-08-21","2016-08-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ТП 9827 (ТП 1 Металла и труб)  - ППР, ПРЗ.",null,"2016-08-21","2016-08-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП 5422(ТП склад Метизов)  - ППР, ПРЗ.",null,"2016-08-27","2016-08-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 4330 (ТП10 Литейного 1)  - ППР, ПРЗ.",null,"2016-08-28","2016-08-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,212,"ЦРП-2 -Больница -13 (ТП-7828)","2016-08-01","2016-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,237,"ЦРП-2 - ТП Литейная 4; (ТП-4423)","2016-08-02","2016-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,237,"ЦРП-2 - ТП Литейная 4;Т-1,2; (ТП-4423)","2016-08-03","2016-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,241,"ЦРП-2 -  п/ст Больница-13 (ТП-7828)","2016-08-04","2016-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,243,"ЦРП-2 - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2016-08-05","2016-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,302,"ГРУ ТЭЦ - Термическая к/ч (ТП 4322)","2016-08-06","2016-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,302,"ГРУ ТЭЦ - Термическая к/ч (ТП 4322)","2016-08-07","2016-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,318,"ЦРП-3 -  п/ст 1 КЗЦ (ТП-4225)","2016-08-08","2016-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,335,"ЦРП-3-   РП 6кВ ОАО \"Колос\"","2016-08-09","2016-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,422,"ЦРП-4 - РП 6кВ Литейного-2   (РП 4403)","2016-08-10","2016-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,441,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-1  (ТП-4427)","2016-08-11","2016-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,"перем.","перемычка п/ст Больница 13(ТП-7828) - п/ст ЖДЦ(ТП-7827)","2016-08-12","2016-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,"перем.","перемычка  п/ст Гл.контора (ТП-1321) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2016-08-13","2016-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,"перем.","перемычка  п/ст Эл. нагрева и печей  (ТП-5122) - п/ст  КЗЦ (ТП-4225)","2016-08-14","2016-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,"перем.","перемычка п/ст  Литейная-2 (ТП-4428) - п/ст Литейная-1 (ТП-4427)","2016-08-15","2016-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,14,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ-10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2016-08-16","2016-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,22,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ 10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2016-08-17","2016-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,608,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2016-08-18","2016-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,614,"ЦРП- 6 - п/ст 6 Литейного  с/ч (ТП-4430)","2016-08-19","2016-08-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,647,"ЦРП-6 - п/ст 6 Литейного с/ч (ТП-4430)","2016-08-20","2016-08-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,704,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2016-08-21","2016-08-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,804,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2016-08-22","2016-08-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817)","2016-08-23","2016-08-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,827," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817 1сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2016-08-24","2016-08-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,609," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2016-08-25","2016-08-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2016-08-26","2016-08-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,"перем","кабельная перемычка от ф.811ЦРП 9- - РП 10кВ КГШ (РП-9817 ) КП ОАО \"ГАЗ\"","2016-08-27","2016-08-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,31,"ф.РП 10кВ КГШ  КП ОАО \"ГАЗ\" -КТП-1","2016-08-28","2016-08-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,15,"ф.РП 10кВ КГШ  КП ОАО \"ГАЗ\" -КТП-2","2016-08-29","2016-08-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-2)","2016-08-30","2016-08-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-1)","2016-08-30","2016-08-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,19,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-2), КТП-16 (Т-1)","2016-08-31","2016-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,60,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-1), КТП-16 (Т-2)","2016-08-31","2016-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,133,"ЦРП-1 - п/ст Восточная  МСЦ 2  (ТП-6222) ","2016-08-01","2016-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,433,"ЦРП- 4 - п/ст Южная цеха автоматов  (ТП-4525)","2016-08-02","2016-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,438,"ЦРП- 4 - п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526)","2016-08-03","2016-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,"116А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная ст. юга завода   (РП-9802)","2016-08-04","2016-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,"121А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная станция  юга завода (РП-9802)","2016-08-05","2016-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,"162\"А\"","ЦРП-1 - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2016-08-06","2016-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,"162\"Б\"","ЦРП-1  п/ст Восточная  МСЦ 2 (ТП-6222)","2016-08-07","2016-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,"перем.","п/ст Восточная МСЦ-2 (ТП-6222) - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2016-08-08","2016-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,"перем.","п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2016-08-09","2016-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,"перем.","п/ст 1Литейного 3 (ТП-4521) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2016-08-10","2016-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,"перем.","п/ст 3 МСЦ-2 (ТП-6223) - п/ст Восточная МСЦ-2  (ТП-6222)","2016-08-11","2016-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,6310,"ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2016-08-12","2016-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,9111,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2016-08-13","2016-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,9212,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2016-08-14","2016-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,12107,"ЦРП-12 - Т-1 Комп.ёмк.токов","2016-08-15","2016-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,12210,"ЦРП- 12 - п/ст Кузовная -12 (ТП-1527)","2016-08-16","2016-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,12217,"ЦРП-12 -Т-2 Комп.ёмк.токов","2016-08-17","2016-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,"611 Б","ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2016-08-18","2016-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,"перем.","РП 10кВ КГШ - ЦРП-9","2016-08-19","2016-08-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2016-08-20","2016-08-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2016-08-21","2016-08-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,10,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2016-08-22","2016-08-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,71,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2016-08-23","2016-08-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,68,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2016-08-24","2016-08-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,127,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.2- РП 1 (10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1(яч.20)","2016-08-25","2016-08-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,3,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.1- РП 1 (10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2(яч.49)","2016-08-26","2016-08-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,9,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 75 (Т-1)","2016-08-27","2016-08-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,47,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 75 (Т-2)","2016-08-28","2016-08-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,11,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 81 (Т-1)","2016-08-29","2016-08-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,45,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 81 (Т-2)","2016-08-30","2016-08-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,12,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 78 (Т-1)","2016-08-31","2016-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,46,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 78 (Т-2)","2016-08-01","2016-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,13,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 80 (Т-1)","2016-08-02","2016-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,43,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 80 (Т-2)","2016-08-03","2016-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,14,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 77 (Т-1)","2016-08-04","2016-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,40,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 77 (Т-2)","2016-08-05","2016-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,15,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 76 (Т-1)","2016-08-06","2016-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,41,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 76 (Т-2)","2016-08-07","2016-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,16,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 79 (Т-1)","2016-08-08","2016-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,42,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 79 (Т-2)","2016-08-09","2016-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2016-08-10","2016-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2016-08-11","2016-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,"перем.","п/ст Сборочная 1 (ТП-2329) - п/ст 4МСК-1 (ТП-3326)","2016-08-12","2016-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,"перем.","п/ст 1 Прессового- 2 (ТП-2324 ) - п/ст 2 Прессового- 2 (ТП-2325)","2016-08-13","2016-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,15,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-2), КТП-17 (Т-2)","2016-08-14","2016-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,58,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-1), КТП-17 (Т-1)","2016-08-15","2016-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,13,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-1), КТП-8 (Т-1)","2016-08-16","2016-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,48,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-2), КТП-8 (Т-2)","2016-08-17","2016-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]