{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["электроэнергия П.1.4.","мощность п.1.5."],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"электроэнергия П.1.4.","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,2,5,6],[30,3,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Баланс электрической энергии в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" за 2018 год"]
[{"$nulls":5},"млн.кВт.ч."]
[null,null,"Факт за 2018 год"]
["№ п/п","Показатели","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление э.э в сеть, всего",722.635,164.355,null,{"v":558.28,"d":"558.280"}]
["1.1.","из смежной сети, всего"]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН"]
[null,"СН1"]
[null,"СН2"]
["1.2.","от электростанции ПЭ (ЭСО)",722.635,164.355,null,{"v":558.28,"d":"558.280"}]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","поступление э.э. от других организаций"]
["2.","Потери электроэнергии в сети, всего",37.536,3.402,null,34.134]
["2.1.","то же в %",5.194,{"v":2.07,"d":"2.070"},null,6.114]
["2.2.","Потери электроэнергии в сети на собственное потребление ",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
["2.3.","Потери электроэнергии в сети на передачу сторонним потребителям",37.536,3.402,null,34.134]
["3.","Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды",{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.","Полезный отпуск из сети",685.099,24.453,null,660.646]
["4.1.","в т.ч. Монопотребителю",566.303,null,null,566.303]
["4.2.","потребителям оптового рынка"]
["4.3.","сальдо-переток в другие организации                         (не относящиеся к Монопотребителю)",118.796,24.453,null,94.343]
[]
[]
[]
[null,"Генеральный директор ООО \"НЭСК\"",{"$nulls":3},"В.В. Скакодуб"]

{"sheet":"мощность п.1.5.","index":1,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[2,0,2,6],[3,0,3,6],[5,2,5,6],[29,3,29,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Баланс электрической мощности в сети ВН, СНI, СНII и НН "]
["ООО \"НЭСК\" за 2018 год"]
[{"$nulls":5},"МВт"]
[null,null,"Факт за  2018 год"]
["№ п/п","Показатели","Всего","ВН","СН1","СН2","НН"]
[1,"Поступление мощности в сеть, всего",144.53,7.69,null,136.84]
["1.1.","из смежной сети"]
[null,"в том числе из сети"]
[null,"ВН"]
[null,"СНI"]
[null,"СН II"]
["1.2.","от электростанции ПЭ ",144.53,7.69,null,136.84]
["1.3.","от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)"]
["1.4.","от других организаций"]
["2.","Потери в сети",7.51,0.68,null,6.83]
[null,"то же в %",{"v":5.2,"d":"5.20"},2.07,null,{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[null,"Потери в сети, отнесенные на собственное потребление"]
[null,"Потери электроэнергии в сети, отнесенные на передачу сторонним потребителям",7.51,0.68,null,6.83]
["3.","Мощность на производственные и хозяйственные нужды",{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.","Полезный отпуск мощности потребителям",137.02,7.01,null,130.01]
["4.1.","в т.ч. заявленная (расчетная) мощность Монопотребителя",102.96,null,null,102.96]
["4.2.","заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка"]
["4.3.","в другие организации не относящиеся к монопотребителю",34.06,7.01,null,27.05]
[]
[]
[]
[null,"Генеральный директор ООО \"НЭСК\"",{"$nulls":3},"В.В. Скакодуб"]