2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде (2016г) .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, base_1_182042_12 | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, base_1_182042_13 | | | | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),  base_1_182042_14 | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),  base_1_182042_15 | | | | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ООО «НЭСК» |  |  | 0,01436 |  |  |  | 0,06154 |  |  |  | 0,01436 |  |  |  | 0,06154 |  | 0 | Ежегодно составляются планы выполнения мероприятий по повышению надежности электрооборудования в распределительных сетях. На 2016 год запланированы следующие работы:  1. Работы по замене морально устаревшего оборудования, замене оборудования в связи с ростом нагрузки:  2. Кап. ремонт силовых трансформаторов 3. 3.Кап. ремонт электрических сетей:  (2600 м/п.ф. 312н. В.Г), |
|  | Всего по сетевой организации |  |  | 0,01436 |  |  |  | 0,06154 |  |  |  | 0,01436 |  |  |  | 0,06154 |  | 0 |  |