{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["НЭСК  4квар"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НЭСК  4квар","index":0,"n_rows":306,"n_cols":6,"rows_kept":306,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[143,1,143,2],[144,1,144,2],[145,1,145,2],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[149,1,149,2],[150,1,150,2],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[153,1,153,2],[219,1,219,2],[220,1,220,2],[221,1,221,2],[222,1,222,2],[223,1,223,2],[224,1,224,2],[225,1,225,2],[226,1,226,2],[227,1,227,2],[228,1,228,2],[229,1,229,2],[230,1,230,2],[231,1,231,2],[232,1,232,2],[233,1,233,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за  4 квартал 2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП 5421 (ДОЦ) ППР,  ПРЗ",null,"2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП 1521 (Кузовная  5)  ППР, ПРЗ",null,"2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 4422  (3 Литейного 4)  ППР, ПРЗ",null,"2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП 3 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 5 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 79КЦЛ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП 76КЦЛ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП 6321 (Монтажная)  ППР, ПРЗ",null,"2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 1423(Кузовная  3) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 1321(п/ст Гл.контора) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП 20ЗААГ ППР. ПРЗ",null,"2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП 20 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ТП 4449 (п/ст 16 Литейного 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-27","2015-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ТП 4440 (п/ст 17 Литейного 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-29","2015-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП 4445 (п/ст 12 Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-30","2015-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП  3 Статус  менеджмент ППР, ПРЗ",null,"2015-10-31","2015-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 1523(п/ст Кузовная 11) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-01","2015-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,"ТП 1522(п/ст Кузовная 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-01","2015-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,146,"ЦРП 1 -ТП 9724","03.10.2015","17.10.2015","Аварийный  ремонт. Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением"]
[20,114,"ЦРП-1 -  п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232)","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,126,"ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,156,"ЦРП-1  п/ст Термическая (ТП-4322) ","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,167,"ЦРП-1-   п/ст Стержневая (ТП-4324)","2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,333,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2015-10-05","2015-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,334,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2015-10-06","2015-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,"127(А)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-10-07","2015-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,"127(Б)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2015-10-08","2015-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки  (Т-4) (ТП-4323)","2015-10-09","2015-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)  - п/ст Вентвставки  ( Т- 5 ) (ТП-4323)","2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324)","2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,1,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА  (ТП-5123)","2015-10-12","2015-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,2,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-10-13","2015-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,3,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2015-10-14","2015-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,3,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2015-10-15","2015-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,4,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2015-10-16","2015-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,4,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,5,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - Кузнечная-1 (ТП-4336)","2015-10-18","2015-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,5,"ЦРП-11 -п/ст Малолистовых  рессор; Т-1 (ТП 4340)                               ","2015-10-19","2015-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,6,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2015-10-20","2015-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,6,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст  ЗКПД-30 (ТП-4121)","2015-10-21","2015-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,7,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-10-22","2015-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,7,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-11) -  п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2015-10-23","2015-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,8,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2015-10-24","2015-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,11,"РП-1  Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348)","2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,13,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Склада шин Т-2  (ТП-3223)","2015-10-26","2015-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,15,"РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221)","2015-10-27","2015-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,19,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222)","2015-10-28","2015-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,20,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329)","2015-10-29","2015-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,21,"РП-1  10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2015-10-30","2015-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,23,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин   (ТП-3223)","2015-10-31","2015-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,24,"РП-2 10кВ Прессовой  кузницы  (ЦРП-11)  - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,25,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,26,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА  (ТП-5222)","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,27,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223)","2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,28,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-10-05","2015-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,28,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2015-10-06","2015-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,29,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2015-10-07","2015-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,30,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2  (ТП-4337)","2015-10-08","2015-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,32,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2015-10-09","2015-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,33,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221)","2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,75,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,521,"ЦРП - 5  - ЦРП-11 сек.1","2015-10-12","2015-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,612,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4444) ;  п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2015-10-13","2015-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,613,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2015-10-14","2015-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,615,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2015-10-15","2015-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,616,"ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7  (ТП-4433)","2015-10-16","2015-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,617,"ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434)","2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,624,"ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432)","2015-10-18","2015-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,625,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446)","2015-10-19","2015-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,627,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2015-10-20","2015-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,628,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2015-10-21","2015-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,629,"ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447)","2015-10-22","2015-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,633,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7  (ТП-4446)","2015-10-23","2015-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,636,"ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2  Т-1 (ТП-4435)","2015-10-24","2015-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,637,"ЦРП-6 - п/ст 13-А  Литейного -7 Т-2 (ТП-4447)","2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,645,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4444)  п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2015-10-26","2015-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,811,"ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5  2сек (РП-4313)  ","2015-10-27","2015-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,812,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2015-10-28","2015-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,813,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2015-10-29","2015-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,814,"ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338)","2015-10-30","2015-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,817,"ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330)","2015-10-31","2015-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,819,"ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333)","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,821,"ЦРП-8 -  РП 10кВ Литейного 5  1сек (РП-4313)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,822,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,827,"ЦРП- 8 -  п/ст 14 Литейного-1  (ТП-4334)","2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,828,"ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331)","2015-10-05","2015-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,8112,"ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332)","2015-10-06","2015-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,8215,"ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332)","2015-10-07","2015-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,8110,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП  (ТП-1325)","2015-10-08","2015-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,8213,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325)","2015-10-09","2015-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,"перем.","перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,12213,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423)","2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,"531\"А\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2015-10-12","2015-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,"531\"Б\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2015-10-13","2015-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,"611А","ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338)","2015-10-14","2015-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,"перем.","перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337)","2015-10-15","2015-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,"перем.","перемычка  ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433)","2015-10-16","2015-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2015-10-18","2015-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,"перем.","перемычка  п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435)","2015-10-19","2015-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,"перем.","перемычка  п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123)","2015-10-20","2015-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,"перем.","перемычка  п/ст КИС  (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2015-10-21","2015-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14  Литейного 1 (ТП-4334) ","2015-10-22","2015-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,"перем.","перемычка п/ст 10  Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11  Литейного 1(ТП-4331)","2015-10-23","2015-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333)","2015-10-24","2015-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,"перем.","перемычка  ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123)","2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2015-10-26","2015-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2015-10-27","2015-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2015-10-28","2015-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2015-10-29","2015-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,"перем.","перемычка п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2015-10-30","2015-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-1)","2015-10-31","2015-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,66,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-2)","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,38,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,43,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1)","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,212,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-10-01","2015-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,246,"ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324)","2015-10-02","2015-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,404,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,406,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3","2015-10-04","2015-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,428,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2015-10-05","2015-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,431,"ЦРП- 4 -  п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522)","2015-10-06","2015-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,436,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2015-10-07","2015-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,502,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2015-10-08","2015-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,"перем.","перемычка п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2015-10-09","2015-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,"перем.","перемычка  п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522)","2015-10-10","2015-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,"перем.","перемычка п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т-","2015-10-11","2015-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,"перем.","перемычка п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3","2015-10-12","2015-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,616,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-10-13","2015-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,702,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-10-14","2015-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,715,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-10-15","2015-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,816,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2015-10-16","2015-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-10-17","2015-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2015-10-18","2015-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,912,"ЦРП-9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП 6521)","2015-10-19","2015-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,9210,"ЦРП- 9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП-6521)","2015-10-20","2015-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2015-10-21","2015-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2015-10-22","2015-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,28,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1)","2015-10-23","2015-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,67,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2)","2015-10-24","2015-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,37,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2)","2015-10-25","2015-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,72,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1)","2015-10-26","2015-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,"ТП 1523(п/ст Кузовная 11) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-01","2015-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,"ТП 1522(п/ст Кузовная 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-01","2015-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,"ТП 3324 (п/ст Ср. МСК-1)  Т-4,5,6 ПРЗ",null,"2015-11-03","2015-11-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,"ТП 80КЦЛ  ППР, ПРЗ",null,"2015-11-07","2015-11-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,"ТП 6622 (ЦРРМ 2) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-14","2015-11-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,"ТП 6624 (ЦРРМ 3) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-14","2015-11-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[148,"ГПП Дизель  ЗРУ 10кВ яч.83 ППР, ПРЗ",null,"2015-11-11","2015-11-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[149,"ГПП Дизель  ЗРУ 10кВ яч.57,43,73,39,91 ППР, ПРЗ",null,"2015-11-15","2015-11-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[150,"РП МСК 11 2сек. ППР, ПРЗ",null,"2015-11-15","2015-11-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[151,"ТП 4340 (Малолистовых рессор) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-22","2015-11-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[152,"ТП 4443 ( 22 Литейного 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-29","2015-11-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[153,313,"ЦРП 1-РП 1106","05.11.2015","10.11.2015","Аварийный  ремонт. Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением"]
[154,57,"ЗРУ 10кВ  ГПП Дизель -ТП 18КДСА","15.11.2015","16.11.2015","Аварийный  ремонт. Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением"]
[155,3,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка -ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","30.11.15","30.11.15","Аварийный  ремонт.Проводятся ремонтно-восстановительные  работы"]
[156,11,"РП  1КЦЛ  -ТП 81 Т-1","30.11.15","30.11.15","Аварийный  ремонт. Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением"]
[157,534,"ЦРП - 5 п/ ст 9 ЛККЧ  Т -3   (ТП-4329) ","2015-11-01","2015-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[158,618,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4441) ;  п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2015-11-02","2015-11-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[159,619,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного  ( Т-2 ) (ТП-4440);   п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2015-11-03","2015-11-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[160,642,"ЦРП- 6 - п/ст 17 Литейного-8  ( Т-2 )  (ТП-4440);  п/ст 16 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4449)","2015-11-04","2015-11-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[161,643,"ЦРП- 6- п/ст 18 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4441) ; п/ст 19 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4442)","2015-11-05","2015-11-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[162,714,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2015-11-06","2015-11-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[163,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2015-11-07","2015-11-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[164,813,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ Литейного -3 (РП-4503)","2015-11-08","2015-11-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[165,814,"ГРУ ТЭЦ -РП-10кВ Литейного -1(РП-4314)","2015-11-09","2015-11-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[166,818,"ГРУ ТЭЦ -ЗРУ-10кВ Литейного 1 (РП-4314)","2015-11-10","2015-11-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[167,5110,"ЦРП -5 - п/ ст 9 ЛККЧ  Т-1 (ТП-4329)","2015-11-11","2015-11-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[168,820,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВ ГПП\"Чайка\"","2015-11-12","2015-11-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[169,825,"ГРУ ТЭЦ - ЗРУ 10кВГПП\"Чайка\"","2015-11-13","2015-11-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[170,1,"ЗРУ-10 кВ ГПП \"Чайка\" - РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2015-11-14","2015-11-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[171,3,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2015-11-15","2015-11-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[172,519,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Сборочная -1 (ТП-2329)","2015-11-16","2015-11-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[173,536,"ЦРП -5 - п/ ст 1 Сборочного- 1 (ТП-2329) ","2015-11-17","2015-11-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[174,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2015-11-18","2015-11-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[175,548,"ЦРП - 5 - п/ ст 3 Прессового - 2  (ТП-2326)","2015-11-19","2015-11-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[176,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2015-11-20","2015-11-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[177,727,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 11 (ТП-1523)","2015-11-21","2015-11-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[178,734,"ЦРП-7 -  п/ст Кузовная - 4 (ТП-1424)","2015-11-22","2015-11-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[179,"перем.","п/ст 3 Прессового- 2 (ТП-2326)  - п/ст 4 Прессового.- 2 (ТП-2327)","2015-11-23","2015-11-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[180,"перем.","п/ст 1 Прессового 1 (ТП-2321) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2015-11-24","2015-11-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[181,"перем.","Кузовная 11 (ТП-1523) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2015-11-25","2015-11-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[182,9,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-1)","2015-11-26","2015-11-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[183,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-28 (Т-2)","2015-11-27","2015-11-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[184,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-39 (Т-1)","2015-11-28","2015-11-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[185,8,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-1)","2015-11-29","2015-11-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[186,102,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2015-11-01","2015-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[187,106,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-1","2015-11-02","2015-11-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[188,418,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2015-11-03","2015-11-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[189,448,"ЦРП-4 -  РП 6кВ БАНС (РП-8902)","2015-11-05","2015-11-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[190,"перем.","перемычка . п/ст  Средняя ИП (ТП-1323) - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2015-11-06","2015-11-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[191,"перем.","перемычка  п/ст Западная ИП (ТП-1328)  - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2015-11-07","2015-11-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[192,"перем.","перем. п/ст Восточная ИП (ТП-1322) - п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2015-11-08","2015-11-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[193,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2015-11-09","2015-11-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[194,812,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7 ","2015-11-10","2015-11-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[195,725,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2015-11-11","2015-11-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[196,736,"ЦРП - 7 -  ТП 1621 (п/ст Шталь)","2015-11-12","2015-11-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[197,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2015-11-13","2015-11-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[198,12105,"ЦРП-12 - ТП 2Прессового-2 (ТП-2325)","2015-11-14","2015-11-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[199,12109,"ЦРП-12-  п/ст 2Прессового- 1 Т-1  (ТП-2322) ","2015-11-15","2015-11-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[200,12204,"ЦРП-12 - ТП 3Прессового-1 (ТП-2323)","2015-11-16","2015-11-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[201,"перем."," п/ст 3 Прессового-1 Т-1 - п/ст 2 Прессового-1 Т-4","2015-11-17","2015-11-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[202,"перем.","п/ст 3 Прессового-1 Т-2 - п/ст 2 Прессового-1 Т-3","2015-11-18","2015-11-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[203,"перем.","п/ст 2 Прессового-1 Т-1(ТП-2322) - п/ст 1Прессового-1 Т-4 (ТП-2321)","2015-11-19","2015-11-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[204,"604 А","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2015-11-20","2015-11-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[205,"604 Б","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2015-11-21","2015-11-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[206,"604 В","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2015-11-22","2015-11-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[207,"604 Г","ГРУ ТЭЦ - ЦРП -7","2015-11-23","2015-11-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[208,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2015-11-24","2015-11-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[209,518,"ЦРП - 5 - п / ст 1 Прессового- 1  (ТП-2321)","2015-11-25","2015-11-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[210,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2015-11-26","2015-11-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[211,711,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2015-11-27","2015-11-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[212,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2015-11-28","2015-11-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[213,823,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 7","2015-11-29","2015-11-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[214,26,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-2)","2015-11-30","2015-11-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[215,55,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19А (Т-1)","2015-11-01","2015-11-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[216,21,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-1), КТП-21 (Т-2)","2015-11-02","2015-11-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[217,62,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-18 (Т-2), КТП-21 (Т-1)","2015-11-03","2015-11-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[218,"ТП 4443 ( 22 Литейного 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-29","2015-11-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[219,"ТП  3324(Ср.МСК 1) ППР, ПРЗ",null,"2015-12-05","2015-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[220,"ТП  9829(Гаража ) ППР, ПРЗ",null,"2015-12-06","2015-12-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[221,"РП 8902 ППР",null,"2015-12-02","2015-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[222,"ТП  9824, ТП 9825 ППР. ПРЗ",null,"2015-12-09","2015-12-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[223,"ТП 3525 (5АРК) ППР,ПРЗ",null,"2015-12-12","2015-12-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[224,"ТП 6524 (4Прессоого3)  ППР,ПРЗ ",null,"2015-12-13","2015-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[225,"РП МСК 11 яч.21 ППР, ПРЗ",null,"2015-12-18","2015-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[226,"ТП 28 ЗААГ ППР, ПРЗ",null,"2015-12-20","2015-12-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[227,"ТП 1 Автокомпаненты  ППР, ПРЗ",null,"2015-12-20","2015-12-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[228,"ТП 3321 (КСГА 1)  ППР, ПРЗ",null,"2015-12-27","2015-12-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[229,"ТП 3326 (4МСК-1) ППР, ПРЗ 1,2сек.",null,"2015-12-30","2015-12-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[230,"РП МСК-11 яч.1,1А,5,8 ППР",null,"2015-12-23","2015-12-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[231,"РП МСК-11 ППР 1сек",null,"2015-12-26","2015-12-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[232,"ТП 4443 ( 22 Литейного 8) ППР, ПРЗ",null,"2015-11-29","2015-11-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[233,"ТП 4422 (6кВ)\n (п/ст Литейная  3)","АВ ф.4","17.12.2015","17.12.2015","Аварийный  ремонт.Проводятся ремонтно-восстановительные  работы"]
[234,"ТП 3326 (10кВ)\n (п/ст 4 МСК-1)","АВ ф.1/АВ Т-2","28.12.2015","28.12.2015","Аварийный  ремонт.Проводятся ремонтно-восстановительные  работы"]
[235,"713А","ЦРП 7 -РП 7812","19.12.2015","25.12.2015","Аварийный  ремонт. Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением"]
[236,30,"ЦРП-10 -ТП 4326","20.12.2015","28.12.2015","Аварийный  ремонт. Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением"]
[237,812,"ГРУ ТЭЦ   ЦРП 7 (3сек)","20.12.2015","22.12.2015","Аварийный  ремонт. Проведены ремонтно-восстановительные работы, фазировка и испытания  повышенным  напряжением"]
[238,252,"ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901)","2015-12-01","2015-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[239,252,"ЦРП-2 - РП 6кВ Промстоков (РП-8901)","2015-12-02","2015-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[240,312,"ЦРП-3 -п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122)","2015-12-03","2015-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[241,315,"ЦРП-3 - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121)","2015-12-04","2015-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[242,332,"ЦРП-3 -  п/ст Металоотходов     (ТП-4122)","2015-12-05","2015-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[243,338,"ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-1)  (ТП-4326)","2015-12-06","2015-12-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[244,339,"ЦРП-3 -п/ст Кузнечная-3 (Т-2)  (ТП-4326)","2015-12-07","2015-12-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[245,411,"ЦРП - 4 -  РУ 6кВ Компрессор №1","2015-12-08","2015-12-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[246,412,"ЦРП - 4 - п/ст Волга (ТП-2521)","2015-12-09","2015-12-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[247,414,"ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст.  (РП-4436)","2015-12-10","2015-12-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[248,415,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-5 (ТП-4429)","2015-12-11","2015-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[249,416,"ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ   (ТП-4451)","2015-12-12","2015-12-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[250,419,"ЦРП- 4 -  п/ст Литейная 2    (ТП-4428)","2015-12-13","2015-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[251,421,"ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521)","2015-12-14","2015-12-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[252,423,"ЦРП- 4 - п/ст Зап.частей (ТП-5521)","2015-12-15","2015-12-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[253,432,"ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор №3 Невский","2015-12-16","2015-12-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[254,434,"ЦРП- 4-  п/ст ЦЗЛ и сварки  (ТП-4527)","2015-12-17","2015-12-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[255,435,"ЦРП- 4 - РП 6кВ Центр.пульпонасосная ст.  (РП-4436)","2015-12-18","2015-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[256,439,"ЦРП - 4 - РП 6кВ Промстоков  (РП-8901)","2015-12-19","2015-12-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[257,442,"ЦРП- 4 - РУ-6кВ Компрессор № 4","2015-12-20","2015-12-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[258,443,"ЦРП- 4 - п/ст  Литейная 2 (ТП-4428)","2015-12-21","2015-12-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[259,444,"ЦРП- 4 - п/ст Нейтрализации  (ТП-2621)","2015-12-22","2015-12-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[260,445,"ЦРП- 4 -  РУ-6кВ Компрессор №2 ","2015-12-23","2015-12-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[261,446,"ЦРП- 4 -  п/ст Литейного -5 (ТП-4429)","2015-12-24","2015-12-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[262,447,"ЦРП- 4 - п/ст Градирни ГЦ   (ТП-4451)","2015-12-25","2015-12-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[263,622,"ГРУ ТЭЦ -РП  Лит.-3(РП-4503 2сек) ЛП ОАО \"ГАЗ\" ","2015-12-26","2015-12-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[264,717,"ЦРП-7 - п/ст Запчасти 2;(ТП-5522) Т-1;РУ 10кВ яч.№1;","2015-12-27","2015-12-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[265,"перем","пермычка от ф.9210  п/ст 7 корп.\"Чайка\" (Т-2) (ТП-6521); РУ 10кв яч.№3- п/ст Запчасти 2 (Т-1) (ТП-5522) РУ -10кВ яч.№3  ","2015-12-28","2015-12-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[266,"перем.","перемычка  п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст РМК (ТП-2221)","2015-12-29","2015-12-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[267,"перем.","перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - п/ст Литейная-4 (ТП-4423)","2015-12-30","2015-12-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[268,"перем.","перемычка п/ст Литейная-5 (ТП-4429) - РП 6кВ Печная  Литейного-3 (РП-4502)","2015-12-31","2015-12-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[269,"перем.","перемычка  п/ст ВЗТ (ТП-3121) - п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121)","2015-12-01","2015-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[270,"перем.","перемычка п/ст 1 МСЦ-1 (ТП-2121) - п/ст 2 МСЦ-1 (ТП-2122)","2015-12-02","2015-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[271,"перем.","перемычка  п/ст Металоотходов  (ТП-4122)  - п/ст КЗЦ (ТП-4225)","2015-12-03","2015-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[272,"перем.","перемычка п/ст Металлоотходов (ТП-4122) -  п/ст Эл.нагрева и печей (ТП-5122)","2015-12-04","2015-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[273,"перем.","перемычка  п/ст Волга (ТП-2521) - п/ст Нейтрализации (ТП-2621)","2015-12-05","2015-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[274,"перем.","перемычка  п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - РП 6кВ Промстоков(РП-8901)","2015-12-06","2015-12-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[275,"перем.","перемычка  п/ст Нейтрализации (ТП-2621) - п/ст ЦКАЗ (ТП-3621)","2015-12-07","2015-12-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[276,"перем.","перемычка п/ст Металоотходов (ТП-4122) - п/ст ВЗТ (ТП-3121)","2015-12-08","2015-12-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[277,19,"РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826)","2015-12-09","2015-12-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[278,31,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10 - п/ст 3 МСЦ-1  (ТП-2123)","2015-12-10","2015-12-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[279,626,"ЦРП- 6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4443);                                                       ","2015-12-11","2015-12-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[280,646,"ЦРП-6 - п/ст 22 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4443)                    ","2015-12-12","2015-12-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[281,649,"ЦРП-6 - п/ст Колесная-1 (ТП-2421)","2015-12-13","2015-12-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[282,826,"ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2  (ТП-2422)","2015-12-14","2015-12-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[283,826,"ЦРП-8 - п/ст Колесная - 2 (ТП-2422)","2015-12-15","2015-12-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[284,9112,"ЦРП- 9 - п/ст 2 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6424)","2015-12-16","2015-12-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[285,9213,"ЦРП - 9 - п/ст 2 корп.\"Чайка\"  Т-1 (ТП-6424)","2015-12-17","2015-12-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[286,12117,"ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК (ТП-3424)","2015-12-18","2015-12-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[287,12214,"ЦРП-12 - п/ст 4 ЦОК    (ТП-3424)                            ","2015-12-19","2015-12-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[288,"1-А","РУ 10кВ МСК-11- п/ст ПУАТ-7(ТП-9826)","2015-12-20","2015-12-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[289,"перем.","перемычка  п/ст 2 корп.\"Чайка\" (Т-2 ) (ТП-6424) - п/ст 1 корп.\"Чайка\" (Т-1) (ТП-6423)","2015-12-21","2015-12-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[290,721,"ГРУ ТЭЦ -  РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2015-12-22","2015-12-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[291,809,"ГРУ ТЭЦ -  РП 10кВ Центральная компрессорная (РП-5302)","2015-12-23","2015-12-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[292,5,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 67 (Т-1)","2015-12-24","2015-12-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[293,21,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 67 (Т-2)","2015-12-25","2015-12-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[294,11,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 64 (Т-2)","2015-12-26","2015-12-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[295,18,"РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 64 (Т-1)","2015-12-27","2015-12-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[296,62,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.5- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1(яч.8)","2015-12-28","2015-12-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[297,84,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизель\" сек.6- РП 2(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2(яч.19)","2015-12-29","2015-12-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[298,44,"ГПП Дизель-ТП 27 КДСА","2015-12-30","2015-12-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[299,57," ГПП Дизель-ТП 18 КДСА","2015-12-31","2015-12-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[300,"перем","ТП 18 КДСА- КНТП 118","2015-12-01","2015-12-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[301,73,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-37 (Т-2)","2015-12-02","2015-12-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[302,36,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - ТП-6","2015-12-03","2015-12-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[303,7,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-38 (Т-2)","2015-12-04","2015-12-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[304,76,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-38 (Т-1)","2015-12-05","2015-12-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]