{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["НЭСК общ.","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НЭСК общ.","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения об аварийных отключениях за 1 квартал 2018г."]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата начала","Время начала отключения","Дата окончания","Время окончания отключения","Код технической причины повреждения оборудования","Сведения об объеме недопоставленной электричческой энергии"]
[1,"Отключений нет",null,0,"00:00:00",0,"00:00:00"]
["Сведения об аварийных отключениях за 2 квартал 2018г."]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата начала","Время начала отключения","Дата окончания","Время окончания отключения","Код технической причины повреждения оборудования","Сведения об объеме недопоставленной электричческой энергии"]
[1,"Аварийное отключение",null,"2018-05-09","12:35:00","2018-05-09","12:50:00","4.16"]
["Сведения об аварийных отключениях за 3 квартал 2018г."]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата начала","Время начала отключения","Дата окончания","Время окончания отключения","Код технической причины повреждения оборудования","Сведения об объеме недопоставленной электричческой энергии"]
[1,"Отключений нет",null,0,"00:00:00",0,"00:00:00"]
["Сведения об аварийных отключениях за 4 квартал 2018г."]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата начала","Время начала отключения","Дата окончания","Время окончания отключения","Код технической причины повреждения оборудования","Сведения об объеме недопоставленной электричческой энергии"]
[1,"Отключений нет",null,0,"00:00:00",0,"00:00:00"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]