{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["НЭСК  общ.","ООО НН-ЭС 4кварт"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"НЭСК  общ.","index":0,"n_rows":436,"n_cols":6,"rows_kept":436,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[148,1,148,2],[149,1,149,2],[150,1,150,2],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[153,1,153,2],[154,1,154,2],[237,1,237,2],[238,1,238,2],[239,1,239,2],[240,1,240,2],[241,1,241,2],[242,1,242,2],[243,1,243,2],[305,1,305,2],[306,1,306,2],[307,1,307,2],[308,1,308,2],[309,1,309,2],[310,1,310,2],[311,1,311,2],[312,1,312,2],[313,1,313,2],[314,1,314,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НЭСК\" за сентябрь, октябрь  2017 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"ТП  2421 (Колесная  1) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-01","2017-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ТП  4338 ( 8Литейного 1 ) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-02","2017-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ТП 2522 (1ЦСЛА2) ППР, ПРЗ ",null,"2017-07-02","2017-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ТП  2422 (Колесная  2) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-08","2017-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"ТП 4445(12Литейного 7 ) ППР, ПРЗ ",null,"2017-07-09","2017-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ТП 6221 (Зап. МСЦ 2 ) ППР, ПРЗ ",null,"2017-07-10","2017-07-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ТП  31 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-11","2017-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ТП  31А ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-11","2017-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ТП 4348 (Рессорная 2 ) ППР, ПРЗ ",null,"2017-07-12","2017-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ТП 4325 (Рессорная 1 ) ППР, ПРЗ ",null,"2017-07-13","2017-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ТП  30 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-13","2017-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ТП  25 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-14","2017-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ЦРП 6  1,2сек.   ППР, ПРЗ",null,"2017-07-15","2017-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"ЦРП 6  3,4ек.   ППР, ПРЗ",null,"2017-07-16","2017-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ТП  38 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-16","2017-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ТП  39 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-16","2017-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП  19 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-17","2017-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[18,"ТП  22 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-17","2017-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[19,"ТП  4332 (Кузнечная  2) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-18","2017-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[20,"ТП  24 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-18","2017-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[21,"ТП  32 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-18","2017-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[22,"ТП  1 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-19","2017-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[23,"ЦРП 12  1сек.   ППР, ПРЗ",null,"2017-07-19","2017-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[24,"ТП  4446 (13 Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-20","2017-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[25,"ЗРУ 6кВ ГПП Редуктор 2сек. ППР, ПРЗ",null,"2017-07-20","2017-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[26,"ТП  4322 (Термическая ) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-21","2017-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[27,"ТП  26 ЗААГ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-21","2017-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[28,"ТП 5122 (Электронагрева  и печей ) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-22","2017-07-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[29,"ТП  79 КЦЛ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-23","2017-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[30,"ТП  67 КЦЛ  ППР, ПРЗ",null,"2017-07-23","2017-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[31,"ТП  4447 (13а Литейного 7) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-23","2017-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[32,"ТП  4427(Литейная  1 ) ППР, ПРЗ",null,"2017-07-30","2017-07-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[33,112,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-07-01","2017-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[34,117,"ЦРП-1 -  п/ст Кислородная  (ТП-9831)","2017-07-02","2017-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[35,154,"ЦРП-1 - п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822)","2017-07-03","2017-07-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[36,204,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-07-04","2017-07-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[37,206,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-07-05","2017-07-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[38,211,"ЦРП -2 -п/ст Западная радиаторная  (ТП-3521)","2017-07-06","2017-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[39,225,"ЦРП -2 - п/ст 14 Литейного-7 (ТП-4426)","2017-07-07","2017-07-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[40,231,"ЦРП-2 -ТСН ","2017-07-08","2017-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[41,245,"ЦРП-2 - п/ст Западная ИП (ТП-1328)","2017-07-09","2017-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[42,308,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-07-10","2017-07-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[43,410,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-07-11","2017-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[44,427,"ЦРП- 4 - п/ст Восточная  арматурная (ТП-3522)","2017-07-12","2017-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[45,510,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 2","2017-07-13","2017-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[46,"перем.","п/ст Ацетиленовая   (ТП-9822) -п/ст Кислородная (ТП-9831)","2017-07-14","2017-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[47,"перем.","п/ст Зап.радиаторная (ТП-3521) - п/ст Восточная арматурная (ТП-3522)","2017-07-15","2017-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[48,"перем.","п/ст Восточная арматурная (ТП 3522) - п/ст Северная цеха автоматов (ТП 4526)","2017-07-16","2017-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[49,"перем.","п/ст Кислородная (ТП-9831) - РП 6кВ Насосная ст. юга завода (РП-9802)","2017-07-17","2017-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[50,618,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -12","2017-07-18","2017-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[51,816,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная-1   (ТП-1421)","2017-07-19","2017-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[52,828,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 12","2017-07-20","2017-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[53,829,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 1  (ТП-1421) ","2017-07-21","2017-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[54,911,"ЦРП - 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6428)","2017-07-22","2017-07-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[55,914,"ЦРП-9 - п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)","2017-07-23","2017-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[56,918,"ЦРП-9 - РП 10кВ ЦРРМ Т-1(РП-6601) ","2017-07-24","2017-07-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[57,925,"ЦРП - 9 - п/ст 1 ЦРРМ  (ТП-6621)","2017-07-25","2017-07-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[58,926,"ЦРП-9 -РП  10кВ ЦРРМ  Т-2 (РП-6601)","2017-07-26","2017-07-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[59,928,"ЦРП- 9 - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (ТП-6428)","2017-07-27","2017-07-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[60,8212,"ЦРП-8 - п/ст Кузовная - 2 (ТП-1422)","2017-07-28","2017-07-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[61,9110,"ЦРП - 9 - п/ст 5 корп.\"Чайка\"   Т-1 (ТП-6427)","2017-07-29","2017-07-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[62,9211,"ЦРП-9  - п/ст 5 корп.\"Чайка\" Т-2  (ТП-6427)","2017-07-30","2017-07-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[63,"перем.","п/ст Кузовная-1 (ТП-1421) - п/ст Кузовная-2 (ТП-1422)","2017-07-31","2017-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[64,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-3 (ТП-1423)- п/ст Кузовная-4(ТП-1424)","2017-07-01","2017-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[65,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная 2(ТП-1422)- п/ст Кузовная 3(ТП-1423)","2017-07-02","2017-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[66,"перем.","перемычка  п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)- п/ст 2 ЦРРМ(ТП-6622)","2017-07-03","2017-07-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[67,"перем.","перемычка  п/ст 2 ЦРРМ (ТП-6622)- п/ст 3 ЦРРМ(ТП-6623)","2017-07-04","2017-07-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[68,"перем.","перемычка.РП 10кВЦРРМ(РП-6601) - п/ст 1 ЦРРМ (ТП-6621)","2017-07-05","2017-07-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[69,"перем.","перемычка  п/ст 5 корп.\"Чайка\" (Т-1) - п/ст 6 корп.\"Чайка\" (Т-1) ","2017-07-06","2017-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[70,"перем.","перемычка ЦРП - 8 - ЦРП - 12","2017-07-07","2017-07-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[71,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2017-07-08","2017-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[72,513,"ЦРП - 5 -  п/ ст 2 Сборчного-1   (ТП-2328)","2017-07-09","2017-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[73,514,"ЦРП- 5 - п/ ст Ср. МСК-1 ;  Т- 4(ТП-3324)","2017-07-10","2017-07-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[74,515,"ЦРП - 5 - п/ ст 4 МСК -1 Т -3;4   (ТП-3326)","2017-07-11","2017-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[75,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;Т - 1 (ТП-3324)","2017-07-12","2017-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[76,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;  Т - 2 (ТП-3324)","2017-07-13","2017-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[77,522,"ЦРП - 5 -  п/ ст Ср.  МСК -1;   Т - 3 (ТП-3324)","2017-07-14","2017-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[78,526,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2017-07-15","2017-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[79,530,"ЦРП -5 -  п/ст Восточная МСК- 1   (ТП-3325) ","2017-07-16","2017-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[80,542,"ЦРП - 5 - п /ст 2 Сборочного- 1  (ТП-2328)","2017-07-17","2017-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[81,542,"ЦРП - 5 - п /ст 2 Сборочного- 1  (ТП-2328)","2017-07-18","2017-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[82,546,"ЦРП- 5 - п/ ст 4 МСК - 1  (ТП-3326)","2017-07-19","2017-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[83,17,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-1), КТП-23 (Т-2)","2017-07-20","2017-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[84,64,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-20 (Т-2), КТП-23 (Т-1)","2017-07-21","2017-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[85,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-1)","2017-07-22","2017-07-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[86,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-11 (Т-2)","2017-07-23","2017-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[87,7,"РП 6кВ УКЭР(РП-1106) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2017-07-01","2017-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[88,11,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-1 ","2017-07-02","2017-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[89,14,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-1)  Т-2","2017-07-03","2017-07-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[90,13,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-1 ","2017-07-04","2017-07-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[91,16,"РП 7833 -ТП 7833 (КТП-2)  Т-2","2017-07-05","2017-07-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[92,115,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9821)","2017-07-06","2017-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[93,131,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2017-07-07","2017-07-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[94,132,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2017-07-08","2017-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[95,135,"ЦРП-1 - п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2017-07-09","2017-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[96,141,"ЦРП-1- п/ст Литейного к/ч (ТП-4321)","2017-07-10","2017-07-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[97,143,"ЦРП-1  п/ст Рем. база (ТП-5321)","2017-07-11","2017-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[98,145,"ЦРП-1-  п/ст ДОЦ (ТП-5421)","2017-07-12","2017-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[99,153,"ЦРП-1 - п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2017-07-13","2017-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[100,163,"ЦРП-1 -  РП 6кВ Насосная станция оборотного водоснаб.(РП-9821)","2017-07-14","2017-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[101,215,"ЦРП-2 -  п/ст Литейного 3 (ТП-4422)","2017-07-15","2017-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[102,216,"ЦРП-2 -п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2017-07-16","2017-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[103,223,"ЦРП-2- РП 6кВ Печная Литейного 2 (РП 4403)","2017-07-17","2017-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[104,232,"ЦРП-2 - п/ст 2 Отдела сбыта  (ТП-7825)","2017-07-18","2017-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[105,236,"ЦРП-2- п/ст  Литейная 3","2017-07-19","2017-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[106,251,"ЦРП-2 -п/ст Средняя ИП (ТП-1323)","2017-07-20","2017-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[107,311,"ЦРП -3- п/ст РМК (ТП-2221)","2017-07-21","2017-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[108,413,"ЦРП- 4 - п/ст Западная радиаторная (ТП-3521)","2017-07-22","2017-07-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[109,"113          (1н)","ЦРП-1 - п/ст МСЦ 6 (ТП-5121)","2017-07-23","2017-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[110,"перем.","п/ст 1 Отдела сбыта(ТП-7824) - п/ст 2 Отдела сбыта(ТП-7825)","2017-07-24","2017-07-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[111,"перем.","п/ст ДОЦ (ТП-5421)-  п/ст ТВЦ (ТП-6421)","2017-07-25","2017-07-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[112,"перем.","п/ст Рембаза (ТП-5321)-п/ст УЗО (ТП-9721)","2017-07-26","2017-07-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[113,"перем.","РП 6кВ Насосная ст. оборотного водоснаб. (РП-9821)- РП 6кв Промводопровода (РП-9801) ","2017-07-27","2017-07-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[114,"перем.","п/ст  ТВЦ-п/ст  СМУ-7","2017-07-28","2017-07-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[115,11,"ТП Осушки - РУ 6кВ  ТСН ЦРП-1","2017-07-29","2017-07-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[116,1,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2017-07-30","2017-07-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[117,9,"РП 10кВ ОУЦ - п/ст ОУЦ   (ТП-7829)","2017-07-31","2017-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[118,635,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2017-07-01","2017-07-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[119,644,"ЦРП-6 - РП 10кВ Литейного- 7(РП4401)","2017-07-02","2017-07-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[120,707,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-07-03","2017-07-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[121,709,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-07-04","2017-07-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[122,815,"ЦРП- 8 - п/ст Колесная -1 (ТП-2421)","2017-07-05","2017-07-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[123,818,"ЦРП-8 - Колесная-3 (ТП-2423)","2017-07-06","2017-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[124,8111,"ЦРП - 8 - РП 10кВ ОУЦ  (РП-7802)","2017-07-07","2017-07-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[125,8214,"ЦРП - 8 - РП 10кВ ОУЦ  (РП-7802)","2017-07-08","2017-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[126,12104,"ЦРП- 12 - п/ст Колесная-6 (ТП-2426)","2017-07-09","2017-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[127,12110,"ЦРП -12 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2017-07-10","2017-07-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[128,12112,"ЦРП-12 - п/ст 2 ЦОК (ТП-3422)","2017-07-11","2017-07-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[129,12113,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК  (ТП-3423)","2017-07-12","2017-07-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[130,12202,"ЦРП-12 - п/ст 2 ЦОК  (ТП-3422)","2017-07-13","2017-07-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[131,12203,"ЦРП- 12 - п/ст Колесная - 6 (ТП-2426)","2017-07-14","2017-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[132,12207,"ЦРП- 12  - п/ст Кузовная-14  (ТП-1425)","2017-07-15","2017-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[133,"713 А","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6 (РП-7812)","2017-07-16","2017-07-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[134,"713 Б","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6 (РП-7812)","2017-07-17","2017-07-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[135,"731 А","ЦРП- 7 -  п/ст  5 Литейного  6 (ТП  7835)","2017-07-18","2017-07-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[136,"731 Б","ЦРП- 7 - РП 10кВ Литейного-6  (РП-7812)","2017-07-19","2017-07-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[137,"перем.","перемычка  п/ст Колесная 1 (ТП-2421) - п/ст Колесная-3 (ТП-2423)","2017-07-20","2017-07-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[138,"перем.","перемычка  п/ст Колесная 1 (ТП-2421) - п/ст Колесная-2 (ТП-2422)","2017-07-21","2017-07-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[139,605,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-07-22","2017-07-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[140,612,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-07-23","2017-07-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[141,707,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-07-24","2017-07-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[142,709,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -5","2017-07-25","2017-07-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[143,61,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-24 (Т-1), КТП-32 (Т-2)","2017-07-26","2017-07-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[144,20,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-24 (Т-2), КТП-32 (Т-1)","2017-07-27","2017-07-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[145,18,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19 (Т-1), КТП-22 (Т-2)","2017-07-28","2017-07-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[146,59,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-19 (Т-2), КТП -22 (Т-1)","2017-07-29","2017-07-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[147,"ТП  5421 (ДОЦ) ППР, ПРЗ",null,"2017-08-05","2017-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[148,"ТП  4428( Литейная  2 ) ППР, ПРЗ",null,"2017-08-06","2017-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[149,"ТП  2122( 2МСЦ-1 ) ППР, ПРЗ",null,"2017-08-12","2017-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[150,"ТП  3КГШ ППР, ПРЗ",null,"2017-08-13","2017-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[151,"ТП  1323( Ср.ИП ) ППР, ПРЗ",null,"2017-08-13","2017-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[152,"ТП  2328( Сборочная 2 ) ППР, ПРЗ",null,"2017-08-20","2017-08-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[153,"ТП  9921( 76А ) ППР, ПРЗ",null,"2017-08-26","2017-08-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[154,212,"ЦРП-2 -Больница -13 (ТП-7828)","2017-08-01","2017-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[155,237,"ЦРП-2 - ТП Литейная 4; (ТП-4423)","2017-08-02","2017-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[156,237,"ЦРП-2 - ТП Литейная 4;Т-1,2; (ТП-4423)","2017-08-03","2017-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[157,241,"ЦРП-2 -  п/ст Больница-13 (ТП-7828)","2017-08-04","2017-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[158,243,"ЦРП-2 - п/ст Главная контора (ТП-1321)","2017-08-05","2017-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[159,302,"ГРУ ТЭЦ - Термическая к/ч (ТП 4322)","2017-08-06","2017-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[160,302,"ГРУ ТЭЦ - Термическая к/ч (ТП 4322)","2017-08-07","2017-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[161,318,"ЦРП-3 -  п/ст 1 КЗЦ (ТП-4225)","2017-08-08","2017-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[162,335,"ЦРП-3-   РП 6кВ ОАО \"Колос\"","2017-08-09","2017-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[163,422,"ЦРП-4 - РП 6кВ Литейного-2   (РП 4403)","2017-08-10","2017-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[164,441,"ЦРП- 4 - п/ст Литейная-1  (ТП-4427)","2017-08-11","2017-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[165,"перем.","перемычка п/ст Больница 13(ТП-7828) - п/ст ЖДЦ(ТП-7827)","2017-08-12","2017-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[166,"перем.","перемычка  п/ст Гл.контора (ТП-1321) - РП 6кВ Доринда (РТП-7833)","2017-08-13","2017-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[167,"перем.","перемычка  п/ст Эл. нагрева и печей  (ТП-5122) - п/ст  КЗЦ (ТП-4225)","2017-08-14","2017-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[168,"перем.","перемычка п/ст  Литейная-2 (ТП-4428) - п/ст Литейная-1 (ТП-4427)","2017-08-15","2017-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[169,14,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ-10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2017-08-16","2017-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[170,22,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - РУ 10кВ Нагр.установки (РП-4211)","2017-08-17","2017-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[171,608,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2017-08-18","2017-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[172,614,"ЦРП- 6 - п/ст 6 Литейного  с/ч (ТП-4430)","2017-08-19","2017-08-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[173,647,"ЦРП-6 - п/ст 6 Литейного с/ч (ТП-4430)","2017-08-20","2017-08-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[174,704,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2017-08-21","2017-08-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[175,804,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -6","2017-08-22","2017-08-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[176,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817)","2017-08-23","2017-08-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[177,827," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817 1сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2017-08-24","2017-08-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[178,609," ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2017-08-25","2017-08-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[179,811,"ГРУ ТЭЦ - РП 10кВ КГШ (РП-9817  2сек.) КП ОАО \"ГАЗ\"","2017-08-26","2017-08-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[180,"перем","кабельная перемычка от ф.811ЦРП 9- - РП 10кВ КГШ (РП-9817 ) КП ОАО \"ГАЗ\"","2017-08-27","2017-08-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[181,31,"ф.РП 10кВ КГШ  КП ОАО \"ГАЗ\" -КТП-1","2017-08-28","2017-08-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[182,15,"ф.РП 10кВ КГШ  КП ОАО \"ГАЗ\" -КТП-2","2017-08-29","2017-08-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[183,24,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-2)","2017-08-30","2017-08-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[184,57,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-10 (Т-1)","2017-08-31","2017-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[185,19,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-2), КТП-16 (Т-1)","2017-08-31","2017-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[186,60,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-13 (Т-1), КТП-16 (Т-2)","2017-08-31","2017-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[187,133,"ЦРП-1 - п/ст Восточная  МСЦ 2  (ТП-6222) ","2017-08-01","2017-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[188,433,"ЦРП- 4 - п/ст Южная цеха автоматов  (ТП-4525)","2017-08-02","2017-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[189,438,"ЦРП- 4 - п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526)","2017-08-03","2017-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[190,"116А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная ст. юга завода   (РП-9802)","2017-08-04","2017-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[191,"121А,Б","ЦРП-1 - РП 6кВ Насосная станция  юга завода (РП-9802)","2017-08-05","2017-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[192,"162\"А\"","ЦРП-1 - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-08-06","2017-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[193,"162\"Б\"","ЦРП-1  п/ст Восточная  МСЦ 2 (ТП-6222)","2017-08-07","2017-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[194,"перем.","п/ст Восточная МСЦ-2 (ТП-6222) - п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-08-08","2017-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[195,"перем.","п/ст Северная цеха автоматов (ТП-4526) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2017-08-09","2017-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[196,"перем.","п/ст 1Литейного 3 (ТП-4521) - п/ст Южная цеха автоматов(ТП-4525)","2017-08-10","2017-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[197,"перем.","п/ст 3 МСЦ-2 (ТП-6223) - п/ст Восточная МСЦ-2  (ТП-6222)","2017-08-11","2017-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[198,6310,"ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2017-08-12","2017-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[199,9111,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2017-08-13","2017-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[200,9212,"ЦРП - 9 - п/ст 3 корп.\"Чайка\"  Т-2  (ТП-6425)","2017-08-14","2017-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[201,12107,"ЦРП-12 - Т-1 Комп.ёмк.токов","2017-08-15","2017-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[202,12210,"ЦРП- 12 - п/ст Кузовная -12 (ТП-1527)","2017-08-16","2017-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[203,12217,"ЦРП-12 -Т-2 Комп.ёмк.токов","2017-08-17","2017-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[204,"611 Б","ЦРП- 6 - п/ст скл Метизов (ТП-5422)","2017-08-18","2017-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[205,"перем.","РП 10кВ КГШ - ЦРП-9","2017-08-19","2017-08-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[206,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2017-08-20","2017-08-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[207,"перем.","п/ст Кузовная- 12 (ТП-1527) - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2017-08-21","2017-08-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[208,10,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2017-08-22","2017-08-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[209,71,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"-РП-10кВ МСК-11","2017-08-23","2017-08-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[210,68,"ЗРУ 10кВ ГПП Чайка - ЗРУ 10кВ ГПП Дизель","2017-08-24","2017-08-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[211,127,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизкль\" сек.2- РП 1 (10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1(яч.20)","2017-08-25","2017-08-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[212,3,"ЗРУ 10кВ ГПП \"Дизкль\" сек.1- РП 1 (10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2(яч.49)","2017-08-26","2017-08-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[213,9,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 75 (Т-1)","2017-08-27","2017-08-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[214,47,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 75 (Т-2)","2017-08-28","2017-08-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[215,11,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 81 (Т-1)","2017-08-29","2017-08-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[216,45,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 81 (Т-2)","2017-08-30","2017-08-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[217,12,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 78 (Т-1)","2017-08-31","2017-08-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[218,46,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 78 (Т-2)","2017-08-01","2017-08-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[219,13,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 80 (Т-1)","2017-08-02","2017-08-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[220,43,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 80 (Т-2)","2017-08-03","2017-08-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[221,14,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 77 (Т-1)","2017-08-04","2017-08-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[222,40,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 77 (Т-2)","2017-08-05","2017-08-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[223,15,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 76 (Т-1)","2017-08-06","2017-08-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[224,41,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 76 (Т-2)","2017-08-07","2017-08-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[225,16,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.1  - КТП 79 (Т-1)","2017-08-08","2017-08-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[226,42,"РП 1(10кВ) КЦЛ ОАО\"ГАЗ  сек.2  - КТП 79 (Т-2)","2017-08-09","2017-08-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[227,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2017-08-10","2017-08-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[228,544,"ЦРП- 5 - п/ ст 1 Прессового - 2  (ТП-2324)","2017-08-11","2017-08-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[229,"перем.","п/ст Сборочная 1 (ТП-2329) - п/ст 4МСК-1 (ТП-3326)","2017-08-12","2017-08-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[230,"перем.","п/ст 1 Прессового- 2 (ТП-2324 ) - п/ст 2 Прессового- 2 (ТП-2325)","2017-08-13","2017-08-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[231,15,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-2), КТП-17 (Т-2)","2017-08-14","2017-08-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[232,58,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-12 (Т-1), КТП-17 (Т-1)","2017-08-15","2017-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[233,13,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-1), КТП-8 (Т-1)","2017-08-16","2017-08-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[234,48,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-7 (Т-2), КТП-8 (Т-2)","2017-08-17","2017-08-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[235,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2017-08-18","2017-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[236,"РП 4211 ППР, ПРЗ",null,"2017-09-02","2017-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[237,"ТП 3223( Склад  шин) ППР, ПРЗ",null,"2017-09-02","2017-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[238,"ТП 1221(ПУАТ) ППР, ПРЗ",null,"2017-09-10","2017-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[239,"ТП 4429 (Литейная  5) ППР, ПРЗ",null,"2017-09-17","2017-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[240,"ТП 3525 (5АРК) ППР, ПРЗ",null,"2017-09-23","2017-09-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[241,"ТП 4324 (Стержневая) ППР, ПРЗ",null,"2017-09-24","2017-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[242,"ТП 1124 (4УКЭР) ППР, ПРЗ",null,"2017-09-30","2017-09-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[243,124,"ЦРП-1-  РП  6кВ Водозабор (РП-9723)","2017-09-01","2017-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[244,146,"ЦРП-1- п/ст  Водозабор подъем №1 (ТП-9724)","2017-09-02","2017-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[245,221,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2017-09-03","2017-09-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[246,233,"ЦРП-2 - ТП 1 ЦОК (ТП-3421)","2017-09-04","2017-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[247,710,"ЦРП - 7 - п/ст 10 АРК( Т-2)   (ТП-3530)","2017-09-05","2017-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[248,712,"ЦРП- 7 - п/ст 4 АРК   (ТП-3524)","2017-09-06","2017-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[249,728,"ЦРП-7 - п/ст АРК-9  Т-2 (ТП-3529)","2017-09-07","2017-09-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[250,729,"ЦРП- 7 - п/ст АРК-8  Т-1 (ТП-3528)","2017-09-08","2017-09-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[251,737,"ЦРП- 7 -  п/ст  АРК-5  (ТП-3525)","2017-09-09","2017-09-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[252,738,"ЦРП - 7 - п/ст АРК-9  Т-1(ТП-3529)","2017-09-10","2017-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[253,746,"ЦРП-7 - п/ст АРК-8  Т-2 (ТП-3528)","2017-09-11","2017-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[254,747,"ЦРП-7 -  п/ст АРК-6 (Т-1) (ТП-3526)","2017-09-12","2017-09-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[255,749,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК  (ТП-2427)","2017-09-13","2017-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[256,913,"ЦРП- 9 - п/ст 5 Прессового -3  (ТП-6525)","2017-09-14","2017-09-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[257,921,"ЦРП-9 - КТП  Катафорез","2017-09-15","2017-09-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[258,922,"ЦРП- 9 - п/ст 2 Прессового -3 (ТП-6522)","2017-09-16","2017-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[259,927,"ЦРП- 9 -  п/ст 4 Прессового-3  (ТП-6524)","2017-09-17","2017-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[260,9215,"ЦРП -9 - п/ст 6 Прессового-3   (ТП-6526)","2017-09-18","2017-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[261,12103,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2017-09-19","2017-09-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[262,12108,"ЦРП-12 -п/ст Колесная-5  (ТП-2425)","2017-09-20","2017-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[263,12111,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2017-09-21","2017-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[264,12205,"ЦРП- 12 - п/ст 7 ИП  (ТП-1327)","2017-09-22","2017-09-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[265,12215,"ЦРП - 12 - п/ст Колесная - 4  (ТП-2424)","2017-09-23","2017-09-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[266,12216,"ЦРП-12 - п/ст Колесная - 5  (ТП-2425)","2017-09-24","2017-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[267,"перем.","перемычка п/ст 4 АРК (ТП-3524) - п/ст 5 АРК (ТП-3525)","2017-09-25","2017-09-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[268,"перем.","перемычка  п/ст 6 АРК (ТП-3526) - п/ст 10 АРК (ТП-3530)","2017-09-26","2017-09-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[269,"перем.","перемычка п/ст 8 АРК (Т-2) (ТП-3528) - п/ст 7 АРК (Т-2) (ТП-3527)","2017-09-27","2017-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[270,"перем.","перемычка п/ст 9 АРК (Т-1) (ТП-3529) - п/ст 3 АРК (Т-1) (ТП-3523)","2017-09-28","2017-09-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[271,"перем.","перемычка п/ст 2 Прессового- 3 (ТП-6522) - п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523)","2017-09-29","2017-09-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[272,"перем.","перемычка п/ст 3 Прессового- 3 (ТП-6523) - п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524)","2017-09-30","2017-09-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[273,"перем.","перемычка п/ст 4 Прессового- 3 (ТП-6524) - п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525)","2017-09-01","2017-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[274,"перем.","перемычка п/ст 5 Прессового- 3 (ТП-6525) -  п/ст 6 Прессового- 3 (ТП-6526)","2017-09-02","2017-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[275,715,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная 6  (ТП-1522)","2017-09-03","2017-09-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[276,718,"ЦРП- 7 -  п/ст Гидроузлов 3  (ТП-2523)","2017-09-04","2017-09-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[277,718,"ЦРП- 7 -  п/ст Гидроузлов 3  (ТП-2523)","2017-09-05","2017-09-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[278,719,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 8   (ТП-1528)","2017-09-06","2017-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[279,721,"ЦРП - 7 - п/ст Кузовная - 7  (ТП-1524)","2017-09-07","2017-09-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[280,722,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК  (ТП-2427)","2017-09-08","2017-09-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[281,724,"ЦРП- 7 -  п/ст 5 ЦОК  (ТП-3425)","2017-09-09","2017-09-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[282,726,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная - 3 (ТП-1423)","2017-09-10","2017-09-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[283,726,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная - 3 (ТП-1423)","2017-09-11","2017-09-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[284,732,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная - 8 (ТП-1528)","2017-09-12","2017-09-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[285,733,"ЦРП- 7 -  п/ст Гидроузлов 3  (ТП-2523)","2017-09-13","2017-09-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[286,735,"ЦРП- 7 -  п/ст 5 ЦОК (ТП-3525)","2017-09-14","2017-09-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[287,739,"ЦРП- 7 - п/ст Кузовная - 9  (ТП-1525)","2017-09-15","2017-09-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[288,742,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная - 7  (ТП-1524)","2017-09-16","2017-09-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[289,744,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная-10 (ТП-1526)","2017-09-17","2017-09-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[290,749,"ЦРП- 7 - п/ст РИЦ ПКК   (ТП-2427)","2017-09-18","2017-09-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[291,12115,"ЦРП -12 - п/ст Кузовная-6 (ТП-1522)","2017-09-19","2017-09-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[292,12115,"ЦРП -12  - п/ст Кузовная-6  (ТП-1522)","2017-09-20","2017-09-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[293,12206,"ЦРП- 12 - п/ст Кузовная 3  (ТП-1423)","2017-09-21","2017-09-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[294,"714А, Б","ЦРП- 7 - п/ст ЭМЦ  (ТП-4528)","2017-09-22","2017-09-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[295,"714А.Б","ЦРП- 7 - п/ст ЭМЦ (ТП-4528)","2017-09-23","2017-09-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[296,"перем.","перемычка п/ст Кузовная 3 (ТП-1423) - п/ст Кузовная 7 (ТП-1524)","2017-09-24","2017-09-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[297,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная 6 (ТП-1522) - п/ст Кузовная 10 (ТП-1526)","2017-09-25","2017-09-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[298,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-10 (ТП-1526) - п/ст Кузовная-9 (ТП-1525)","2017-09-26","2017-09-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[299,"перем.","перемычка  п/ст 1 Прессового- 1 (ТП-2321) - п/ст 4 Прессового- 2 (ТП-2327)","2017-09-27","2017-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[300,11,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-1)","2017-09-28","2017-09-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[301,44,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-1 (Т-2)","2017-09-29","2017-09-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[302,35,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-1), КТП-4 (Т-1)","2017-09-01","2017-09-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[303,46,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-2 (Т-2), КТП-4 (Т-2)","2017-09-02","2017-09-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[304,"ТП 1521(Кузовная  5) ППР, ПРЗ",null,"2017-10-01","2017-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[305," ЦРП 4 сек.1 ППР, ПРЗ",null,"2017-10-02","2017-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[306,"ТП 4443(22 Литейного 8)ППР, ПРЗ",null,"2017-10-07","2017-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[307," ЦРП 9 сек.2 ППР, ПРЗ",null,"2017-10-08","2017-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[308," РП 1106 сек.1 ППР, ПРЗ",null,"2017-10-14","2017-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[309,"ТП 4440(17 Литейного 8)ППР, ПРЗ",null,"2017-10-15","2017-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[310," ЦРП 4 сек.2 ППР, ПРЗ",null,"2017-10-17","2017-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[311,"ТП 3326 (4МСК 1) ППР, ПРЗ",null,"2017-10-21","2017-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[312,"ТП 6423 (1 Чайка) ППР, ПРЗ",null,"2017-10-22","2017-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[313,"ТП 3325 ППР, ПРЗ",null,"2017-10-29","2017-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[314,114,"ЦРП-1 -  п/ст 3МСЦ 2 (ТП6232)","2017-10-01","2017-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[315,126,"ЦРП-1- п/ст Стержневая (ТП-4324)","2017-10-02","2017-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[316,156,"ЦРП-1  п/ст Термическая (ТП-4322) ","2017-10-03","2017-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[317,167,"ЦРП-1-   п/ст Стержневая (ТП-4324)","2017-10-04","2017-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[318,333,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2017-10-05","2017-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[319,334,"ЦРП-3 - п/ст Эл. нагрева (ТП-4328)","2017-10-06","2017-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[320,"127(А)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-10-07","2017-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[321,"127(Б)","ЦРП-1-  п/ст Монтажная (ТП-6321)","2017-10-08","2017-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[322,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322) - п/ст Вентвставки  (Т-4) (ТП-4323)","2017-10-09","2017-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[323,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)  - п/ст Вентвставки  ( Т- 5 ) (ТП-4323)","2017-10-10","2017-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[324,"перем.","перемычка п/ст Термическая к/ч (ТП-4322)- п/ст Стержневая(ТП-4324)","2017-10-11","2017-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[325,1,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 ПАЛА  (ТП-5123)","2017-10-12","2017-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[326,2,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-10-13","2017-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[327,3,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - Конденсат. установка","2017-10-14","2017-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[328,3,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2017-10-15","2017-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[329,3,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" ","2017-10-16","2017-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[330,4,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2017-10-17","2017-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[331,4,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10)- п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2017-10-18","2017-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[332,5,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - Кузнечная-1 (ТП-4336)","2017-10-19","2017-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[333,6,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2017-10-20","2017-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[334,6,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст  ЗКПД-30 (ТП-4121)","2017-10-21","2017-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[335,7,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-10-22","2017-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[336,7,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-11) -  п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2017-10-23","2017-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[337,8,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2017-10-24","2017-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[338,11,"РП-1  Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Рессорная (ТП-4348)","2017-10-25","2017-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[339,13,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Склада шин Т-2  (ТП-3223)","2017-10-26","2017-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[340,15,"РП-1 10кВПрессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 Прессовой кузницы Т-1 (ТП-4221)","2017-10-27","2017-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[341,19,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 2 Прессовой кузницы (ТП-4222)","2017-10-28","2017-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[342,20,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст КИС (ТП-1329)","2017-10-29","2017-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[343,21,"РП-1  10кв Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст 4 ПАЛА   (ТП-5224)","2017-10-30","2017-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[344,23,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Склада шин   (ТП-3223)","2017-10-31","2017-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[345,24,"РП-2 10кВ Прессовой  кузницы  (ЦРП-11)  - п/ст 4 Прессовой кузницы (ТП-4224)","2017-10-01","2017-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[346,25,"РП-2 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-11) - п/ст ЗКПД-30 (ТП-4121)","2017-10-02","2017-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[347,26,"РП-1 10кВ  Прессовой кузницы  (ЦРП-10) - п/ст 2 ПАЛА  (ТП-5222)","2017-10-03","2017-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[348,27,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 3 Прессовой кузницы (ТП-4223)","2017-10-04","2017-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[349,28,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-10-05","2017-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[350,29,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  - п/ст Зап. МСЦ-2  (ТП-6221)","2017-10-06","2017-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[351,30,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст Кузнечная 2  (ТП-4337)","2017-10-07","2017-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[352,32,"РП-1  10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10) - п/ст 1 ПАЛА (ТП-5221)","2017-10-08","2017-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[353,33,"РП-1 10кВ Прессовой кузницы (ЦРП-10)  -п/ст 1 Прессовой кузницы (ТП-4221)","2017-10-09","2017-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[354,75,"ЗРУ-10кВ ГПП \"Чайка\"- РП  10кВНасосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815)","2017-10-10","2017-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[355,521,"ЦРП - 5  - ЦРП-11 сек.1","2017-10-11","2017-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[356,612,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-2 )  (ТП-4444) ;  п/ст 24 Литейного .-8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2017-10-12","2017-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[357,613,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2017-10-13","2017-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[358,615,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7  (ТП-4445)","2017-10-14","2017-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[359,616,"ЦРП- 6 - п/ст 10 Литейного -7  (ТП-4433)","2017-10-15","2017-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[360,617,"ЦРП-6 - п/ст 11 Литейного -7 (ТП-4434)","2017-10-16","2017-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[361,624,"ЦРП-6 - п/ст 9 Литейного -7 (ТП-4432)","2017-10-17","2017-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[362,625,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7 (ТП-4446)","2017-10-18","2017-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[363,627,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2017-10-19","2017-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[364,628,"ЦРП- 6 - п/ст 12 Литейного -7 (ТП-4445)","2017-10-20","2017-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[365,629,"ЦРП-6 - п/ст 13-А Литейного -7 (ТП-4447)","2017-10-21","2017-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[366,633,"ЦРП- 6 - п/ст 13 Литейного -7  (ТП-4446)","2017-10-22","2017-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[367,636,"ЦРП-6 - п/ст 15 Литейного -2  Т-1 (ТП-4435)","2017-10-23","2017-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[368,637,"ЦРП-6 - п/ст 13-А  Литейного -7 Т-2 (ТП-4447)","2017-10-24","2017-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[369,645,"ЦРП- 6 - п/ст 23 Литейного -8 ( Т-1 )  (ТП-4444)  п/ст 24 Литейного -8 ( Т-2 ) (ТП-4450)","2017-10-25","2017-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[370,811,"ЦРП - 8 - РП 10кВ Литейная - 5  2сек (РП-4313)  ","2017-10-26","2017-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[371,812,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2017-10-27","2017-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[372,813,"ЦРП- 8 - п/ст Кузовная - 13  (ТП-1426)","2017-10-28","2017-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[373,814,"ЦРП- 8 - п/ст 8 Литейного -1 (ТП-4338)","2017-10-29","2017-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[374,817,"ЦРП-8 - п/ст 10 Литейного-1 (ТП-4330)","2017-10-30","2017-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[375,819,"ЦРП-8 - п/ст 13 Литейного-1 (ТП-4333)","2017-10-31","2017-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[376,821,"ЦРП-8 -  РП 10кВ Литейного 5  1сек (РП-4313)","2017-10-01","2017-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[377,822,"ЦРП-8 - п/ст 15 Литейного-1  (ТП-4335)","2017-10-02","2017-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[378,827,"ЦРП- 8 -  п/ст 14 Литейного-1  (ТП-4334)","2017-10-03","2017-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[379,828,"ЦРП- 8 - п/ст 11 Литейного 1(ТП-4331)","2017-10-04","2017-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[380,8112,"ЦРП- 8 - п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332)","2017-10-05","2017-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[381,8215,"ЦРП -8 - п/ст 12 Литейная - 1(ТП-4332)","2017-10-06","2017-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[382,8110,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП  (ТП-1325)","2017-10-07","2017-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[383,8213,"ЦРП - 8 - п/ст 5 ИП (ТП-1325)","2017-10-08","2017-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[384,"перем.","перемычка п/ст 5 ИП (1325) - п/ст 2 Прессового 1 (ТП-2322)","2017-10-09","2017-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[385,12213,"ЦРП-12 - п/ст 3 ЦОК (ТП-3423)","2017-10-10","2017-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[386,"531\"А\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2017-10-11","2017-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[387,"531\"Б\"","ЦРП -5 - ЦРП-11 сек.2","2017-10-12","2017-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[388,"611А","ЦРП - 6 - п/ст 8 Литейного 1 (ТП-4338)","2017-10-13","2017-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[389,"перем.","перемычка п/ст Кузнечная-1 (ТП-4336) - п/ст Кузнечная-2 (ТП-4337)","2017-10-14","2017-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[390,"перем.","перемычка  ЗРУ 10кВ Литейного-7 (РП-4415) - п/ст 10 Литейного-7 (ТП-4433)","2017-10-15","2017-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[391,"перем.","перемычка п/ст 10 Литейного7 (ТП-4433) - п/ст СМУ-6(ТП-6422)","2017-10-16","2017-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[392,"перем.","РП  10кВ Насосная станция оборотного водоснабжения (РП-9815) - п/ст Гаража (ТП-9829)","2017-10-17","2017-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[393,"перем.","перемычка  п/ст 11 Литейного 7 (ТП-4434) - п/ст 15 Литейная-2 (ТП-4435)","2017-10-18","2017-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[394,"перем.","перемычка  п/ст ПАЛА-2 ( Т-2) (ТП-5222) - п/ст ПАЛА-3 (Т-2) (ТП-5123)","2017-10-19","2017-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[395,"перем.","перемычка  п/ст КИС  (ТП-1329) - п/ст ПУАТ (ТП-1221)","2017-10-20","2017-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[396,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1 (ТП-4332) - п/ст 14  Литейного 1 (ТП-4334) ","2017-10-21","2017-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[397,"перем.","перемычка п/ст 10  Литейного-1 (ТП-4330) - п/ст 11  Литейного 1(ТП-4331)","2017-10-22","2017-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[398,"перем.","перемычка  п/ст 12 Литейного 1(Т-1) (ТП-4332)- п/ст 13 Литейного 1( Т-1) (ТП-4333)","2017-10-23","2017-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[399,"перем.","перемычка  ТП ООО \"ЮМИКС-НН\" - п/ст 3 МСЦ-1(ТП-2123)","2017-10-24","2017-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[400,723,"ЦРП-7 - п/ст Кузовная 5 (ТП-1521)","2017-10-25","2017-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[401,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5  (ТП-1521)","2017-10-26","2017-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[402,741,"ЦРП - 7 - Кузовная - 5   (ТП-1521)","2017-10-27","2017-10-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[403,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная-13 (ТП-1426) - п/ст Кузовная-5 (ТП-1521)","2017-10-28","2017-10-28","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[404,"перем.","перемычка  п/ст Кузовная- 5 (ТП-1521) - п/ст Кузовная - 11(ТП-1523)","2017-10-29","2017-10-29","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[405,31,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-1)","2017-10-30","2017-10-30","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[406,66,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-29 (Т-2)","2017-10-31","2017-10-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[407,38,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-2), КТП-5 (Т-2)","2017-10-01","2017-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[408,43,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-3 (Т-1), КТП-5 (Т-1)","2017-10-02","2017-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[409,212,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-10-01","2017-10-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[410,246,"ЦРП-2 - п/ст 4 ИП (ТП-1324)","2017-10-02","2017-10-02","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[411,404,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-10-03","2017-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[412,406,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП -3","2017-10-04","2017-10-04","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[413,428,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2017-10-05","2017-10-05","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[414,431,"ЦРП- 4 -  п/ст 2 Литейного -3 (ТП-4522)","2017-10-06","2017-10-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[415,436,"ЦРП- 4 - п/ст 1 Литейного -3 (ТП-4521)","2017-10-07","2017-10-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[416,502,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 3","2017-10-08","2017-10-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[417,"перем.","перем.п/ст 4 ИП (ТП-1324) - п/ст Восточная ИП (ТП-1322)","2017-10-09","2017-10-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[418,"перем.","перем.п/ст 1 Литейного 3(ТП-4521)- п/ст 2 Литейного 3(ТП-4522)","2017-10-10","2017-10-10","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[419,"перем.","перем.п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т4- п/ст  Лит к/ч (ТП-4321) Т-","2017-10-11","2017-10-11","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[420,"перем.","перем.п/ст Термическая (ТП 4322) - п/ст Стержневая (ТП-4324)Т-3","2017-10-12","2017-10-12","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[421,616,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-10-13","2017-10-13","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[422,702,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-10-14","2017-10-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[423,715,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-10-15","2017-10-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[424,816,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП-10","2017-10-16","2017-10-16","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[425,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-10-17","2017-10-17","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[426,826,"ГРУ ТЭЦ - ЦРП - 9","2017-10-18","2017-10-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[427,912,"ЦРП-9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП 6521)","2017-10-19","2017-10-19","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[428,9210,"ЦРП- 9 - п/ст 7 корп.\"Чайка\"  (ТП-6521)","2017-10-20","2017-10-20","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[429,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2017-10-21","2017-10-21","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[430,"перем.","перемычка ЦРП-10 -ЦРП-11","2017-10-22","2017-10-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[431,28,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-2), КТП-27 (Т-1)","2017-10-23","2017-10-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[432,67,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-25 (Т-1), КТП-26 (Т-2)","2017-10-24","2017-10-24","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[433,37,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-26 (Т-1), КТП-33 (Т-2)","2017-10-25","2017-10-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[434,72,"ЗРУ ГПП \"Чайка\" - КТП-27 (Т-2), КТП-33 (Т-1)","2017-10-26","2017-10-26","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]

{"sheet":"ООО НН-ЭС 4кварт","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Сведения о  выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО \"НН-ЭС\" за 4квартал2015 года"]
["№ п/п","Диспетчерское наименование сетевых объектов",null,"Дата вывода  в ремонт","Дата вывода из ремонта","Причина ремонта"]
[1,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-02-22","2015-02-22","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[2,"ГПП Редуктор яч.1,3,17 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-06","2015-05-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[3,"ГПП  Редуктор яч.607 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-23","2015-05-23","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[4,"ГПП  Редуктор яч.611, 613,615,625 ППР, ПРЗ",null,"2015-05-25","2015-05-25","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[5,"перем.","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" -ТП Автосервис (ТП-7721)","2015-06-01","2015-06-01","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[6,"ГПП  Редуктор яч.606,619,623 ППР, ПРЗ",null,"2015-06-07","2015-06-07","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[7,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 608,612,626 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-06","2015-07-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[8,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 616,618,626,627,635,654 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-08","2015-07-08","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[9,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 620,641,647 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-09","2015-07-09","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[10,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 602,637,659 ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-14","2015-07-14","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[11,"ГПП Редуктор  ЗРУ 6 кВ яч. 636, 638, 658  ППР.ПРЗ ",null,"2015-07-15","2015-07-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[12,"ГПП Редуктор ОРУ 110кВ с.ш 1сек.110кВ ППР",null,"2015-07-31","2015-07-31","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[13,"ГПП Редуктор яч.610, яч.660  - ППР, ПРЗ.",null,"2015-08-15","2015-08-15","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[14,"пере-мычка","ВЛ-6кВ ООО\"АЭС\" - ТП-7721 (Автосервис)","2015-08-18","2015-08-18","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[15,"ГПП Редуктор   яч.624,626,633  ППР, ПРЗ",null,"2015-09-06","2015-09-06","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[16,"ГПП Редуктор  яч.630,632,645,654 ППР, ПРЗ",null,"2015-09-27","2015-09-27","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]
[17,"ТП 7721 (Автосервис) ППР, ПРЗ",null,"2015-10-03","2015-10-03","ППР(планово-предупредительный  ремонт)"]