## Приложение 2
Приложение 2 к решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 декабря 2017 года № 68/1
Стандартизированные тарифные ставки, включающие расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Нижегородской области на 2018 год
без НДС, в ценах 2018 года
Стандартизированные тарифные ставки для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
С2 | строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км) | [5 empty] | 0
С3 | строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км) | [5 empty] | 0
С4 | строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт) | [5 empty] | 0
С5 | строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) | [5 empty] | 0
С6 | строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) | [5 empty] | 0
С7 | строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт) | [5 empty] | 0
Стандартизированные тарифные ставки для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт
1. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, С2, (руб./км)
С2 | материал опоры | с установкой железобетонных опор |  |  |  |  | с установкой по существующим опорам
| тип провода | изолированный провод |  |  | неизолированный провод |  | изолированный провод
| материал провода | алюминиевый |  |  | сталеалюминиевый |  | алюминиевый
| сечение провода | до 50 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно | от 100 до 200 мм2 включительно | до 50 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно
уровень напряжения в точке присоединения | 0,4 кВ | 1089928.5789 | 1189520.8976 | 1358921.8567 | х | х | 417280.6938
| 6-10 кВ | 1585749.2722 | 1600394.9533 | 1816616.2612 | 1114821.0985 | 1471372.2663 | х
| 35 кВ | х | х | х | 4523543.2 | х | х
2. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, С3, (руб./км)
С3 | Способ прокладки кабельных линий | в траншеях
| количество жил | многожильные | [6 empty] | одножильные
| изоляция | резиновая и пластмассовая изоляция |  |  | бумажная изоляция |  |  |  | резиновая и пластмассовая изоляция
| сечение провода | до 50 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно | от 100 до 200 мм2 включительно | до 50 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно | от 100 до 200 мм2 включительно | от 200 до 500 мм2 включительно | до 50 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно | от 100 до 200 мм2 включительно | от 200 до 500 мм2 включительно
уровень напряжения в точке присоединения | 0,4 кВ | 2197892.1193 | 2219778.3867 | 2556288.8057 | 2554155.864 | 3024293.05 | 3223257.1319 | 3403551.2191 | х | х | 2038679.7281 | х
| 6-10 кВ | х | 3323045.008 | 3946928.5309 | х | 3298351.4709 | 3328774.572 | 3411051.8476 | 4130775.7 | 4102192.5663 | 4218562.934 | 5520725.9061
С3 | Способ прокладки кабельных линий | в галереях и эстакадах | горизонтально-направленное бурение
| количество жил | многожильные | одножильные |  |  | многожильные
| изоляция | резиновая и пластмассовая изоляция | резиновая и пластмассовая изоляция | [6 empty] | бумажная изоляция
| сечение провода | до 50 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно | от 100 до 200 мм2 включительно | от 200 до 500 мм2 включительно | до 50 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно | от 100 до 200 мм2 включительно | от 200 до 500 мм2 включительно | до 50 мм2 включительно | от 50 до 100 мм2 включительно | от 100 до 200 мм2 включительно | от 200 до 500 мм2 включительно
уровень напряжения в точке присоединения | 0,4 кВ | 4838407 | х | х | х | 8096921.4272 | 10078104.28 | 11967185.8128 | 11601004.8 | 16690709.8595 | 16803987.6789 | 16909298.4349 | 16301577.8098
| 6-10 кВ | х | 19194022.5668 | 19571265.0472 | 18983462.4 | х | х | х | х | 14669928.4229 | 15807886.8736 | 16288287.8115 | 21922718.2109
3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт, С4, (руб/шт)
С4 | пункт секционирования | реклоузеры
| номинальный ток | от 500 до 1000 А включительно
уровень напряжения | 6-10 кВ | 1590139.0386
4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, С5, (руб./кВт)
Трансформаторные подстанции | блочные | [5 empty] | кирпичные | мачтовые
количество трансформаторов | однотрансформаторные |  | двухтрансформаторные |  |  |  | двухтрансформаторные | однотрансформаторные
Трансформаторная мощность | от 25 до 100 кВА включительно | от 100 до 250 кВА включительно | от 25 до 100 кВА включительно | от 100 до 250 кВА включительно | от 250 до 500 кВА включительно | от 500 до 900 кВА включительно | от 100 до 250 кВА включительно | до 25 кВА включительно | от 25 до 100 кВА включительно | от 100 до 250 кВА включительно
С5 | 62909.8475 | 16879.6096 | 72119.6388 | 34869.6796 | 21836.0084 | 16522.9 | 11224.5723 | 19796.0845 | 12638.106 | 3634.9033
Трансформаторные подстанции | комплектные
количество трансформаторов | однотрансформаторные |  |  |  |  | двухтрансформаторные
трансформаторная мощность | до 25 кВА включительно | от 25 до 100 кВА включительно | от 100 до 250 кВА включительно | от 250 до 500 кВА включительно | от 500 до 900 кВА включительно | от 100 до 250 кВА включительно | от 250 до 500 кВА включительно | от 500 до 900 кВА включительно | свыше 1000 кВА
С5 | 24297.1042 | 11855.29 | 7756.01 | 4349.8837 | 3432.9765 | 17059.596 | 12951.7345 | 10307.9246 | 7338.6843
5. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, С6, (руб./кВт)
распределительные трансформаторные подстанции
количество трансформаторов | двухтрансформаторные
трансформаторная мощность | свыше 1000 кВА
уровень напряжения | 6-10 кВ
С6 | 9999.95
Примечания:
Условия применения стандартизированных тарифных ставок определены приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».
Стандартизированные тарифные ставки применяются для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов, и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов.