{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1 кв.15 (НЭСК)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 кв.15 (НЭСК)","index":0,"n_rows":121,"n_cols":9,"rows_kept":121,"merged":[[1,0,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":8},"форма 4"]
["Объем свободной мощности для технологического присоединения  трансформаторной мощности  с указанием текущего объема свободной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ,                                                                                                                                                                                                            принадлежащим ООО \"НЭСК\"  и информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения за 1 квартал 2015 года;                                                                                                                                                       "]
["№пп","Муниципальное образование","Город/населенный пункт","Район","Диспетчерское наименование РП/ТП 6(10)/0,4кВ","Класс напряжения, кВ","Уровень напряжения"," Резервируемая максимальная мощность  , кВт","Объем свободной мощности РП,                            с учетом ТУ, кВт"]
[1,2,3,4,5,"5а",null,6,7]
["Объем  свободной мощности по РП"]
[1,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-1",6,"СН2",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[2,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-2",6,"СН2",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[3,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-3",6,"СН2",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[4,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-4",6,"СН2",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[5,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-5",10,"СН2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-6",10,"СН2",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[7,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-7",10,"СН2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-8",10,"СН2",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[9,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-9",10,"СН2",{"v":500,"d":"500.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[10,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-10",10,"СН2",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[11,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-11",10,"СН2",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[12,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ЦРП-12",10,"СН2",null,{"v":1000,"d":"1,000.00"}]
[13,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","РП МСК11",10,"СН2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ПС \"Чайка\"",10,"СН2",{"v":12253,"d":"12,253.00"},{"v":15000,"d":"15,000.00"}]
[15,"Нижний Новгород","Нижний Новгород","Автозаводский","ПС \"Дизель\"",10,"СН2",{"v":221,"d":"221.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":7},{"v":13039,"d":"13,039.00"},{"v":25000,"d":"25,000.00"}]
{"$rows_empty":99}
[null,"М 6023"]